附件2

创新医疗器械特别审查产品信息表

| 产品名称 | 智能化手术出血量监测仪 |
| --- | --- |
| 申请人名称 | 甘肃奥凯医学工程开发有限责任公司 |
| 申请人注册 地址 | 甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一 号楼二楼 |
| 生产地址 | 甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一 号楼二楼 |
| 规格/型号 | AK-AI-I |
| 性能结构及 组成 | 结构及组成：主要由机壳、显示屏（10.1 寸）、收集装置、打 印机以及配套软件组成。主要性能：1.出血量检测误差≤±5%； 2.纱布数量检测误差 0%；3.具备超限提示功能（出血量超过设 定值或手术时间超过设定值时提示）；4.具备污水排放及自动清 洗和消杀功能。 |
| 适用范围或者预期用途 | 本产品适用于外科手术外溢出血量和纱布出血量及纱布数量的 监测。（注：可用于各类外科手术、产科手术及分娩等场景） |
| 联系人： 王晓强 联系电话：15609432717 传真： 0943-5933505 联系地址：甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一号楼二楼 e-mail：530046851@qq.com 手机： 15609432717 |  |