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创新医疗器械特别审查产品信息表
                                      
	产品名称
	智能化手术出血量监测仪

	申请人名称
	甘肃奥凯医学工程开发有限责任公司

	申请人注册
地址
	甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一 号楼二楼

	生产地址
	甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一 号楼二楼

	规格/型号
	AK-AI-I

	性能结构及
组成
	结构及组成：主要由机壳、显示屏（10.1 寸）、收集装置、打 印机以及配套软件组成。主要性能：1.出血量检测误差≤±5%； 2.纱布数量检测误差 0%；3.具备超限提示功能（出血量超过设 定值或手术时间超过设定值时提示）；4.具备污水排放及自动清 洗和消杀功能。

	适用范围或者预期用途
	本产品适用于外科手术外溢出血量和纱布出血量及纱布数量的 监测。（注：可用于各类外科手术、产科手术及分娩等场景）

	
联系人： 王晓强   联系电话：15609432717 传真： 0943-5933505 
联系地址：甘肃省白银市白银区高新产业园科技园八路科研一号楼二楼              e-mail：530046851@qq.com 手机：  15609432717  



