## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00086427 | 清洗液 | 待测物清洗液 | HYBIOME |  | 2×500mL/瓶清洗分离型 4L/瓶系统分离型 |  | / |  | 液体 |  | 苏苏械备20160223号 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠、生物防腐剂； |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  | 化学发光免疫分析法
00152254 | 清洗液 | 待测物清洗液 | HYBIOME |  | 2*500ml/瓶 系统型（AE-480/AE-240/AE-120)； 4L/瓶 系统型（AE-480/AE-240/AE-120) | 2×500ml/瓶；4L/瓶 | AE-480/AE-240/AE-120 |  | 液体 |  | 苏苏械备20200212 |  | 2年 |  | 纸盒 |  | 磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、生物防腐剂 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  | 化学发光配套洗液
00086536 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 免疫检验系统用底物液 | HYBIOME |  | 2瓶/盒（缓冲液1 500ml/瓶*1瓶 缓冲液2 500ml/瓶*1瓶） |  | AE-180/AE-180S/EVERESYS A1800Ⅰ AE-240/AE-240S/A2400/AE-120/AE-120S |  | 液体 |  | 苏苏械备20160225号 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 缓冲液1：0.05 M HNO3+0.65% H2O2； 缓冲液2：0.25 M NaOH" |  | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液 等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测仅用于确定的检测系统。 |  | 化学发光免疫分析法
00119093 | 一次性使用血液灌流器 |  | OCI |  | OC-100(A）、OC-130(A）、OC-160(A）、OC-200(A）、OC-230(A） | OC-60(A)、OC-80(A)、OC-90(A)、OC-100(A)、OC-110(A)、OC-120(A)、OC-130(A)、OC-140(A)、OC-150(A)、OC-160(A)、OC-170(A)、OC-180(A)、OC-190(A)、OC-200(A)、OC-230(A)、OC-240(A)、OC-250(A)、OC-280(A)、OC-300(A)、OC-330(A)、OC-350(A)、OC-380(A)、OC-400(A)、OC-430(A)、OC-450(A)、OC-480(A) | OC-100(A）、OC-130(A）、OC-160(A）、OC-200(A）、OC-230(A） | OC-60(A)、OC-80(A)、OC-90(A)、OC-100(A)、OC-110(A)、OC-120(A)、OC-130(A)、OC-140(A)、OC-150(A)、OC-160(A)、OC-170(A)、OC-180(A)、OC-190(A)、OC-200(A)、OC-230(A)、OC-240(A)、OC-250(A)、OC-280(A)、OC-300(A)、OC-330(A)、OC-350(A)、OC-380(A)、OC-400(A)、OC-430(A)、OC-450(A)、OC-480(A) | 树脂&聚丙烯&尼龙&硅橡胶 |  | 国械注准20193100567 | 产品技术要求 | 24个月 | 36个月 | PE/PET复合膜 |  | 本产品由外壳 、吸附剂和填充液三部分组成 ，填充液为注射用水，应符合2015版中国药典的规定 。外壳由端帽、端盖、滤网网架、滤网、柱体、密封垫、0型密封圈组成 ，其中端帽、端盖、滤网网架、柱体材料为聚丙烯，密封垫、0型密封圈材料为硅橡胶，滤网材质为尼龙66 ，吸附剂为聚苯乙烯二乙烯苯大孔吸附树脂 ，产品一次性使用 ，产品灭菌方式为辐射灭菌 ，放射源为Co-60 。 |  | 本产品适用于临床上尿毒症患者 ，联合透析器使用 。 |  | 灌流前的准备与说明书一致。首先用5%葡萄糖500ML（选用），低浓度肝素生理盐水以100ML/min的流速从下往上预冲灌流器和管路，预冲过程中轻拍灌流器，以排除灌流器和管路中残留的少量气泡。然后用500ML高浓度肝素生理盐水，以低于50ML/min的速度缓慢预冲，在大部分的肝素生理盐水进入罐体后，停泵静置20min,使灌流器和管路充分肝素化。最后使用无肝素生理盐水500ML冲洗灌流器、管路，排出其中的含肝素的生理盐水，将灌流器动脉端朝下固定在支架上准备引血上机。
00416851 | 清洗液 | 待测物清洗液 | [6 empty] | 液体 |  |  |  |  | 2℃~30℃保存，有效期24个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠、生物防腐剂； |  | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 |  |  | 2℃~30℃保存，有效期24个月
00086487 | 清洗液 | 待测物洗脱液 | HYBIOME |  | 2*500ml/瓶 系统型 | 2×500ml/瓶 | / |  | 液体 |  | 苏苏械备20160222 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、生物防腐剂 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  | 化学发光免疫分析法
00138450 | 射频消融用针状电极 |  |  |  | RFAE-2SN 17G×150-10，RFAE-2SN 17G×150-20，RFAE-2SN 17G×150-30，RFAE-2SN 17G×200-20，RFAE-2SN 17G×200-30，RFAE-2SN 18G×100-7，RFAE-2SN 18G×100-10，RFAE-2SN 18G×70-5，RFAE-2SN 18G×70-7，RFAE-3SN 17G×150-10，RFAE-3SN 17G×150-20，RFAE-3SN 17G×150-30，RFAE-3SN 17G×200-20，RFAE-3SN 17G×200-30，RFAE-3SN 17G×250-30，RFAE-3SN 18G×100-7，RFAE-3SN 18G×100-10，RFAE-3SN 18G×70-5，RFAE-3SN 18G×70-7 |  | RFAE-2SN 17G×150-10，RFAE-2SN 17G×150-20，RFAE-2SN 17G×150-30，RFAE-2SN 17G×200-20，RFAE-2SN 17G×200-30，RFAE-2SN 18G×100-7，RFAE-2SN 18G×100-10，RFAE-2SN 18G×70-5，RFAE-2SN 18G×70-7，RFAE-3SN 17G×150-10，RFAE-3SN 17G×150-20，RFAE-3SN 17G×150-30，RFAE-3SN 17G×200-20，RFAE-3SN 17G×200-30，RFAE-3SN 17G×250-30，RFAE-3SN 18G×100-7，RFAE-3SN 18G×100-10，RFAE-3SN 18G×70-5，RFAE-3SN 18G×70-7 |  | 医用不锈钢 |  | 苏械注准20202011080 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 内冷型消融针分为直手柄及L型手柄两种，由消融针主体（针尖保护套、针杆、毛细管、T型传感器、热缩管、手柄、针杆固定座、O型圈、水管固定座、水管线缆及插头）和蠕动泵管组件（鲁尔公接头、蠕动泵管、鲁尔母接头、节流阀、穿刺针）两部分组成。 |  | 该产品通过连接线与适宜的射频治疗仪连接，供临床用于非内窥镜外科手术中，恶性实质性肿瘤组织的消融凝固治疗（脑组织禁用）。 | 该产品与工作频率在 200kHz～750kHz 的射频手术设备配合使用，供临床用于非内窥镜外科手术中，对肝、肺、肾、胆、脾、甲状腺、乳腺、子宫附件、下肢静脉部位组织的消融、凝血治疗。 | 该产品通过连接线与适宜的射频治疗仪连接，供临床用于非内窥镜外科手术中，恶性实质性肿瘤组织的消融凝固治疗（脑组织禁用）。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
苏械注准20162020703 |  | 一次性使用活体取样钳 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | [12 empty] | 2
沪械注准20212140471 |  | 一次性使用灌洗器 | [6 empty] | 2026-01-04 |  |  | 2021-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2030-08-15 | [12 empty] | 2
沪械注准20212180418 |  | 一次性使用子宫输卵管造影导管 | [6 empty] | 2026-01-05 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2030-07-11 | [12 empty] | 2
津械注准20212400077 |  | B型脑钠肽（BNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | [11 empty] | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪/干式荧光免疫分析仪定量检测人体EDTA血浆中的B型脑钠肽(BNP）含量 | 2
京械注准20212400143 |  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
津械注准20162400088 |  | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
津械注准20162400087 |  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400832 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400844 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2 | 2
粤械注准20162400847 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400850 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401027 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401028 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401030 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401042 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20213140490 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2021-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2031-06-27 | [9 empty] | 一次性使用精密过滤输液器 带针产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、止水夹、注射件、自动排气组件、滴斗盖、滴管、滴斗、止液型药液过滤器组件（药液过滤膜孔径为1.2μm/2μm/3μm/5μm）、管路、流量调节器、乳胶管（仅供回血用）、外圆锥接头、输液贴和一次性使用静脉输液针组成。其中止水夹、乳胶管（仅供回血用）、输液贴和一次性使用静脉输液针为可选配件。本产品管路、滴斗和静脉输液针软管材料为聚氯乙烯（增塑剂TOTM），瓶塞穿刺器、滴管和外圆锥接头材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 |  | 本产品供医疗单位用于静脉输注药液，仅用于重力输液。 | 3
苏械注准20162021150 |  | 一次性皮肤吻合器及拆钉器 | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [9 empty] | 一次性皮肤吻合器的型号分为DSS、PDSS、PDSSB、PDSSC、PDSSD五种。拆钉器的型号为DSSC。一次性皮肤吻合器根据缝合钉的数量分为15、25 和 35三种，根据缝合钉成形后的外形尺寸可分为窄型(B型)和宽型(G型)两种。 一次性皮肤吻合器及拆钉器（DSS、PDSS、PDSSB、PDSSC、PDSSD 型）由：固定手柄、活动手柄、压钉板、推钉板、钉仓、缝合钉座和缝合钉组成。一次性拆钉器由拆钉器钳头和拆钉器手柄组成。该产品以无菌状态提供,经辐照灭菌,一次性使用。 |  | 适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。 | 2
苏械注准20162021151 |  | 一次性痔吻合器及附件 | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [9 empty] | 一次性痔吻合器及附件根据外形手柄部位和保险结构以及附件的不同分为 SHS、PSHS、SHS-A、PSHS-A、SHS-B、PSHS-B、SHS-C、PSHS-C、SHS-D 和 PSHS-D 十种型号。这十种型号根据吻合线直径的不同分为 32mm、34mm 两种规格。 附件根据种类的不同可分为 HSFJ-A 型（常规附件）、HSFJ-B 型（TST附件）、HSFJ-C 型（可变支撑套附件）、HSFJ-D 型（单指支撑套附件）、HSFJ-E 型（大 C 支撑套附件）和 HSFJ-F 型（可调支撑套附件）六种型号。痔吻合器及附件（SHS 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、保险块、活动手柄罩、调节螺母、固定手柄、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套和带线棒组成。 痔吻合器及附件（PSHS 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、活动手柄罩、固定手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套和带线棒组成。痔吻合器及附件（SHS-A 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、保险块、 活动手柄罩、调节螺母、固定手柄、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套、带线棒、可变支撑套、肛塞（大）和推结器组成。 痔吻合器及附件（PSHS-A 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、活动手柄罩、固定手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套、带线棒、可变支撑套、肛塞（大）和推结器组成。痔吻合器及附件（SHS-B 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、保险块、活动手柄罩、调节螺母、固定手柄、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套、带线棒、单孔支撑套、双孔支撑套、三孔支撑套、单指支撑套和肛塞（大）组成。 痔吻合器及附件（PSHS-B 型）由抵钉座、钉仓套、锁圈、活动手柄罩、固定手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈、肛塞、支撑套、窥视套、带线棒、单孔支撑套、双孔支撑套、三孔支撑套、单指支撑套和肛塞（大） |  | 用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2
苏械注准20162021272 |  | 一次性荷包吻合器 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [9 empty] | 一次性荷包吻合器的型号为 SPSI。根据使用部位的不同分为 45和 65 两种规格。一次性荷包吻合器由荷包线、左夹持钳、右夹持钳、销钉、保险块、限位块、固线钉、钉仓和推钉片组成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于临床外科做荷包吻合用。 | 2
苏械注准20172020058 |  | 一次性使用弧线型切割吻合器 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [9 empty] | 一次性使用弧线型切割吻合器根据外形和手柄结构不同分为 SCC、PSCC、OSCC 和 NSCC 四种型式，切割长度为 40mm。弧线型切割吻合器（SCC 型、NSCC 型）由抵钉座、钉仓、定位杆、固定块按钮、固定手柄、复位按钮、抵钉座夹板、击发手柄、闭合手柄和吻合钉构成。弧线型切割吻合器（PSCC型、OSCC 型）由抵钉座、钉仓、定位杆、固定手柄、固定块按钮、复位按钮、抵钉座夹板、击发手柄和吻合钉构成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于肠道组织的离断和缝合 | 2
苏械注准20172020057 |  | 一次性直线切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [9 empty] | 一次性直线切割吻合器及组件根据外形和手柄结构不同可分为 SLC、SLCA、PSLC 三种型式。每种型式的吻合器和钉仓组件根据吻合长度分为三种规格，根据吻合钉高度分为两种尺寸。SLC 型直线切割吻合器及组件由：推进手柄、上固定手柄、抵钉座、按钮、活动手柄罩、钉仓固定架、切割刀、钉仓、吻合钉组成。SLCA 型直线切割吻合器及组件由：推进手柄、上固定手柄、抵钉座、按钮、活动手柄罩、钉仓固定架、切割刀、钉仓盖板、钉仓、吻合钉组成。PSLC 型直线切割吻合器及组件由：推进手柄、上固定手柄、切割刀、抵钉座、活动手柄罩、钉仓固定架、钉仓、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合 | 2
国械注准20213400267 | 苏械注准20252401676 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20172080111 |  | 一次性使用呼吸过滤器 | [9 empty] | 2021-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2031-04-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401050 |  | 雌二醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-05-25 | 2025-07-25 | 2026-04-06 | 2031-04-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401041 |  | 孕酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-28 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400240 |  | 尿素测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400225 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400213 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400244 |  | 尿酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
渝械注准20212400049 |  | 分析仪镜检质控品 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020954 |  | 一次性腔镜用直线型阶梯钉切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2026-02-14 |  |  | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 2
鄂械注准20162142281 |  | 医用留置针贴 | [9 empty] | 2021-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2031-02-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20202081155 |  | 经皮气管切开组套 | [9 empty] | 2020-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-22 | 2030-10-22 | [12 empty] | 2
津械注准20212400078 |  | N端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | [12 empty] | 2
国械注准20213130239 |  | 髋关节假体 | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 3
国械注准20213130588 |  | 高交联聚乙烯髋臼内衬 | [9 empty] | 2021-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2031-07-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163401199 |  | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 3
国械注准20163401200 |  | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
苏械注准20242202089 |  | 复合磁疗包 | 贴敷热敷包 | -- |  | -- |  | 2024-10-31 |  | 2025-03-26 |  | 2024-10-31 |  | 2029-10-31 | 2029-10-30 |  |  | -- | [5 empty] | 复合磁疗包由温控芯片、磁钮、复合磁粉、无纺布、尼龙网布组成。复合磁粉由磁粉、灸材组成。灸材不发挥药理作用。 | 贴敷热敷包由温控芯片、磁钮、复合磁粉包、无纺布、尼龙网布组成。复合磁粉包由磁粉、灸材组成。灸材不发挥药理作用。 | 产品配合本公司生产的中医封包综合治疗仪组合发挥辅助治疗的作用。 | 产品配合本公司生产的中医贴敷封包治疗仪组合发挥辅助治疗的作用。 | 2
苏械注准20212400160 |  | 抗核抗体谱IgG检测试剂盒（微阵列化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-01-04 | 2026-01-06 |  |  | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 |  |  | 江苏三联生物工程股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由ANA（抗核抗体）固相载体/反应杯、ANA（抗核抗体）校准品H和L、ANA（抗核抗体）反应液、ANA（抗核抗体）复溶液、自免稀释液等组成。 |  | 用于体外定量检测人血清中的抗nRNP/Sm、Sm、Ro-52、SS-A/Ro、SSB、Sc1-70、PM- Sc1、Jo-1、着丝点（CENPB）、双链DNA（dsDNA）、核小体（Nucleuosome）、组蛋白（Histone）、核糖体（P0）和线粒体（M2）共14种不同抗原的免疫球蛋白G（IgG）抗体。 |  | 2
苏械注准20212020134 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [9 empty] | 2021-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2031-04-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401429 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
国械注准20203131008 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401530 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
国械注准20163401459 |  | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401427 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400928 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2030-06-29 | [12 empty] | 2
津械注准20212400056 |  | 肌酸磷酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-02-19 | 2026-02-09 |  |  | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量检测人全血、血清、血浆中的肌酸激酶同工酶(CK-MB) 的含量。 |  | 2
津械注准20212400043 |  | 层粘连蛋白（LN）检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-01-25 | 2026-01-29 |  |  | 2021-01-25 | 2026-01-29 | 2026-01-24 | 2031-01-28 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的层粘连蛋白(LN)的含量。 |  | 2
津械注准20212400031 |  | 透明质酸（HA）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-29 |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-29 | 2026-01-17 | 2031-01-28 | [8 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量测定人血清中是明质酸（HA)的含量。 |  | 2
国械注准20153401416 |  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2020-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-10 | 2030-05-10 | [12 empty] | 3
国械注准20163401036 |  | 麻疹病毒抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2031-01-05 | [12 empty] | 3
国械注准20163100469 |  | 血液净化装置的体外循环血路 | [9 empty] | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [9 empty] | 血液净化装置的体外循环血路由：保护套、穿刺器、空气过滤器、进气塞、滴斗、预冲管路、流量调节器、圆锥接头、穿刺针接头、止水夹、动脉管路、采样口座、垫片、泵管接头、辅助管路、辅助管路接头、保护帽、泵管、抗凝剂管路、抗凝剂管路接头、动脉壶盖、动脉壶、透析器接头、转换接头、静脉管路、血液过滤器、静脉壶（20mm、22mm、30mm）、静脉壶盖、压力传感器管路、压力传感器管路接头、传感器保护器组成。其中滴斗、流量调节器为可选配件。产品经环氧乙烷灭菌、一次性使用。 |  | 本产品供血液透析建立血液通道使用 | 3
国械注准20213140447 |  | 一次性使用精密避光延长管 | [9 empty] | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [9 empty] | 一次性使用精密避光延长管产品由保护套、盖帽、圆锥接头、软管、精密药液过滤器（过滤介质孔径为1.2μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm）、止水夹、注射件、流量设定微调装置组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 |  | 本产品用于临床增加输液长度、加药、过滤和流量调节的功能本产品避光范围290nm~450nm，适用于输注光敏性药物顺铂注液、注射用硝普钠、表阿霉素注射液、注射用澳沙利铂、注射用峎民如朶觅寻氨哟鈑砍鑽溈泪蝶呤、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用头孢美唑钠。 | 3
国械注准20213140518 |  | 一次性使用避光延长管 | [9 empty] | 2021-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2031-07-13 | [9 empty] | 一次性使用避光延长管由保护套、盖帽、圆锥接头、软管、药液过滤器（孔径15μm）、止水夹、注射件、流量设定微调装置组成。其中药液过滤器、止水夹、注射件、流量设定微调装置为可选配件。管路采用三层共挤，内层为聚氨酯材料，中间层为避光聚氯乙烯材料（增塑剂为DEHP），外层为聚氯乙烯材料（增塑剂为DEHP）。避光剂为93颜料黄、254颜料红、碳黑和EBS/助剂。产品经环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品用于临床增加重力式输液长度，带注射件的具有加药功能、带药液过滤器的具有过滤功能、带流量设定微调装置的具有流量调节功能。本产品避光范围290nm～450nm，适用于输注光敏性药物盐酸左氧氟沙星注射液、甲氨蝶呤注射液、呋塞米注射液、硫辛酸注射液。 | 3
苏械注准20212020535 |  | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [9 empty] | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器（以下简称：多通道单孔穿刺器）根据外形的不同分为 VMTA、VMTB、VMTC、VMTD 和 VMTG 五种型号。VMTA、VMTB、VMTC 和 VMTG 这四种型号根据切口保护套的外环内径不同，分为 60 和 80 两种规格；VMTD 根据切口保护套的外环内径不同，分为 60 和 70 两种规格。其中 VMTA、VMTB、VMTC、VMTD 和 VMTG 根据套筒的组合方式不同，又各分为 120、210、211、220、310、130 共六种规格；多通道单孔穿刺器（VMTA 型和 VMTB型）由套筒、注气阀、硅胶主体、固定半环、扣环底座、扩张环、卡扣和切口保护套组成。多通道单孔穿刺器（VMTC 型）由套筒、注气阀、硅胶主体、扣环底座、扩张环、卡扣和切口保护套组成。多通道单孔穿刺器（VMTD 型）由套筒、注气阀、硅胶主体、扣环底座、卡扣和切口保护套组成。多通道单孔穿刺器（VMTG 型）由套筒、注气阀、硅胶主体和切口保护套组成。套筒分为小套筒、中套筒和大套筒。多通道单孔穿刺器的附件为测量尺。该产品以无菌状态提供，经钴-60 辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于腹腔镜手术，作为窥镜和器械进出切口的通道。 | 2
粤械注准20162141545 |  | 硅凝胶疤痕贴膜 |  | 深圳 |  | 深圳齐康医疗器械有限公司 |  | 2021-03-03 | 2025-11-17 | 2025-11-11 |  | 2021-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2031-03-02 |  |  | 深圳齐康医疗器械有限公司 | [5 empty] | 为片状膜结构，分上下两层，其中上层为加强硅胶膜层，由医用硅橡胶制成；下层为硅胶粘层，由医用硅凝胶制成。 |  | 用于预防和抑制疤痕增生。 |  | 2
国械注进20163012292 |  | 射频组织消融系统 | 一次性使用射频消融电极 RF Ablation Electrodes and Accessorie | [8 empty] | 2021-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-21 | 2031-03-21 | [9 empty] | 本产品由电极、隔离件(选配)、管路和负极板组成。 |  | 产品在医疗机构中与本公司生产的射频组织消融系统主 机（型号：CTRF220）、系统泵（型号：PE-PM）和/或 射频转换控制器（型号：CTSW Control）配合使用，用 于在经皮、外科手术治疗过程中的组织的凝血和消融。 | 3
渝械注准20212400050 |  | 动态血沉分析仪质控品 | [9 empty] | 2021-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-05 | 2031-04-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020592 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-02-26 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401510 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
国械注准20163030816 |  | 球囊扩张导管 | [6 empty] | 2025-11-10 |  |  | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-09 | 2031-05-09 | [12 empty] | 3
国械注进20163401575 |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | [9 empty] | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-07 | 2031-03-07 | [12 empty] | 3
国械注准20213040273 | 苏械注准20252041489 | 椎体扩张球囊导管 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3 | 2
豫械注准20212140554 |  | 颅脑外引流收集装置 |  | 中国 |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |  | 2021-02-05 |  | 2025-05-26 |  | 2021-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2031-02-04 |  |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | [5 empty] | 颅脑外引流收集装置由三通阀、引流管、调节器、挂绳、引流瓶、标尺、挂钩 、引流袋、止流夹、白帽、保护帽、空气过滤器、排气膜组成 |  | 用于脑室外引流以外的颅脑穿刺外引流. |  | 2
苏械注准20212400705 |  | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-20 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401045 |  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(化学发光免疫分析法） | [8 empty] | 2023-06-05 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401030 |  | 促甲状腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-28 | 2025-08-27 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
国械注准20203131013 |  | 肋骨接骨板 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400837 |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400838 |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2026-07-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400839 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401032 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-28 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400677 |  | 肌钙蛋白T检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-07 | 2031-03-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400840 |  | 肌钙蛋白I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400841 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20212140537 |  | 一次性使用无菌硅胶导尿包 |  | 中国 |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |  | 2021-02-02 |  |  |  | 2021-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2031-02-01 |  |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品的基本配置由一次性使用无菌硅胶导尿管及一次性使用 引流袋组成；选用配置由一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、碘伏棉球、一次性使用镊子、托盘、 小药杯、一次性试管、一次性使用溶药注射器（含注射用水，非注射用）、腰盘、导管夹、一次性使用手术洞巾、包布、医用脱脂纱布块、导尿管标签、润滑剂棉球、薄膜手套、导丝、一次性使用治疗巾、手套纸、医用棉球、量杯、别针、导尿碗组成。 |  | 供临床常规导尿用，三腔导尿管还可以用于膀胱冲洗。 |  | 2
豫械注准20212140509 |  | 聚氨酯封闭创伤负压引流套装 | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20202142113 |  | 一次性使用体外吸引连接管 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 2
豫械注准20202142058 |  | 一次性医用无菌保护套 |  | 中国河南 |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |  | 2020-11-19 |  | 2024-01-08 |  | 2020-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-18 | 2030-11-18 |  |  | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | [5 empty] | 保护套由旋转式气管插管接头、旋转式按钮、透明护套、硅胶 接头、清洗管、旋转式四通、旋转式呼吸回路接头组成。 |  | 用于隔离纤支镜/电子软镜与医护人员，避免造成交叉感染。 |  | 2
豫械注准20202082114 |  | 一次性密闭式吸痰导管 | [9 empty] | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401029 |  | 睾酮检测试剂盒 （化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-28 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401046 |  | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2031-04-06 | [12 empty] | 2
苏苏械备20160222 |  | 清洗液 | 待测物洗脱液 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2026-02-27 | 2099-12-31 | [12 empty] | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 1
国械注准20163400199 |  | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 中国 |  | 广州海力特生物科技有限公司 |  | 2021-01-27 | 2025-07-11 |  |  | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 |  |  | 广州海力特生物科技有限公司 | [5 empty] | 1.灵敏度：本试剂盒检出限：5 IU/mL，定量范围：20 IU/mL~1×108 IU/mL，线性范围：20 IU/mL~1×108 IU/mL。 2.特异性：血红蛋白（&lt;2g/dL），总胆红素（&lt;28mg/dL）、甘油三酯（&lt;3000mg/dL）、总IgG（&lt;40g/L）以及EDTA终浓度为（&lt;300mg/dL）对检测结果没有影响。对人巨细胞病毒、E-B病毒、丙型肝炎病毒、甲型肝炎病毒、梅毒、单纯疱疹病毒2型、单纯疱疹病毒I型无交叉反应。 3.精密度：批内、批间重复性好，检测浓度对数值的变异系数CV &lt;5%。 4.试剂盒基因型检测能力：可检测B、C、D基因型。 主要组成成分：试剂盒含磁珠法提取试剂和扩增试剂。磁珠法提取试剂包含提取液1、提取液2、提取液3、提取液 4、提取液5、洗脱液；扩增试剂包含内标、PCR反应液、酶系、定量参考品1、定量参考品2、定量参考品3、定量参考品4、强阳性质控品、临界阳性质控品、阴性质控品。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核酸( HBV DNA )。 检测结果适用于HBV辅助诊断，也用于抗病毒治疗的疗效评估和复发监测。 |  | 3
粤械注准20162401531 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401038 |  | 胰岛素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401049 |  | 甲状旁腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2031-03-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401042 |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400741 |  | 白介素6检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2
国械注准20213030207 | 苏械注准20252031800 | 导管鞘 | [9 empty] | 2021-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2031-03-23 | [12 empty] | 3
苏械注准20212021116 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [6 empty] | 2025-12-28 |  |  | 2021-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 2031-07-26 | [12 empty] | 2
国械注准20253012461 |  | 超声高频外科集成手术设备 |  | -- |  | -- |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-29 |  | 2025-12-01 |  | 2030-11-30 |  |  |  | -- | [5 empty] | 产品由主机(型号:SolarPro)、脚踏开关(型号:FSW-01)和一次性使用超声软组织手术刀头(型号:Mars20、Mars36)组成。 |  | 该产品在医疗机构中使用。超声模式的普通模式可用于闭合直径不超过5mm的血管，使用高级止血功能具备对5~7mm的血管的闭合能力，其临床应用场景、使用方式需符合临床诊疗规范，并由临床医师根据患者基本情况(包括凝血状态、血压情况、抗凝治疗、血管类型、位置等)综合把握，具体使用要求和已有验证数据等详见说明书。高频模式与高频手术附件配合使用，用于外科手术中对人体组织进行常规切割和凝血。 |  | 3
苏械注准20162080672 |  | 简易喷雾器 | [9 empty] | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400838 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400842 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400843 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20213140208 |  | 一次性使用注射笔用针头 | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | 2031-03-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401423 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401428 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401424 |  | L-γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
闽械注准20212020108 |  | 一次性使用无菌泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2021-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2031-04-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400836 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
国械注准20243011620 |  | 一次性乳房旋切穿刺针 |  | -- |  | -- |  | 2024-08-27 |  | 2024-10-24 |  | 2024-08-27 |  | 2029-08-26 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由护套、针头、内针、针管、主体、管路组组成。其中针头由符合GB/T 1220标准的05Cr17Ni4Cu4Nb制成，内针、针管由符合GB/T 1220标准的06Cr19Ni10制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期3年。 | 产品由护套、针头、内针、针管、主体、管路组组成。其中针头由符合GB/T 1220标准的05Cr17Ni4Cu4Nb制成，内针、针管由符合GB/T 1220标准的06Cr19Ni10制成，内针由符合GB/T 1220标准的07Cr17Ni7A1制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期3年。 | 该产品预期(在影像学引导下)，对患者影像学检查(或触诊检查异常)的乳腺组织进行活检取样，取样过程中可能部分或全部切除病灶组织，活检取样后仍需按照临床标准程序对病灶进行诊断确认和切除治疗。 |  | 3
粤械注准20202400680 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 2030-05-24 | [12 empty] | 2
国械注准20163400937 |  | 麻疹病毒抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 3
国械注进20172400037 |  | 生化分析仪用空白校准品 | [5 empty] | 2021-06-23 | 2024-10-29 |  |  | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 | [5 empty] | 氯化钠及处理水。（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于配合类风湿因子校准品（Calibrator Kit 16）、C-反应蛋白校准品（Calibrator Kit 17）、糖化血红蛋白校准品（Calibrator Kit 18）、低密度脂蛋白校准品（Calibrator Kit 19）、抗链球菌溶血素O校准品（Calibrator Kit 28）校准VITROS 5,1 FS全自动生化分析仪、VITROS 4600全自动生化分析仪及VITROS 5600全自动生化免疫分析仪。 |  | 2
粤械注准20172400511 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶联合检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 | [12 empty] | 2
国械注进20163133298 |  | 可吸收性硬脑膜修补材料 | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 |  |  |  |  | 郡是医疗株式会社 | [7 empty] | 3
粤械注准20172400512 |  | 心肌肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白/肌酸激酶同工酶联合检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400486 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401044 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-05-22 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20152021324 |  | 一次性使用切割吻合器及切割组件 | 一次性使用切割吻合器及切割组件 | [8 empty] | 2020-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2030-09-15 | [9 empty] | 一次性使用切割吻合器及切割组件分为直型和弧型两种型式，其中弧型根据器身的长度分为标准型和加长型两种型式。直型切割吻合器由器械体和切割组件组成(每把直型切割吻合器可选配1-4个切割组件)，弧型切割吻合器由器械体、切割组件和钉仓盖组成。直型切割吻合器器械体由推钮、外壳、支架板、保险块、击发手柄、闭合手柄、释放钮、定位针组成，直型切割组件由抵钉座、垫刀板、钉仓、吻合钉、推片、切割刀和组件盖组成；弧型切割吻合器器械体由推钮、外壳、支架板、抵钉座、保险块、击发手柄、闭合手柄、释放钮、定位针组成，弧型切割组件由钉仓、吻合钉、推片、切割刀组成。产品按型式和切割闭合的长度的不同分为十一种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20152021325 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [8 empty] | 2020-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2030-10-12 | [9 empty] | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件由器身和切割组件组成，器身由闷头、抵钉座、锁定杆壳、锁定杆、释放钮、外壳、切割组件架组成，切割组件由保险钮、击发钮、组件架、开关、切割刀、钉仓、吻合钉和组件盖组成。每把切割吻合器出厂时自带一个切割组件；切割吻合器和切割组件根据手术中切割闭合长度不同，分为60、80、100三种规格；根据吻合钉高度不同，分为H和L两种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
国械注准20213030048 |  | 一次性使用血栓抽吸导管及附件 | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401047 |  | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-17 | 2025-08-30 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401434 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
国械注进20163400272 |  | 丙型肝炎病毒（HCV）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | [9 empty] | 2020-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-22 | 2030-11-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20212020792 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020820 |  | 一次性使用不等钉高腔内直线切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401037 |  | 甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 总甲状腺素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | [8 empty] | 2023-06-21 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401031 |  | 游离甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-28 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
京械注准20212400145 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400146 |  | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400147 |  | 缺血性修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白-钴结合法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400144 |  | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400142 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400148 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
京械注准20212400141 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400227 |  | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400836 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400837 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
苏苏械备20160225号 | 苏苏械备20160225 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 免疫检验系统用底物液 | [8 empty] | 2018-09-03 | 2026-02-27 | 2059-12-30 | 2099-12-31 | [9 empty] | 由缓冲液1和缓冲液2组成，缓冲液1由0.05M HN03、0.65%H202组成；缓冲液2由0.25M NaOH组成 |  | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 | 1
国械注准20203400182 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 3
苏械注准20202040950 |  | 椎体成形术器械 | [9 empty] | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | [12 empty] | 2
国械注准20213030633 |  | 一次性使用颅内牵开固定导管 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
粤械注准20162021026 |  | 一次性使用泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2031-02-22 | [12 empty] | 2
国械注准20213030281 |  | 球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3
国械注准20163140506 | 国械注准20263140098 | 连通板 | [9 empty] | 2021-01-19 | 2026-01-14 | 2026-01-18 | 2031-01-13 | [12 empty] | 3
国械注准20213010094 |  | 掺铥光纤激光治疗机 |  | -- |  | -- |  | 2021-04-19 | 2025-12-02 | 2025-05-26 | 2025-12-02 | 2021-04-19 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 |  |  | -- | [5 empty] | 产品由主机、脚踏开关和治疗光纤(型号:Raykeen-550、Raykeen-800)组成。 | 掺铥光纤激光治疗机主要由主机、脚踏开关和附件光纤(型号:Raykeen-550、Raykeen-800、Raykeen-550R，规格300)组成。其中主机包括参铥光纤激光器、安全控制系统和冷却系统。 | 产品在医疗机构使用，适用于良性前列腺增生的治疗。 | 适用于良性前列腺增生的治疗。 | 3
粤械注准20192400945 |  | 抗链球菌溶血素“O"(ASO)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2026-01-23 | 2024-08-29 |  | 2029-08-28 | [13 empty] | 2
粤械注准20252400339 |  | 总免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [5 empty] | 2025-03-03 |  |  | 2026-01-30 | 2025-03-03 |  | 2030-03-02 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、R2、校准品（选配）、质控品（选配）组成，主要成分如下： 1. 试剂1（R1）：三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液、氯化钠。 2. 试剂2（R2）：乳胶微球包被IgE抗体（鼠源）的颗粒。 3. 校准品、质控品：牛血清白蛋白、IgE抗原（人源）。 |  | 用于体外定量测定人血清中的总免疫球蛋白E（IgE）的含量，临床上主要用于人体过敏反应状态的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20222401553 |  | 补体 C3 测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-10-08 |  |  | 2026-01-30 | 2022-10-08 |  | 2027-10-07 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、 R2组成，主要成分如下： 1. R1：磷酸盐缓冲液。 2. R2：磷酸盐缓冲液、羊抗人补体C3抗体。 |  | 用于体外定量测定人血清中的补体C3的含量，临床上主要用于 补体低下或免疫缺陷性疾病的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20222401391 |  | 免疫球蛋白A (IgA)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-09-23 |  |  | 2026-01-30 | 2022-09-23 |  | 2027-09-22 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、 R2组成，主要成分如下： 1. R1：磷酸盐缓冲液 2. R2：磷酸盐缓冲液、羊抗人IgA抗体（羊源）。 |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量，临床上主要 用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 |  | 2
国械注进20213130165 |  | 可控直径TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion | [9 empty] | 2021-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2031-05-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20142020656 |  | 一次性使用肛肠荷包器 | 一次性使用扩肛器附件包 | [8 empty] | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 | [9 empty] | 一次性使用扩肛器附件包按型式不同，有KHQ、H、S和C四种型式，KHQ、H型由支撑套、肛塞、窥视套和带线棒四部分组成，S型由支撑套、肛塞、窥视套、带线棒和挡板五部分组成，C型由长肛塞、一孔窥视套、两孔窥视套、三孔窥视套和带线棒五部分组成，KHQ型按尺寸分成两种规格。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 |  | 供痔疮环切手术中肛管扩张、脱垂粘膜观察和辅助荷包缝合用。 | 2
国械注准20163031013 |  | 一次性使用无菌非顺应性球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 3
藏械注准20242170004 |  | 口腔黏膜液体敷料 | [5 empty] | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-12 |  | 2029-06-11 |  |  |  | 成都博创必成生物技术有限公司 | 四川半轮医药科技有限公司 |  |  |  |  | 产品由PE瓶、尖嘴盖和敷料溶液组成，其中敷料溶液由纯化水、聚维酮K90、山梨酸钾、氯化钙、丙二醇、甘草酸三钠组成，PE瓶材质为聚乙烯，尖嘴盖材质为聚丙烯。非无菌产品 |  | 适用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。 |  | 2
沪械注准20182080137 |  | 氧气面罩 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-08 |  | 2028-05-07 | [13 empty] | 2
皖械注准20162400229 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒（NBT法） | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [12 empty] | 2
国械注准20193400772 | 国械注准20253400661 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | [9 empty] | 2019-09-29 | 2025-03-26 | 2024-09-28 | 2030-03-25 | [12 empty] | 3
苏械注准20162020361 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | 一次性使用肛肠吻合器 | [8 empty] | 2021-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2031-02-25 | [9 empty] | 一次性使用肛肠吻合器有分体式和整体式两种型式，由抵钉座、吻切组件(环形刀、吻合钉)、外壳、保险、活动手柄、调节螺母、钉仓盖组成。分体式不带附件，整体式带附件。附件由支撑套、肛塞、窥视套、带线棒组成。分体式吻合器有KYGZ一种型号，根据抵钉座外径分为32、33.5两种规格。整体式吻合器根据调节螺母形状有KYGZA和KYGZB两种型号；每种型号根据抵钉座外径及抵钉座盖帽形状不同分为32、32(I)、33.5、33.5(I)四种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于Ⅲ°—Ⅳ°痔的痔切闭术、痔上粘膜环切术或直肠粘膜内套叠手术。 | 2
豫械注准20212080649 |  | 一次性使用面罩 | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20212080488 |  | 氧气雾化面罩 | [5 empty] | 2021-01-26 |  | 2025-05-26 |  | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [8 empty] | 面罩式I型和面罩式II型由面罩、雾化杯和供氧管组成，面罩式III型由面罩、雾化杯、供氧管和旋转接头组成。 |  | 氧气雾化面罩以氧气为动力源，供雾化吸入治疗用。 |  | 2
豫械注准20202142105 |  | 一次性使用胃管包 | [9 empty] | 2020-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | [12 empty] | 2
豫械注准20202142094 |  | 一次性使用中心静脉置管穿刺护理包 | [9 empty] | 2021-02-23 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2030-12-16 | [12 empty] | 2
豫械注准20202141337 |  | 一次性使用同轴活检针 | [9 empty] | 2020-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2030-12-03 | [12 empty] | 2
赣械注准20202400557 |  | 脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 2030-10-08 | [12 empty] | 2
湘械注准20212020396 |  | 腹壁吻合器 | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400049 |  | 一氧化氮（NO）检测试剂盒（间接比色法） | [9 empty] | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400834 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400848 |  | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400828 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC 酶法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400826 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400825 |  | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20163011774 |  | 一次性使用电圈套器 | [9 empty] | 2021-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | [12 empty] | 3
苏械注准20162141482 |  | 一次性使用胆道引流导管 | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20162140991 |  | 球囊扩张压力泵 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20202021100 |  | 一次性管形吻合器 | [9 empty] | 2020-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2030-10-12 | [12 empty] | 2
国械注准20213130275 |  | 经导管主动脉瓣系统 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3
津械注准20162400086 |  | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | [12 empty] | 2
皖械注准20202140345 |  | 一次性使用介入包 | [9 empty] | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 | [9 empty] | 介入包基本组件包括洞巾和器械台布，可选配置基本型包括手术衣、纱布块、中单、治疗巾、塑料制品、铅屏套、机头套；标准型在基本型配置的基础上增加手术刀柄、刀片、医用手套、擦手纸、海绵刷、棉球、器械盘套：加强型在标准型配置的基础上增加蚊氏止血钳、医用口罩、帽子、鞋套、隔离衣和棉签。该产品应无菌。 |  |  | 2
粤械注准20162400845 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401029 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401043 |  | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20172140684 |  | 一次性使用护理包 | [9 empty] | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [8 empty] | 型号BAIN-HC-001～BAIN-HC-020由医用胶贴和检查手套，部分型号有治疗巾、医用输液贴、创口贴、医用棉球、医用棉签、止血带、污物袋、医用无纺布、碘伏棉签、母针基盖、医用纱布、纱布卷和棉卷组合而成；型号BAIN-HC-021由治疗巾、医用胶贴、检查手套、孔巾、医用输液贴、创口贴、医用棉球、医用棉签、止血带、污物袋、医用无纺布、碘伏棉签、母针基盖、医用纱布、纱布卷、棉卷、医用敷贴、碘伏棉球、碘伏纱布、酒精纱布、酒精棉球、锐器盒、防护手套、镊子、托盘和配药用注射器（不带针）组合而成，其中治疗巾和医用胶贴为基本配置，其余配件为可选配置。 |  |  |  | 2
粤械注准20162401117 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400829 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400833 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 2
国械注准20163400702 |  | 乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
苏械注准20162020310 |  | 一次性活体取样钳 | [9 empty] | 2021-05-17 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2030-12-10 | [12 empty] | 2
津械注准20212400064 |  | 肌红蛋白（MY0）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-02-19 | 2026-01-29 |  |  | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量检测人全血、血清、血浆中的肌红蛋白(MYO)的含量。 |  | 2
粤械注准20162401509 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020145 |  | 一次性内镜剪刀 | [9 empty] | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2030-04-29 | [12 empty] | 2
津械注准20212400097 |  | III型前胶原（PCIII）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-03-10 | 2026-01-28 |  |  | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2031-03-09 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的III型前胶原(PCIII)的含量。 |  | 2
津械注准20212400029 |  | Ⅳ型前胶原（CⅣ）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-29 |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-29 | 2026-01-17 | 2031-01-28 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 检测卡、缓冲液、批次卡 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的IV型胶原(CIV)的含量。 |  | 2
国械注准20203400183 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2031-03-18 | [12 empty] | 3
苏械注准20212020905 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 2
国械注准20163131679 |  | 疝修补补片 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
苏械注准20152020391 |  | 一次性内镜分离钳 | [9 empty] | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2030-07-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020389 |  | 一次性内镜剪刀 | [9 empty] | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2030-07-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020390 |  | 一次性内镜抓钳 | [9 empty] | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2030-07-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401503 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401512 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20202021027 |  | 一次性腔镜用直线切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2030-09-02 | [12 empty] | 2
皖械注准20162070204 |  | 一次性麻醉深度监测传感器（脑电传感器） | [9 empty] | 2021-03-03 |  | 2026-03-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20212020547 |  | 一次性使用组织闭合夹 | [9 empty] | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401435 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
国械注准20213030233 |  | 一次性使用支撑导管 | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401502 |  | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白-钴结合法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
豫械注准20212140595 |  | 医用一次性防护服 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020996 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [8 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [9 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由切割吻合器和组件组成，切割吻合器由杆、关节头旋钮、旋转轴环、固定手柄、回复钮 、击发按钮、手柄、卸载按钮组成，组件由抵钉座、钉仓座、切割刀、保护套、组件套管（组件外壳）、钉仓、吻合钉、鹰嘴头组成。每把切割吻合器出厂时单独包装。切割吻合器根据杆的长度不同分为三种型式；组件根据不同的吻合长度分为三种规格，每种规格有直型和关节型两种型式，根据吻合组织厚度的不同，组件的吻合钉高度分为七种规格。其中抵钉座带鹰嘴头的组件有JK 型和JKR35W、JKR45W 共11 种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 |  | 适用于开放或内镜下的外科手术中，消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
粤械注准20232400551 |  | κ轻链（κ—LC）测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  | 2026-01-30 | 2023-04-03 |  | 2028-04-02 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、R2、校准品（选配）、质控品（选配）组成，主要成分如下： 1. 试剂1（R1）：三羟甲基氨基甲烷-盐酸（Tris-HCl）缓冲液。 2. 试剂2（R2）：Tris-HCl缓冲液、羊抗人κ-LC抗体。 3. 校准品、质控品：Tris-HCl缓冲液、κ-LC抗原（人源）。 |  | 用于体外定量测定人血清和尿液中κ轻链的含量，临床上主要用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20222401555 |  | 补体 C4 测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-10-08 |  |  | 2026-01-30 | 2022-10-08 |  | 2027-10-07 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、 R2组成，主要成分如下： 1. R1：磷酸盐缓冲液。 2. R2：磷酸盐缓冲液、羊抗人补体C4抗体。 |  | 用于体外定量测定人血清样本中的补体C4的含量，临床上主要 用于补体低下或免疫缺陷性疾病的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20222401537 |  | 免疫球蛋白 G（IgG）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [5 empty] | 2022-10-08 |  |  | 2026-01-23 | 2022-10-08 |  | 2027-10-07 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、 R2组成，主要成分如下： 1. R1：磷酸盐缓冲液 2. R2：磷酸盐缓冲液、羊抗人IgG抗体 |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量，临床上主要 用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20222400044 |  | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-01-19 |  |  | 2026-01-30 | 2022-01-19 |  | 2027-01-18 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | "试剂盒由R1、 R2、 校准品（选配）、质控品（选配）组成，主要成分如下： 1. R1：三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液、4.2%聚乙二醇、乙二胺四乙酸。 2. R2：三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液、羊抗人白蛋白抗体。 3. 校准品、质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠（NaCl）、白蛋白（人源）。" |  | 用于体外定量测定人血清样本中白蛋白（ALB）的含量，临床上主要用于辅助评价肝脏功能及营养评估等。 |  | 2
粤械注准20202401041 |  | 尿微量白蛋白（mALB）测定试剂盒（免疫比浊法） | [8 empty] | 2026-01-30 | 2025-07-17 |  | 2030-07-16 | [13 empty] | 2
苏械注准20152021322 |  | 一次性使用管型消化道吻合器 | 一次性使用管型消化道吻合器 | [8 empty] | 2020-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2030-10-12 | [9 empty] | 一次性使用管型消化道吻合器由抵钉座、垫刀圈、吻切组件(吻合钉、环形刀)、套管、保险块、活动手柄总成、调节螺母和拉杆(附件)组成，根据不同手术的需要分为加长杆和标准杆两种型号，每种型号按照使用部位管腔内径的不同，分为九种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧测吻合。 | 2
国械注准20163131169 |  | 脊柱后路固定器 |  |  |  |  | 江苏安格尔医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2031-03-06 | 2026-02-22 | 2036-03-05 | [9 empty] | 该产品包括JZXYⅠ、JZXYⅡ01、JZXYⅡ02、JZXYⅢ、JZXYⅤ01、JZXYⅤ02、JZXYⅤ03、JZXYⅤ04型号。JZXYⅠ型由SCHANZ椎弓根钉、角度卡套、连接棒、横连装置、横连器组成；JZXYⅡ（01）型由联接螺杆、椎弓根钉、横向装置、闭口螺钉、球面螺母、六角螺母组成；JZXYⅡ（02）型由联接螺杆、椎弓根钉、横向装置、连接块螺母、球面螺母及六角螺母组成；JZXYⅢ型由提拉钉、提拉钉螺母、U形钉、角度调节杆组成； JZXYⅤ01型由圆棒、万向U形钉、U形钉、横连器、万向可折断U形钉、可折断U形钉、制紧螺钉组成； JZXYⅤ02型由圆棒、万向U形空心钉、U形空心钉、横连器、万向可折断U形空心钉、可折断U形空心钉、制紧螺钉组成； JZXYⅤ03型由圆棒、万向变距螺纹U形钉、变距螺纹U形钉、横连器、万向可折断变距螺纹U形钉、可折断变距螺纹U形钉、制紧螺钉组成； JZXYⅤ04型由圆棒、万向变距螺纹U形空心钉、变距螺纹U形空心钉、横连器、万向可折断变距螺纹U形空心钉、可折断变距螺纹U形空心钉、制紧螺钉组成。该产品由符合 GB/T13810 标准规定的 TC4 钛合金材料制成。表面分无着色和黑灰色阳极氧化。脊柱后路固定器分灭菌和非灭菌两种交付状态。灭菌状态交付的产品采用辐照灭菌方式使产品达到无菌，灭菌有效期为 5 年。 |  | 适用于胸腰椎后路内固定 | 3
闽械注准20172400020 |  | 超氧化物歧化酶（SOD）检测试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2021-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400228 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [12 empty] | 2
国械注准20213100286 |  | 血液透析滤过器 | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [12 empty] | 3
皖械注准20162400243 |  | 肌钙蛋白I测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400211 |  | 5'-核苷酸酶测定试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400237 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400231 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [12 empty] | 2
国械注准20213030280 | 苏械注准20252031774 | 硬导丝 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3
国械注准20163401295 |  | 高危型人乳头瘤病毒核酸（分型）检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2021-05-19 |  | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 3
国械注准20163401304 |  | 15种高危型人乳头状瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2021-04-02 |  | 2026-04-01 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401033 |  | 皮质醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2024-02-05 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [10 empty] | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清、血浆或尿液中皮质醇（Cortisol)的含量。 |  | 2
国械注准20213400317 | 苏械注准20252401570 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2031-04-27 | [12 empty] | 2
苏苏械备20200212 |  | 清洗液 | 待测物清洗液 | [8 empty] | 2022-07-06 | 2026-02-27 | 2099-12-31 | [12 empty] | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 1
国械注准20213400256 |  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2021-04-09 |  | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 3
国械注准20203400064 |  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-01-27 |  | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 3
粤械注准20162400827 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212140043 |  | 水溶性润滑剂 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2025-12-10 |  |  | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 | 鲁械注准20212140043 |  | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品分为容量式和袋式，容量式水溶润滑剂采用高分子化合物聚氧化乙烯溶解于纯化水配制而成，灌装于推注容器；袋式水溶性润滑剂为棉球浸泡于聚氧化乙烯水溶液封口而成，袋式包装材料分为铝箔袋包装和塑料袋（PE/PET）包装 |  | 主要用于消化道、呼吸道、尿道、阴道、肛门及直肠等腔道的插管和镜检。 |  | 2
粤械注准20242400062 |  | 全量程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [5 empty] | 2024-01-08 |  |  | 2026-01-30 | 2024-01-08 |  | 2029-01-07 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、R2、校准品（选配）、质控品（选配）组成，主要成分如下： 1.试剂1（R1）：三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液。 2.试剂2（R2）：C反应蛋白抗体（兔源、鼠源）包被的乳胶悬浊液。 3.校准品、质控品： C反应蛋白抗原（重组）、氯化钠、稳定剂（蔗糖）、防腐剂（ProClin300）。 |  | 用于体外定量测定人血清中C反应蛋白的含量，全量程C反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 |  | 2
粤械注准20232400390 |  | λ轻链（λ—LC）测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2023-03-06 |  |  | 2026-01-30 | 2023-03-06 |  | 2028-03-05 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、 R2、 校准品（选配）、质控品（选配）组成，主要成分如下： 试剂1（R1）：Tris 缓冲液 PH7.5； 试剂2（R2）：抗胱抑素 C（兔源）包被的胶乳悬浊液。 校准品、质控品：胱抑素C（来源于大肠杆菌）、氯化钠、牛血清白蛋白（BSA）。 |  | 用于体外定量测定人体血清中胱抑素Cystatin C (CysC)的含量，主要作为反映肾小球滤过率的指标之一。 |  | 2
粤械注准20222401554 |  | 免疫球蛋白 M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-10-08 |  |  | 2026-01-23 | 2022-10-08 |  | 2027-10-07 |  |  |  | 深圳上泰生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、 R2组成，主要成分如下： 1. R1：磷酸盐缓冲液 2. R2：磷酸盐缓冲液、羊抗人IgM抗体 |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量，临床上主要 用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 |  | 2
粤械注准20202400861 |  | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2026-01-30 | 2025-06-19 |  | 2030-06-18 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401043 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-04 | 2025-08-12 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401533 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2021-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-26 | 2031-04-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401035 |  | 雌三醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-06-05 | 2025-09-02 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401028 |  | 生长激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2031-04-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401040 |  | 泌乳素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-21 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401425 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401436 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401528 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
国械注准20213140109 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2021-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 2031-02-09 | [12 empty] | 3
苏苏械备20160223 |  | 清洗液 | 待测物清洗液 | [8 empty] | 2023-10-18 | 2026-02-27 | 2099-12-31 | [12 empty] | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 1
粤械注准20162401431 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400487 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 | [8 empty] | 试剂盒由测试卡、IC卡、稀释液以及说明书组成。 包装规格、测试卡、IC卡、稀释液、说明书 1人份/袋、1人份、1张、200μL、1份 10人份/盒、10人份、1张、200μL*10支、1份 25人份/盒、25人份、1张、200μL*25支、1份 40人份/盒、40人份、1张、200μL*40支、1份 50人份/盒、50人份、1张、200μL*50支、1份 其中测试卡由试纸条、塑料盒组成，试纸条上的主要成分有： a) Lp-PLA2单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； b)羊抗鼠lgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； c)荧光标记的Lp-PLA2单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）； d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中的脂蛋白磷脂酶A2（简称Lp-PLA2）浓度。 |  | 2
津械注准20212140251 |  | 无针密闭输液接头保护器 | [5 empty] | 2021-07-21 | 2025-10-29 |  |  | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 |  |  | 天津安怀信科技有限公司 | [5 empty] | A型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成,海绵块内含有消毒液;B型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成;C型产品由封盖片和带内螺纹的外壳构成。 |  | 本产品用于对符合YY 0581.2《输液连接件 第2部分：无针连接件》的无针输液接头的接口端外表面提供保护 |  | 2
国械注准20213140389 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [9 empty] | 一次性使用精密过滤输液器 带针 由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器[塑料瓶塞穿刺器/双瓶塞穿刺器/半圆瓶塞穿刺器/分离式瓶塞穿刺器]、空气过滤器、注射件、自动排气组件、滴斗盖、滴管、滴斗、止液型药液过滤器组件（精密药液过滤膜孔径：1.2μm/2μm/3μm/5μm）、管路、流量调节器、外圆锥接头、输液贴、一次性使用静脉输液针组成。其中注射件、输液贴和一次性使用静脉输液针为可选配件。本产品管路和滴斗的原材料为聚丙烯热塑性弹性体（TPE），其他部件的原材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 |  | 本产品供医疗单位用于静脉输注药液。 | 3
苏械注准20162021149 |  | 一次性直线形吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2031-01-12 | [9 empty] | 一次性直线形吻合器及组件根据外型和手柄结构不同分为 SLS、PSLS、OSLS 三种型式。其中 SLS 型、PSLS 型、OSLS 型吻合器根据钉仓缝钉长度分为 30、45、60、100 四种规格。SLR 型、PSLR 型、OSLR 型钉仓根据缝合长度分为 30、45、60、100 四种规格，根据吻合钉高度分为三种尺寸，分别用字母 B、G、W 表示，根据缝钉排数分为二排和三排两种，分别用数字 2 和 3 表示。一次性直线形吻合器及组件（SLS 型）由：抵钉座、钉仓、钉仓夹板、抵钉座夹板、支架、活动手柄、固定手柄、复位按钮和吻合钉构成。一次性直线形吻合器及组件（PSLS 型）由：抵钉座、钉仓、钉仓夹板、定位杆、固定块按钮、复位按钮、闭合手柄、击发手柄、固定手柄、抵钉座夹板和吻合钉构成。一次性直线形吻合器及组件（OSLS 型）由：抵钉座、钉仓、钉仓夹板、定位杆、抵钉座夹板、固定块按钮、复位按钮、固定手柄、活动手柄罩和吻合钉构成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌,一次性使用。一次性直线形吻合器及组件在出厂时每把吻合器选配 1 个钉仓组件。 |  | 适用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
国械注准20213100544 |  | 空心纤维血液透析器 | [9 empty] | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [9 empty] | 空心纤维血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。本产品纤维膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品无菌，无热原，一次性使用。 |  | 适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 | 3
国械注准20163100383 |  | 一次性使用血液采输器 | [6 empty] | 2026-02-09 |  |  | 2021-03-15 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2031-03-13 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401426 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401506 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（CNPG3底物法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401501 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法) | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
国械注准20163401457 |  | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401034 |  | C肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401039 |  | 骨钙素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-28 | 2031-03-28 | [12 empty] | 2
国械注准20163401458 |  | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 3
国械注准20213400740 |  | HLA-B*15:02基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [5 empty] | 2018-09-21 | 2025-11-06 |  |  | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 |  |  | 厦门致善生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 扩增试剂、对照试剂、耗材。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定性检测人外周静脉血DNA中HLA-B*15:02基因，但不区分HLA-B*15:02的纯合型和杂合型。 |  | 3
国械注准20213400934 |  | HLA-B*58:01基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [5 empty] | 2012-11-21 | 2026-01-13 |  |  | 2021-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-11 | 2031-11-11 |  |  | 厦门致善生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 由扩增试剂、对照试剂和耗材PCR八联管管盖组成。（具体详见说明书） |  | 用于定性检测人外周静脉血DNA中的HLA-B*58:01基因 |  | 3
国械注准20173130719 |  | 脊柱内固定器 钉棒系统 | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [9 empty] | 该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3G材料制成；其中多轴型和单平面型椎弓根钉中的球形环采用TA3G材料，系统中其它组件及结构部件均采用TC4或TC4ELI材料。产品表面可经着色阳极氧化和黑灰色阳极氧化处理。非灭菌包装或灭菌包装。 |  |  | 3
国械注准20213400520 |  | MTHFR基因多态性检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2021-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2031-07-13 | [12 empty] | 3
国械注准20173131012 |  | 脊柱前路内固定系统 颈椎钉板 | [9 empty] | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | [9 empty] | 该产品由钛板和螺钉组成。钛板由符合GB/T13810标准规定的TA3G纯钛或TC4钛合金材料制成:螺钉由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经阳极氧化(着色或黑灰色)处理。非灭菌或灭菌包装，灭菌有效期为4年。 |  |  | 3
粤械注准20162401514 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401511 |  | 脂蛋白a测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401505 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401433 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（循环酶法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401507 |  | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00056116 | 包 | 支 | 支 |  | 100 | 1
00129659 | 支 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 1
00310968 | 支 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 1
00336141 | 个 |  | 盒 | 盒 | 2 | 1