## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00295510 | 凝血酶时间（TT）检测试剂盒 | 凝血酶时间（TT）检测试剂盒 (凝固法) | [6 empty] | 凝血酶（5IU/ml）、蒸馏水、3-N-吗啉-2-羟基丙磺酸（0.5％）及附加剂。 | [13 empty] | 2℃～8℃ 12个月
00317981 | 凝血酶原时间（PT）检测试剂盒 | 凝血酶原时间（PT）检测试剂盒（凝固法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2℃～8℃ 12个月
00117780 | 法） 胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ联合测定试剂盒（干式荧光免疫层析法) | 胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ联合测定试剂盒（干式荧光免疫层析法) |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20192400259 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂;每人份试剂由测试卡和干燥剂构成;测试卡由试纸条外壳与试纸条构成;试纸条由样品垫、结合垫(喷有荧光物质标记胃蛋白酶原Ⅰ单克隆抗体和胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体)、硝酸纤维素膜(检测线包被胃蛋白酶原Ⅰ单克隆抗体和胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体)、吸水垫、PVC 底板构成; IC卡:存储项目名称、批号以及参数，1 个/盒。 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)和胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。
00398725 | CD4检测试剂 | [6 empty] | CD4-APC-Cy7；CD4-Cy7；CD4-FITC；CD4-PE；CD4-PerCP；CD4-PerCP-Cy5.5；CD4-APC；CD4-PE-Cy5；CD4-PE-Cy5.5；CD4-PE-Cy7；CD4-V500 | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月
00295532 | 鞣花酸活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂盒 | 鞣花酸活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂盒（凝固法） | [6 empty] | （主要成分为兔脑磷脂（0.1％）、鞣花酸（2％）及附加剂）和氯化钙溶液（0.025mol/L）组成 | [13 empty] | 2℃～8℃ 12个月
00295514 | 凝血酶原时间（PT）检测试剂盒 | 凝血酶原时间（PT）检测试剂盒（凝固法） | [6 empty] | 兔脑丙酮干粉提取物（≤60g/L）、葡萄糖酸钙（25mmol/L）、蒸馏水及附加剂 | [13 empty] | 2℃～8℃ 12个月
00372491 | CD45RA检测试剂 | [6 empty] | CD45RA-APC-Cy7；CD45RA-Cy7；CD45RA-FITC；CD45RA-PE；CD45RA-PerCP；CD45RA-PerCP-Cy5.5；CD45RA-APC；CD45RA-PE-Cy5；CD45RA-PE-Cy5.5；CD45RA-PE-Cy7 | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月
00180513 | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白联合测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20212400390 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液，每支装量为1000μL。 IC卡：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂：每人份试剂由测试卡和干燥剂构成：测试卡由试纸条外壳与试纸条构成：试纸条由样品垫，结合垫（喷有荧光物质标记血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）吸水垫、PVC底板构成：缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液，每支装量为1000μL。IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中血清淀粉样蛋白A(SAA)和C-反应蛋白(CRP)的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。
00372462 | CD3检测试剂 | [6 empty] | CD3-APC-Cy7；CD3-Cy7；CD3-FITC；CD3-PerCP；CD3-PerCP-Cy5.5；CD3-APC；CD3-PE-Cy5；CD3-PE-Cy5.5；CD3-PE-Cy7；CD3-PE | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月
00317984 | 凝血酶时间（TT）检测试剂盒 | 凝血酶时间（TT）检测试剂盒 (凝固法) | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2℃～8℃ 12个月
00372496 | CD45检测试剂 | [6 empty] | CD45-APC-Cy7；CD45-Cy7；CD45-FITC；CD45-PE；CD45-PerCP；CD45-PerCP-Cy5.5；CD45-APC；CD45-PE-Cy5；CD45-PE-Cy5.5；CD45-PE-Cy7 | 棕色PR样本管 | [13 empty] | 24个月

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
苏械注准20212400846 |  | 人附睾蛋白4检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
国械注准20213400358 | 苏械注准20252401734 | 癌抗原72-4检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400889 |  | 总免疫球蛋白E检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400658 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | [6 empty] | 2025-05-23 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400871 |  | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2031-05-15 | [12 empty] | 2
国械注准20163132163 |  | 脊柱椎间融合器 | [9 empty] | 2021-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | [12 empty] | 3
国械注准20163132164 |  | 脊柱椎间融合器 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
苏械注准20212070654 |  | 一次性组织血氧探头 | [9 empty] | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [12 empty] | 2
赣械注准20162140185 |  | 医用纱布敷料 | [9 empty] | 2021-06-29 |  | 2026-06-28 | 2031-06-28 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192080544 |  | 一次性使用吸痰管 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2029-08-15 | [12 empty] | 2
京械注准20172400274 |  | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172400284 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172400286 |  | 降钙素原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
赣械注准20162070231 |  | 压舌板 | [9 empty] | 2021-05-24 |  | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 2
京械注准20172400287 |  | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
国械注准20163401101 |  | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
鲁械注准20212400390 |  | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白联合测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2031-05-17 | [9 empty] | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂：每人份试剂由测试卡和干燥剂构成：测试卡由试纸条外壳与试纸条构成：试纸条由样品垫，结合垫（喷有荧光物质标记血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被血清淀粉样蛋白A和C-反应蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）吸水垫、PVC底板构成：缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液，每支装量为1000μL。IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 |  |  | 2
京械注准20212400070 |  | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白联合测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2021-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [12 empty] | 2
京械注准20212400285 |  | 心肌肌钙蛋白T测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
国械注准20203400523 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（上转发光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2031-06-22 | [12 empty] | 3
国械注准20163402118 |  | 乙型肝炎病毒大蛋白测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 | [12 empty] | 3
国械注准20163400484 |  | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2021-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2031-01-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163400479 |  | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
闽械注准20152400170 |  | 转铁蛋白检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400172 |  | 尿微量白蛋白检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400174 |  | 便隐血检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2030-06-27 | [12 empty] | 2
国械注准20163400480 |  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 2031-02-21 | [12 empty] | 3
国械注准20163400485 |  | A群轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163400483 |  | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-01-31 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
沪械注准20212080020 |  | 加强型气管插管 | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2031-01-11 | [12 empty] | 2
国械注进20163031013 |  | 取栓导管 |  | 美国 |  | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |  | 2021-06-15 | 2026-01-27 |  |  | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 |  |  | LeMaitre Vascular,Inc. | [5 empty] | 产品由球囊，单腔导管，导管座，护帽和顶杆组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 该产品适用于动脉栓塞和血栓的移除 |  | 3
浙械注准20162400610 |  | β－羟丁酸测定试剂盒(β-羟丁酸脱氢酶法) | [6 empty] | 2025-03-17 |  |  | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400064 |  | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒 | [6 empty] | 2025-03-17 |  |  | 2021-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2031-02-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400666 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [6 empty] | 2025-06-11 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400656 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | [6 empty] | 2025-05-23 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400888 |  | 甲状腺素检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 总甲状腺素检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [8 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20212400890 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-04 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401036 |  | 促黄体生成素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-07-17 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401413 |  | 超敏肌钙蛋白I(hs-cTnI)）检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-07-23 |  | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [12 empty] | 2
国械注准20163131859 |  | 空心螺钉 | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 3
国械注准20163131857 |  | 脊柱后路内固定系统 | [9 empty] | 2021-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2031-06-27 | [9 empty] | 该产品由连接杆、椎弓根钉、螺塞、横连接器、骨钩、连接头和钢板组成。其中连接杆是由符合GB4234.12的钴铬钼合金材料制成;万向类、单平面类、双头类椎弓根钉的钉座由符合GB4234.12的钴铬钼合金材料制成(长尾单平面螺钉、长尾万向螺钉钉座除外),钉体由符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成;其他椎弓根钉由符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成;螺钉中的球形环、可调连接座中的压紧环由符合GB/T 13810的纯钛(TA3G)材料制成。螺塞由符合GB4234.12的钴铬钼合金或符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成。横连接器由符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成:骨钩由符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成。连接头/块及其他组件由符合GB/T 13810的钛合金(TC4或TC4ELI)材料制成。纯钛及钛合金表面可经阳极化处理，非灭包装。 |  |  | 3
国械注进20163011995 |  | 双极射频消融笔 | [9 empty] | 2021-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2031-06-01 | [12 empty] | 3
国械注进20173011325 |  | 直线式射频消融笔 | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [12 empty] | 3
国械注准20163132430 |  | 金属脊柱接骨板系统 | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-03-01 | 2026-04-13 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
国械注准20173130032 |  | 金属脊柱内固定器 | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 3
国械注准20163131835 |  | 交锁髓内钉 | [6 empty] | 2026-04-22 |  |  | 2021-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-19 | 2031-04-21 | [9 empty] | 该产品分为胫骨交锁髓内钉（SDSXⅠ型）、股骨交锁髓内钉（SDDKⅡ型）、股骨髁上倒置交锁髓内钉（SDDKⅢ型）、股骨伽玛型交锁髓内钉（SDDKⅣ型）、肱骨交锁髓内钉（SDDKⅤ型）、股骨重建型交锁髓内钉（SDDKⅥ型）、胫骨重建型交锁髓内钉（SDDKⅦ型）、肱骨交锁髓内钉（SDDKⅧ型）、股骨PFNA伽玛型交锁髓内钉（SDDKⅨ型）。其中胫骨交锁髓内钉（SDSXⅠ）、股骨交锁髓内钉（SDDKⅡ）、股骨髁上倒置交锁髓内钉（SDDKⅢ）由髓内钉、锁钉1或锁钉2或锁钉3、封帽组成；股骨伽玛型交锁髓内钉（SDDKⅣ）由髓内钉、锁紧螺钉、锁钉1或锁钉2或锁钉3、近端锁钉—刀片钉或近端锁钉—拉力钉、封帽组成；肱骨交锁髓内钉（SDDKⅤ）由髓内钉、锁钉1或锁钉2或锁钉3、近端塞、远端塞、叉钉、叉钉定位螺母、叉钉打入螺钉组成；股骨重建型交锁髓内钉（SDDKⅥ）由髓内钉、近端锁钉—拉力钉或近端锁钉—刀片钉或近端锁钉—拉力螺钉或近端锁钉—空心拉力螺钉、锁钉1或锁钉2或锁钉3、封帽组成；胫骨重建型交锁髓内钉（SDDKⅦ）由髓内钉、锁钉1或锁钉2、锁钉3、封帽组成；肱骨交锁髓内钉（SDDKⅧ）由髓内钉、锁钉1或锁钉2或锁钉3、近端锁钉—防旋钉、封帽组成；股骨PFNA伽玛型交锁髓内钉（SDDKⅨ）由髓内钉、封帽、内顶丝、锁钉1或锁钉2或锁钉3、近端锁钉—拉力钉或近端锁钉—组合拉力螺钉1和近端锁钉—组合拉力螺钉2组成。该产品由符GB/T13810标准的TC4钛合金材料制成。产品表面经微弧阳极氧化处理。非灭菌和或灭菌包装 |  | 适用于股骨、胫骨、肱骨骨折髓腔内固定 | 3
京械注准20172400297 |  | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 |  |  | 北京热景生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 1、标记抗体:AP 酶标记的抗 ST2 单克隆抗体，50mM/LTris 缓冲液，1%BSA；2、包被抗体：磁性粒子包被的抗 ST2单克隆抗体，50mM/LPBS，1%BSA；3、样本缓冲液：0.9% NaCl溶液；4、校准品 1（CAL-1）：冻干品：3%BSA，5%海藻糖，50%新生牛血清，目标浓度：10ng/mL；5、校准品 2（CAL-2）：冻干品：3%BSA，5%海藻糖，50%新生牛血清，目标浓度：100ng/mL；6、校准品稀释液：纯化水；7、清洗液：20mM/LTris 缓冲液；8、底物液：3-（2-螺旋金刚烷）-4- 甲氧基-4- （3-磷氧酰）-苯基-1，2-二氧环乙烷二钠盐溶液；8、一次性反应槽：聚丙乙烯；9、校准曲线卡：条码，内含校准曲线信息及校准品靶值信息 |  | 用于体外定量测定人血清、血浆和全血样本中ST2的含量。 |  | 2
川械注准20212400232 |  | 抗RA33抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-09-23 |  | 2026-09-22 | 2031-09-22 | [12 empty] | 2
国械注准20193131008 |  | 椎板固定板 | 椎板固定板系统 | [8 empty] | 2019-12-12 | 2024-01-31 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [9 empty] | 椎板固定板系统由椎板固定板和螺钉两部分组成。椎板固定板采用符合GB/T13810标准规定的纯钛（TA2G）材料制成，螺钉采用符合GB/T13810标准规定的钛合金（TC4）材料制成，产品表面无着色。灭菌和非灭菌包装。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期为3年。 |  | 本产品适用于脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形。 | 3
浙械注准20162400612 |  | 唾液酸测定试剂盒(酶法) | [9 empty] | 2021-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2031-01-25 | [12 empty] | 2
桂械注准20252140017 |  | 医用多聚糖生物敷料 | 医用多聚糖敷贴 |  |  |  |  | 2025-01-09 |  |  |  | 2025-01-09 |  | 2030-01-08 |  | 桂械注准20252140017 |  | 珠海市维美生物科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由海藻糖、羧甲基壳聚糖、甘油、纯化水和无纺布组成。 |  | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面、Ⅱ度晒伤、痤疮受损创面）的护理，为创面愈合提供微环境。产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用。 | 2
浙械注准20212400114 |  | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [5 empty] | 2021-04-01 | 2025-10-15 |  |  | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | [8 empty] | 试剂1：4-羟乙基张嗪乙磺酸缓冲液（pH=7.5）、4-氨基安替吡啉、嘌呤核苷磷酸化酶黄嘌呤氧化酶、过氧化物酶、ProClin300；试剂2：4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液（pH=75）、次黄嘌呤核苷酸、N-乙基-N-（2-羟基-3-磺丙基）-3-甲基苯胺钠盐、ProClin300：校准品：磷酸盐缓冲液、5’-核苷酸酶：质控品：磷酸盐缓冲液、5’-核苷酸酶。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中5’-核苷酸酶的活性。 |  | 2
浙械注准20212400113 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2021-04-01 | 2025-10-11 |  |  | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂1：4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液（pH=7.5）ProClin950；试剂2：羊抗人免疫球蛋白G抗体；校准品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白G；质控品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白G。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。 |  | 2
浙械注准20212400149 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2021-04-21 | 2025-10-09 |  |  | 2021-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2031-04-20 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂1：4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液、ProClin950；试剂2：羊抗人免疫球蛋白M抗体；校准品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白M；质控品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白M。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。 |  | 2
国械注进20172406247 |  | 绝对计数用微球试剂盒Flow-Count Fluorospheres |  | 美国 |  |  |  | 2021-06-22 | 2025-07-28 |  |  | 2021-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | 2031-06-21 |  |  | 贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司 |  | BeckmanCoulter,Inc. |  |  |  | 本品由包含表面活性剂和1%甲醛的、悬浮液介质中的10 μm（标定直径）聚苯乙烯荧光微球组成。（具体内容详见说明书） |  | 该产品与COULTER EPICS XL/XL-MCL、FC500、Navios、Gallios、MoFlo流式细胞仪配套使用，用于确定人全血样本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及 CD34+细胞群的百分计数及绝对计数。 |  | 2
苏械注准20212090750 |  | 医用防血栓袜 |  | 中国 |  | 苏州恒星医用材料有限公司 |  | 2021-04-01 | 2026-01-16 |  |  | 2021-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | 苏械注准20212090750 |  | 苏州恒星医用材料有限公司 | [5 empty] | 医用防血栓袜由氨纶锦纶包覆纱和锦纶纱线组成；氨纶锦纶包覆纱由氨纶长丝和锦纶牵伸丝制成；锦纶纱线由锦纶牵伸丝制成；医用防血栓袜根据产品的型式分为中筒型（AD）和长筒型（AG）；其中每型规格有15种；产品以非无菌状态提供。 | 医用防血栓袜由氨纶锦纶包覆纱和锦纶纱线组成;氨纶锦纶包覆纱由氨纶长丝和锦纶牵伸丝制成;锦纶纱线由锦纶牵伸丝制成;锦纶牵伸丝符合GB/T16603-2025标准，氨纶长丝符合FZ/T54010-2014标准;医用防血栓袜根据产品的型式分为中筒型(AD)和长筒型(AG);其中每型规格有15种;该产品以非无菌状态提供。 | 用于促进下肢静脉血液回流，从而预防深静脉血栓的形成。 |  | 2
鲁械注准20212060151 |  | 无菌超声探头穿刺支架 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400345 |  | S100蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [12 empty] | 2
鲁械注准20162140443 |  | 一次性使用无菌溶药针 |  | 中国山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2021-04-20 | 2022-08-10 | 2023-08-22 |  | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2031-04-19 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由针管、针座、护套零件组成。 |  | 与一次性使用溶药注射器配套使用，供临床配置药液、溶药、加药及抽取药液用。 |  | 2
湘械注准20212401636 |  | 纤维蛋白（原）降解产物(FDP）检测试剂盒（磁徼粒化学发光法) | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注进20173401381 |  | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法） IOTest CD19-PE | [9 empty] | 2021-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 2031-07-21 | [12 empty] | 3
国械注进20173401382 |  | 淋巴细胞质控品 Cyto-Trol Control Cells Kit | [9 empty] | 2021-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 2031-03-15 | [12 empty] | 3
京械注准20212400303 |  | 人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400392 |  | 胃泌素17测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-02 | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2031-08-01 | [12 empty] | 2
京械注准20172400283 |  | 全程C-反应蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
国械注进20173400301 | 国械注进20172400301 | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE 检测试剂盒（流式细胞仪法) IOtest HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE | [9 empty] | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | [12 empty] | 3
国械注进20173400303 |  | 细胞质控品 Immuno-Trol Cells | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 3
浙械注准20172080187 |  | 正压面罩 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [8 empty] | 口鼻面罩、F型口鼻面罩、D型口鼻面罩和N型口鼻面罩由富氧接口、胶塞、旋转接口、口鼻面罩弯管接头主体、口鼻面罩弯管接头片（N型口鼻面罩不适用）、口鼻面罩开口垫片、氧气帽、口鼻面罩面杯、口鼻面罩衬垫、口鼻面罩调节帽、口鼻面罩调节杆、口鼻面罩前额支架、前额头垫、头带组成。鼻面罩、F型鼻面罩和N型鼻面罩由富氧接口、胶塞、旋转接口、鼻面罩弯管接头主体、氧气帽、鼻面罩开口垫片、鼻面罩面杯、鼻面罩衬垫、鼻面罩前额支架、前额头垫、头带、鼻面罩前额支架盖组成。口鼻面罩Ⅱ、F型口鼻面罩Ⅱ、D型口鼻面罩Ⅱ、N型口鼻面罩Ⅱ由调节按钮、额头垫支架、额头衬垫、硅胶弹簧、额头支架盖、口鼻面罩Ⅱ衬垫、支架、口鼻面罩Ⅱ面杯、挂钩、开口垫圈、透气盖、氧气帽、口鼻面罩Ⅱ弯管接头主体、弯管接头盖、口鼻面罩Ⅱ弯管接头片（N型口鼻面罩Ⅱ不适用）、旋转接口、胶塞、富氧接口、头带组成。N型口鼻面罩Ⅱa由调节按钮、额头垫支架、额头衬垫、硅胶弹簧、额头支架盖、口鼻面罩Ⅱ衬垫、支架、口鼻面罩Ⅱ面杯、挂钩、开口垫圈、胃食管胶塞、氧气帽、口鼻面罩Ⅱ弯管接头主体、弯管接头盖（无孔）、ID22 旋转接口、胶塞、OD22富氧接口、头带组成。 |  | 产品与呼吸机连接，为成人患者提供正压通气用。 |  | 2
京械注准20172400290 |  | 降钙素原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400304 |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400307 |  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400305 |  | 糖类抗原242测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400306 |  | 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20162401110 |  | 降钙素原测定试剂盒(上转发光法) | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400283 |  | 胰岛素测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
京械注准20212400284 |  | C肽测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
京械注准20162401111 |  | D-二聚体测定试剂盒(上转发光法) | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20162401112 |  | 心肌脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
国械注准20173401319 |  | 异常凝血酶原测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2017-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2027-07-18 | [12 empty] | 3
陕械注准20212090064 |  | 热敷贴 | [9 empty] | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-09 | 2031-05-09 | [12 empty] | 2
国械注准20213090213 |  | 复合陡脉冲治疗设备 | [9 empty] | 2021-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2031-03-25 | [12 empty] | 3
川械注准20212400252 |  | 抗C1q抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-10-14 |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2026-10-13 | 2031-10-13 |  |  | 四川携光生物技术有限公司 | [5 empty] | "R1 0.1M Tris（pH 7.4,含BSA） M 0.4mg/mL已偶联C1q抗原（0.5μg/mL）的磁微粒溶于0.1M Tris（pH 7.4）缓冲液中 R2 0.5μg/mL已标记碱性磷酸酶（0.2μg/mL）的鼠抗人IgG溶于0.1M Tris（pH 8.0）缓冲液中 校准品 （选配） 人源自身C1q-IgG抗体溶于0.1M Tris（pH 7.4）缓冲液中 质控品 （选配） 人源自身C1q-IgG抗体溶于0.1M Tris（pH 7.4）缓冲液中 " |  | "本品采用磁微粒化学发光免疫分析间接法，测定人血清、血浆样本中抗C1q抗体IgG的浓度。 " |  | 2
粤械注准20242140873 |  | 一次性使用无菌胆道引流导管套件 | 一次性使用无菌引流导管套件 | -- |  | -- |  | 2024-07-02 |  | 2024-09-18 |  | 2024-07-02 |  | 2029-07-01 |  |  |  | 广东益德医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌胆道引流导管套件依据配置由胆道引流导管、不锈钢加硬套管、不锈钢加硬套管芯、尼龙加硬套管、超声波穿刺针、同轴扩张器、扩张器、导丝、塑柄手术刀、蝴蝶夹、引流连接管、消毒刷、中单、孔巾、医用脱脂棉纱布、非吸收缝线带针、医用透明贴、医用棉球选择组合而成。 | “一次性使用无菌引流导管套件依据配置由引流导管、不 锈钢加硬套管、不锈钢加硬套管芯、尼龙加硬套管、超声波穿刺 针、扩张器、同轴扩张器、导丝、导丝导入器、塑柄手术刀、蝴 蝶夹、引流连接管、消毒刷、中单、孔巾、医用脱脂棉纱布、非 吸收缝线带针、医用透明贴、医用棉球选择组合而成。 | 供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 | 用于胸腔、腹腔积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。 | 2
粤械注准20242140872 |  | 一次性使用无菌腹腔引流导管套件 | 一次性使用无菌胸腹腔引流导管套件 | -- |  | -- |  | 2024-07-02 |  | 2024-09-18 |  | 2024-07-02 |  | 2029-07-01 |  |  |  | 广东益德医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌腹腔引流导管套件由腹腔引流导管、导丝、直型穿刺针、导丝导入器、扩张器、引流连接管、塑柄手术刀、消毒刷、蝴蝶夹、中单、孔巾、非吸收缝线带针、医用透明贴、脱脂棉纱布、医用棉球组件选择组合而成。 | 一次性使用无菌胸腹腔引流导管套件由引流导管、导丝、直消脱型穿刺针、导丝导入器、扩张器、引流连接管、塑柄手术刀、毒刷、蝴蝶夹、中单、孔巾、非吸收缝线带针、医用透明贴、脂棉纱布、医用棉球组件选择组合而成。 | 用于腹腔积液的引流，在人体内留置时间小于30天。 | 用于胸腔、腹腔内积液的引流，在人体内留置时间小于30天。 | 2
国械注进20163100681 |  | 颈动脉转流管 |  | 美国 |  | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |  | 2021-07-21 | 2025-12-25 |  |  | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 |  |  | 乐脉血管医疗器械股份有限公司 LeMaitre Vascular, Inc. | [5 empty] | 颈动脉转流管由近端球囊、远端球囊、导管直通阀、充液导管、接口、安全球囊、安全护套、T状端口导管（部分规格型号）、导管分隔器（部分规格型号）、血液流通导管和扩张注射器（仅用于充注本产品球囊，不作其他用途）组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 颈动脉转流管适用于颈动脉内膜剥离术，以临时导管的形式让血液在颈总动脉和颈内动脉间正常流通。 |  | 3
浙械注准20212400137 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2021-04-16 | 2025-10-11 |  |  | 2021-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2031-04-15 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂1：4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液、ProClin950；试剂2：羊抗人免疫球蛋白A抗体；校准品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白A；质控品：磷酸盐缓冲液、免疫球蛋白A。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。 |  | 2
赣械注准20162140183 |  | 一次性使用接生包 | [9 empty] | 2021-06-29 |  | 2026-06-28 | 2031-06-28 | [12 empty] | 2
赣械注准20162140184 |  | 一次性使用手术包 | [9 empty] | 2021-06-29 |  | 2026-06-28 | 2031-06-28 | [12 empty] | 2
国械注准20193141687 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2024-03-11 |  | 2029-03-10 | [12 empty] | 本产品适用于重力式静脉输液。 | 3
苏械注准20162020754 |  | 一次性使用膀胱造瘘管 | [6 empty] | 2025-08-13 |  |  | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 |  |  |  | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | [5 empty] | 一次性使用膀胱造瘘管由外套管、导引针、连接管组成。按管径不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供临床暂时性尿流改道，耻骨上膀胱穿刺造瘘，引流尿液用。 | 2
国械注准20213010304 | 沪械注准20252010281 | 弹簧圈分离控制盒 | [5 empty] | 2021-04-28 | 2025-07-09 | 2023-07-13 |  | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2031-04-27 |  |  | 加奇生物科技（上海）有限公司 | [5 empty] | 产品由弹簧圈分离控制盒主机和一次性使用无菌连接电缆组成。 |  | 用于提供电流，解脱本公司生产的颅内电解脱弹簧圈 |  | 3
沪械注准20212080109 |  | 支气管双腔插管套件 | [9 empty] | 2021-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 2031-02-09 | [12 empty] | 2
津械注准20202400907 |  | 抗缪勒氏管激素（AMH）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2021-09-13 | 2026-04-19 | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 |  |  | 鹏创健康科技（天津）有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由AMH检测试剂、干燥剂、铝箔袋、说明书、ID卡组成，检测试剂具体信息如下： 硝酸纤维素膜:硝酸纤维素膜,T线包被抗AMH单抗I(0.8~1.5mg/mL),C 线包被有羊抗鼠lgG抗体(0,1~0.5mg/mL)和DNP-BSA(0.5~1.0mg/mL) 偶合物垫:封闭的玻璃纤维素膜,包被有荧光标记的抗AMH单抗Ⅱ (0.08~0.3mg/mL)和 兔抗 DNP抗体 (0.05~0.2mg/mL) 样品垫:封闭的玻璃纤维素膜 液体吸收垫:植物纤维素 PVC底板:PVC片 塑料卡壳:PS塑料 |  | 适用于体外定量检测人血清中抗缪勒氏管激素（AMH）的浓度 |  | 2
京械注准20192400446 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-08-20 | 2024-07-25 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
京械注准20172400288 |  | D-二聚体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172400289 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172400303 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2031-10-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400301 |  | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400302 |  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401432 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
国械注准20163400481 |  | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163131721 |  | 金属空心接骨螺钉 | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 3
苏械注准20172040328 |  | 无菌骨牵引针 | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2031-05-25 | [12 empty] | 2
国械注进20163015121 |  | 双极射频消融隔离钳及连接带 | [9 empty] | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 | [12 empty] | 3
赣械注准20252040022 |  | 一次性骨科动力系统 | 骨微动力系统 |  |  |  |  | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-23 |  | 2030-01-22 |  |  |  | 海施康(江西)医疗器械有限公司 | [5 empty] | MNJZ-I、MNJZ-II、MNJZ-III由手机、骨钻部件、空心钻部件、钻夹和电池组成。 MNJZ-IV、MNJZ-V由手机、摆锯部件、空心钻部件、钻夹和电池组成。 MNJZ-VI由手机、摆锯部件、骨钻部件、钻夹和电池组成。其中钻夹和电池为产品附件，独立包装，一次性使用。 | MNZJ-1由手机、骨钻部件、摆锯部件、往复锯部件、钻夹和电 池组成。MNZJ-2由手机、空心钻部件、摆锯部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-3由手机、空心钻部件、摆锯部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-4由手机、摆锯部件、往复锯部件和电池组成。MNZJ-5由手机、往复锯部和电池组成。MNZJ-6由手机、骨钻部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-7由手机、空心钻部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-8由手 机、空心钻部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-9由手机、骨钻部件、空心钻部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-10由手机、空心钻部件、往复锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-11由手机、骨钻部件、摆锯部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-12由手机、空心钻部件、摆锯部件、胸骨锯 部件、钻夹和电池组成。MNZJ-13由手机、空心钻部件、摆锯部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-14由手机、摆锯部件、胸骨锯部件和电池组成。MNZJ-15由手机、往复锯部和电池组成。MNZJ-16由手机、骨钻部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-17由手机、空心钻部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-18由手机、空心钻部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-19由手机、骨钻部件、空心钻部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-20由手机、空心钻部件、胸骨锯部件、钻夹和电池组成。MNZJ-21由手机、骨钻部件、钻夹和电池组成。MNZJ-22由手机、空心钻部件、钻夹和电池组成。MNZJ-23由手机、空心钻部件、钻夹和电池组成。MNZJ-24由手机、摆锯部件和电池组成。其中钻夹和电池为产品附件，独立包装，一次性使用。 | 该产品适用于骨科手术中对人体骨组织进行钻孔、锯切处理。 |  | 2
国械注进20213100163 |  | 二氧化碳清除氧合器 | [9 empty] | 2021-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2031-05-16 | [12 empty] | 3
桂械注准20212400068 |  | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白质控品 | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 2
苏械注准201621400035 | 苏械注准20162140035 | 一次性无菌导尿包 | 一次性使用无菌导尿包 | [8 empty] | 2021-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 2031-03-08 | [12 empty] | 2
鄂械注准20162172292 |  | 定制式活动义齿 | 定制式活动义齿 | [8 empty] | 2021-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-29 | 2031-03-29 | [12 empty] | 2 | 2
京械注准20212400309 |  | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20212400308 |  | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172400302 |  | 胱抑素C测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-10-18 | 2026-06-18 | 2026-10-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
湘械注准20212011671 |  | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
津械注准20202400906 |  | 肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 2
国械注准20163131497 |  | 金属脊柱内固定器 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 3
鄂械注准20162172278 |  | 定制式固定义齿 | 定制式固定义齿 | [8 empty] | 2021-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-29 | 2031-03-29 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20223101628 |  | 一次性使用血液灌流器 |  |  |  | 北京中科盛康科技有限公司 |  | 2022-12-14 |  |  |  | 2022-12-14 |  | 2027-12-13 |  | 国械注准20223101628 |  | 北京中科盛康科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶。产品经辐射灭菌（电子束），一次性使用。 |  | 本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以硫酸吲哚酚为代表的蛋白结合毒素物质。 |  | 3
沪械注准20202020575 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及钉仓 | [9 empty] | 2020-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2030-12-02 | [12 empty] | 2
国械注准20193140018 |  | 一次性使用精密过滤输液器 | [9 empty] | 2024-01-09 |  | 2029-01-08 | [9 empty] | 本产品主要由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹、三通接头（选配）、滴斗盖、滴管、滴斗、排气膜、排气管、药液过滤器（过滤介质孔径5.0μm、3.0μm）、自动排气止液底座、流量调节器、无针加药件（选配）、Y型加药口（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩式静脉输液针（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM。 | 本产品主要由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹（选配）、三通接头（选配）、滴斗盖、滴管、滴斗、排气膜（选配）、排气管（选配）、药液过滤器（过滤介质孔径 5.0μm、3.0μm）、自动排气止液底座/自动止液底座（选配）、流量调节器、无针加药件（选配）、Y 型加药口（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩式静脉输液针（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为 TOTM。 | 本产品适用于临床患者的静脉输液。 |  | 3
湘械注准20212400930 |  | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（混合组1） | [9 empty] | 2021-06-02 |  | 2026-06-01 | 2031-06-01 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401639 |  | 抗小肠杯状细胞抗体IgA检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401638 |  | 抗小肠杯状细胞抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20162140034 |  | 一次性使用胃管包 | [9 empty] | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2031-02-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20162171051 |  | 颌骨牵引器 | [9 empty] | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 2031-02-28 | [12 empty] | 2
渝械注准20212400051 |  | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2031-04-06 | [12 empty] | 2
国械注准20163400797 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）检测试剂盒（化学发光法）） | [9 empty] | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2031-04-13 | [12 empty] | 3
浙械注准20172400667 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [6 empty] | 2025-06-11 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400659 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | [6 empty] | 2025-06-16 |  |  | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400790 |  | 甘胆酸测定试剂盒（酶循环法） | [6 empty] | 2025-05-27 |  |  | 2021-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2031-04-21 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400214 |  | IV型胶原测定试剂盒（胶乳免疫比浊法) | [5 empty] | 2021-05-19 | 2025-06-25 |  |  | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 |  |  | 浙江省绍兴市越城区稽山街道曹江路4号5幢 | [5 empty] | 试剂1：磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氧化钠、Proclin 300；试剂2：磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，免搞人IV型胶原蛋白抗体胶乳颗粒、Proclin 300；校准品：IV型胶原蛋白、牛血清白蛋白、Proclin 300；质控品：IV型胶原蛋白、牛血清白蛋白、Proclin 300。 |  | 用于体外定量测定人血清中IV型胶原蛋白的含量。 |  | 2
苏械注准20162401048 |  | 促卵泡生成激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20162140753 |  | 一次性使用输尿管引流管 | [6 empty] | 2025-08-12 |  |  | 2021-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2031-04-21 |  |  |  | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | [5 empty] | 一次性使用输尿管引流管由导管、不锈钢丝、钢丝保护套组成，按导管的型式分为普通型（导管无囊）、囊型（导管有囊）和组合型（导管黑色标、导管红色标）三种，按导管管径不同分为若干规格，在X光等电透设备下应能显影。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供输尿管引流用。 | 2
苏械注准20162080033 |  | 一次性使用吸痰包 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | [12 empty] | 2

## 挂网目录调整
调整类型 | 组件编号 | CODE编号 | 组件名称 | 注册证编号 | 医保编码 | 规格 | 型号 | 企业
撤网 | 00320905 | 003209056936901 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 苏械注准20212020753 | C11020117210024014580000001 | LQ100W | LQ100W | 无锡贝恩外科器械有限公司
撤网 | 00320905 | 003209056936902 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 苏械注准20212020753 | C11020117210024014580000002 | LQ100B | LQ100B | 无锡贝恩外科器械有限公司
撤网 | 00320905 | 003209056936903 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 苏械注准20212020753 | C11020117210024014580000003 | LQ100G | LQ100G | 无锡贝恩外科器械有限公司

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20193072286 | 引流导管Drainage set | J2108 | 宁波朗越医疗器械有限公司 | J8126 | 施康培医药科技（武汉）有限公司