## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00144073 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401252 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），TP 重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCl缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记的TP 重组抗原，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1 瓶（50人份： 1mL；100 人份：2mL；200 人份：4mL；300 人份： 6mL；500 人份：10mL），梅毒螺旋体抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阴性，防腐剂：ProClin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 1. 首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂 1 中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ①轻轻翻转装有试剂 1 的试剂瓶对试剂 1 进行混匀，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ②目视检查试剂 1，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续混匀直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 校准品从 2～8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 3. 执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 310μL 以上。如果使用的是采血管，血清/血浆的液体量应保证充足。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。 | 1. 首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂 1 中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？ 轻轻翻转装有试剂 1 的试剂瓶对试剂 1 进行混匀，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续混匀直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 校准品从 2～8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 3. 执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 310μL 以上。如果使用的是采血管，血清/血浆的液体量应保证充足。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00144047 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163401355 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 5 mL；200 人份： 10 mL），HIV-1/HIV-2 重组抗原及HIV p24 单克隆抗体包被的磁微粒，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300 的缓冲液中。 试剂2：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 10 mL；200 人份： 20 mL），吖啶酯标记的HIV-1/HIV-2 重组抗原及HIV p24 单克隆抗体，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300 的缓冲液中。 试剂3：1 瓶（50 人份： 2.5 mL；100 人份： 5 mL；200 人份： 10 mL），含有蛋白稳定剂的碳酸盐缓冲液，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：1mL×1 瓶，含纯化的HIV p24 表达蛋白，对HIV p24 抗原呈反应性。 校准品2：1mL×1 瓶，含经灭活的HIV p24 抗原、HIV 抗体、HCV 抗体、HBsAg 检测为阴性的人血清或血浆；对HIV Ag/Ab呈非反应性。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的 HIV-1/HIV-2 抗体和 HIV p24 抗原。 |  | 1. 首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂 1 中的试剂混匀，使在储存和运输期间可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2. 校准品从 2～8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 3. 执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 360μL以上。如果使用的是采血管，血清/血浆的液体量应保证充足。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1. 首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂 1 中的试剂混匀，使在储存和运输期间可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 ？ 轻轻翻转装有试剂 1 的试剂瓶对试剂 1 进行混匀，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续混匀直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 校准品从 2～8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 3. 执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 360μL 以上。如果使用的是采血管，血清/血浆的液体量应保证充足。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00144087 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163401246 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-HBs单抗包被的磁微粒。在TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的抗-HBs多抗。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：1mL×1瓶，不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，0.05IU/mL的HBsAg稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品3：1mL×1瓶，50IU/mLHBsAg 稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2，校准品3。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。 |  | 1. 首次将乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ①翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ②目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 360μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。 | 1. 首次将乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？ 翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 360μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00143311 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401333 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），抗人IgM （μ 链）包被磁微粒，置于TRIS缓冲液中，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），HAV抗原及吖啶酯标记的HAV单抗混合物，置于含蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1瓶，含经灭活的HAV IgM抗体检测为阳性的人血清或血浆；对HAV IgM呈阳性反应。 校准品2：1mL×1瓶，含经灭活的HAV IgM抗体检测为阴性的人血清或血浆；对HAV IgM呈阴性反应。 | 试剂1、试剂2、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体。 |  | 1. 首次将甲型肝炎病毒 IgM 抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ①翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ②目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 280μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。 | 1. 首次将甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ？ 翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 280μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00089180 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 |  | 万泰凯瑞 |  | 2mL×3 |  | 2mL×3 |  | 液体 |  | 国械注准20163401245 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 校准品1：不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆，含有ProClin 300防腐剂；校准品2：不同浓度的HBsAb阳性血清稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin 300防腐剂；校准品3：不同浓度的HBsAb阳性血清稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin 300防腐剂。 | 校准品1，校准品2，校准品3。（具体内容详见产品说明书） | 该产品用于本公司生产的乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)定量标准曲线的校准。 | 本产品用于本公司生产的乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）定量标准曲线的校准。 | 该产品用于本公司生产的乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)定量标准曲线的校准。 | 1. 取样方法：校准品从2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2～8℃储存。 2. 检测程序：执行校准命令信息，参见Caris系统操作手册。
00144622 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163401238 |  | 21个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-人IgM抗体包被的磁微粒。在TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的戊肝抗原，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份: 5mL；200人份：10mL）。含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM 检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgM，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈反应性，含有防腐剂ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈非反应性，含有防腐剂ProClin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 1. 首次将戊型肝炎病毒IgM 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 ①翻转试剂1 瓶30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ②目视检查试剂1 瓶，以检查磁微粒是否悬浮。如果磁微粒依然附着在瓶上，则继续翻转直到磁微粒完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在270μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转10 次，使其充分混合，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 ？ 翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ？ 目视检查试剂 1 瓶，以检查磁微粒是否悬浮。如果磁微粒依然附着在瓶上，则继续翻转直到磁微粒完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 270μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00182737 | 造影导丝 |  |  |  | DSSS32150、DSSS32180、DSSS32260、DSAS32150、DSAS32180、DSAS32260、DSSH32150、DSSH32180、DSSH32260、DSAH32150、DSAH32180、DSAH32260、DSSS35150、DSSS35180、DSSS35260、DSAS35150、DSAS35180、DSAS35260、DSSH35150、DSSH35180、DSSH35260、DSAH35150、DSAH35180、DSAH35260 | DSSS35150;DSSS35180;DSSS35260;DSAS35150;DSAS35180;DSAS35260;DSSH35150;DSSH35180;DSSH35260;DSAH35150;DSAH35180;DSAH35260 | DSSS32150、DSSS32180、DSSS32260、DSAS32150、DSAS32180、DSAS32260、DSSH32150、DSSH32180、DSSH32260、DSAH32150、DSAH32180、DSAH32260、DSSS35150、DSSS35180、DSSS35260、DSAS35150、DSAS35180、DSAS35260、DSSH35150、DSSH35180、DSSH35260、DSAH35150、DSAH35180、DSAH35260 | DSSS35150;DSSS35180;DSSS35260;DSAS35150;DSAS35180;DSAS35260;DSSH35150;DSSH35180;DSSH35260;DSAH35150;DSAH35180;DSAH35260 | 聚氨酯、镍钛合金、聚乙烯、聚乙烯吡咯烷酮 |  | 产品技术要求 |  | 24个月 |  | 特卫强纸塑袋 |  | 造影导丝由芯丝、导丝外管组成。导丝整体表面预涂亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 |  | 造影导丝主要用于血管造影的操作过程，以便在冠状动脉和周围脉管系统中引导导管或介入器械。 |  | 1.将造影导丝和盘管从包装袋中取出； 2.将注射器（另外购买）连接到盘管尾堵上，向盘管内注入肝素化的生理盐水； 3.将本产品从盘管中取出，确认表面光滑之后再使用。如果从盘管上取出时感觉有阻抗，不要强行取出，要再次向盘管内注入肝素盐水。 4.开始使用前，准备好使用肝素化盐水冲洗的导管，并保证造影导丝在导管内的平滑移动。 5.本品在导管内易滑，在插入导管的过程中，造影导丝的尾端与导管的底座应至少保持5cm的外露长度。
00390937 | 巯基乙酸酯培养基 | 巯基乙酸盐培养基 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2℃-10℃
00182902 | 造影导丝 |  |  |  | DSSS32150、DSSS32180、DSSS32260、DSAS32150、DSAS32180、DSAS32260、DSSH32150、DSSH32180、DSSH32260、DSAH32150、DSAH32180、DSAH32260、DSSS35150、DSSS35180、DSSS35260、DSAS35150、DSAS35180、DSAS35260、DSSH35150、DSSH35180、DSSH35260、DSAH35150、DSAH35180、DSAH35260 | DSSS35150;DSSS35180;DSSS35260;DSAS35150;DSAS35180;DSAS35260;DSSH35150;DSSH35180;DSSH35260;DSAH35150;DSAH35180;DSAH35260 | DSSS32150、DSSS32180、DSSS32260、DSAS32150、DSAS32180、DSAS32260、DSSH32150、DSSH32180、DSSH32260、DSAH32150、DSAH32180、DSAH32260、DSSS35150、DSSS35180、DSSS35260、DSAS35150、DSAS35180、DSAS35260、DSSH35150、DSSH35180、DSSH35260、DSAH35150、DSAH35180、DSAH35260 | DSSS35150;DSSS35180;DSSS35260;DSAS35150;DSAS35180;DSAS35260;DSSH35150;DSSH35180;DSSH35260;DSAH35150;DSAH35180;DSAH35260 | 聚氨酯、镍钛合金、聚乙烯、聚乙烯吡咯烷酮 |  | 产品技术要求 |  | 24个月 |  | 特卫强纸塑袋 |  | 造影导丝由芯丝、导丝外管组成。导丝整体表面预涂亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 |  | 造影导丝主要用于血管造影的操作过程，以便在冠状动脉和周围脉管系统中引导导管或介入器械。 |  | 1.将造影导丝和盘管从包装袋中取出； 2.将注射器（另外购买）连接到盘管尾堵上，向盘管内注入肝素化的生理盐水； 3.将本产品从盘管中取出，确认表面光滑之后再使用。如果从盘管上取出时感觉有阻抗，不要强行取出，要再次向盘管内注入肝素盐水。 4.开始使用前，准备好使用肝素化盐水冲洗的导管，并保证造影导丝在导管内的平滑移动。 5.本品在导管内易滑，在插入导管的过程中，造影导丝的尾端与导管的底座应至少保持5cm的外露长度。
00390938 | 厌氧苯乙醇培养基 | 厌氧菌苯乙醇培养基 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2℃-10℃

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注进20143145883 |  | 聚酯泡沫敷料 3M Tegaderm Foam Dressing | 聚氨酯泡沫敷料 Tegaderm Foam Adhesive Dressing | 德国 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2024-03-19 |  | 2029-03-18 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品主要是由有吸水性的聚酯泡沫构成。粘性型由聚酯泡沫、无纺布吸收垫及有边透明粘性薄膜背衬组成，有纸质离型边框。 | 本产品主要由有吸收性的聚氨酯泡沫、无纺布吸收垫及有边透明粘性薄膜背衬组成，有纸质离型边框。 | 本产品可作为中度到重度渗出物的各级体表性伤口的基础敷料。 | 该产品作为一级或二级敷料，适用于低度至重度渗出液的部分和全层伤口。 | 3
湘械注准20212401372 |  | 伊曲康唑检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401374 |  | 氨磺必利检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401376 |  | 甲氧基去甲肾上腺素检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401379 |  | 11-脱氢血栓烷B2 检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400630 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白三联检测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
国械注准20163161747 |  | 人工晶状体 | [9 empty] | 2021-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2031-05-26 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021116 |  | 一次性使用直线型吻合器和组件 | [9 empty] | 2021-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2031-05-31 | [9 empty] | 一次性使用直线型吻合器和组件由器身和钉仓组件组成，其中器身包括钉砧、支架、把手、释放钮，钉仓组件包括钉仓、推钉片、钉、防溢针。 产品根据对组织的缝合长度可分为30mm、45mm、50mm、60mm、90mm五种规格，包括3种不同钉高：2.5mm、3.5mm、4.8mm。 该产品以无菌状态提供，经辐照或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
国械注准20163401246 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50 人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-HBs单抗包被的磁微粒。在TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50 人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的抗-HBs多抗。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50 人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：1mL×1瓶，不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，0.05IU/mL的HBsAg稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血案中，含有ProClin300防腐剂。 校准品3：1mL×1瓶，50IU/mLHBsAg 稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2，校准品3。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。 |  | 3
京经械备20220199号 | 京经械备20220199 | 清洗液I | [5 empty] | 2023-04-19 |  |  |  | 2023-04-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 创凝生物技术（北京）有限公司 | [5 empty] | 泊洛沙姆0.3%，次氯酸钠0.5%。 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  | 1
沪械注准20212400043 |  | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | [9 empty] | 2021-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 2031-01-17 |  |  | 上海原科实业发展有限公司 | [5 empty] | R1:磷酸缓冲液、氧化谷胱甘肽；R2：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、还原辅酶Ⅱ四纳盐；校准品；谷胱甘肽还原酶；质控品；谷胱甘肽还原酶。 |  | 供医疗机构用于体外定量测定人血清中谷胱甘肽还原酶的活性，做辅助诊断用。 |  | 2
豫械注准20212021520 |  | 一次性使用内窥镜取石篮 | [9 empty] | 2021-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2031-04-28 | [12 empty] | 2
浙械注准20202400188 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-08-23 |  |  | 2020-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-22 | 2030-03-22 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400266 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020375 |  | 一次性使用直线吻合器 | [9 empty] | 2020-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2030-11-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020944 |  | 一次性可旋转活检钳 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401030 |  | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-05-25 | 2026-01-11 | 2031-05-24 | [8 empty] | R1:酒石酸缓冲液、十二烷基苯磺酸钠；R2:磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐、月桂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中总胆红素的浓度。 |  | 2
浙械注准20152401031 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-05-21 | 2026-01-11 | 2031-05-20 | [12 empty] | 2
浙械注准20172140094 |  | 湿性伤口敷料 | [5 empty] | 2021-07-12 |  | 2023-11-02 |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 振德医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 湿性伤口敷料可分为Ⅰ型和Ⅱ型；Ⅰ型由面料、衬料、吸收芯层组成；Ⅱ型由面料，吸收芯层组成。 |  | 产品适用于中度渗液的非感染表皮创伤面。 |  | 2
浙械注准20172090211 |  | 治疗型静脉曲张袜 | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2031-05-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20172140125 |  | 医用棉片 | [9 empty] | 2021-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-08 | 2031-08-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20172140123 |  | 医用手术薄膜 | [9 empty] | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2031-05-12 | [12 empty] | 2
国械注准20163142464 |  | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [9 empty] | 本产品主要由单向阀加药装置、弹力储液装置、药液过滤器、限流装置（或可调式限流装置）、自控给药装置（可没有）、管路和外圆锥接头组成；给液参数：标称容量为100ml、150ml、200ml、275ml；标称流量：2ml／hr、3ml／hr、4ml／hr、5ml／hr、6ml／hr、8ml／hr；自控给液量为0.5ml／次；自控给液再充装时间为15min。 |  | 本产品适用于术后镇痛，慢性疼痛治疗，无痛分娩及其他需持续微量注射药液的场合 | 3
苏械注准20212140022 |  | 胸部密封硅凝胶敷贴 |  | 江苏 |  |  |  | 2021-01-15 | 2025-05-24 | 2023-06-15 |  | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 |  |  | 江苏亚华救生装备有限公司 | [5 empty] | 胸部密封硅凝胶敷贴由背衬、硅凝胶、贴膜组成。背衬采用医用级聚氨基甲酸酯（聚氨酯）材料制成，硅凝胶是100%硅酮（（CH3）3SiO[（CH3）2SiO]nSi（CH3）3（CH2-CH2）n ），贴膜由聚乙烯（PE）树脂制成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于胸部穿刺手术后浅表性创口的护理。 |  | 2
国械注进20152400686 |  | 抗双链DNA抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
吉械注准20212140406 |  | 贻贝足丝蛋白鼻腔护理液体敷料 | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-05-15 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [8 empty] | 贻贝足丝蛋白鼻腔护理液体敷料由贻贝足丝蛋白、生理性海水、尼泊金乙酯及喷瓶组成，喷瓶材质为外用液体药用高密度聚乙烯瓶（Ⅰ型）或铝质气雾罐（Ⅱ型）。 |  | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，改善急、慢性鼻炎鼻塞、鼻涕、头痛（包括头晕、头闷、头胀、头重）、鼻甲肿胀、鼻腔分泌物、鼻黏膜充血症状，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔冲洗。 | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，改善急、慢性鼻炎鼻塞、鼻涕、头痛（包括头晕、头闷、头胀、头重）、鼻甲肿胀、鼻腔分泌物、鼻黏膜充血症状，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔冲洗。 | 2
京械注准20212400708 |  | β-人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）测定试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2021-12-06 | 2026-12-06 | 2026-12-05 | 2031-12-05 | [12 empty] | 2
津械注准20162400118 |  | 醛固酮（ALD）检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-16 | 2025-10-31 |  |  | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 由ALD包被板、ALD样本稀释液、ALD酶结合物、ALD校准品，浓度分别为0,40，120，360,1000，3000pg/ml，浓缩洗液，发光液A，发光液B,说明书，盖板膜组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆中醛固酮的含量。 |  | 2
津械注准20162400117 |  | 血管紧张素 I (Ang I)检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-18 | 2025-11-24 |  |  | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 由Ang I包被板，Ang I酶结合物，Ang I样本稀释液，Ang I样本处理液，酶抑制剂，Ang I校准品，浓度分别为0,0.2，0.5,2，5,12ng/ml，浓缩洗液，发光液A，发光液B,盖板膜组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆中血管紧张素I的含量。 |  | 2
津械注准20162400116 |  | 血管紧张素 II(Ang II)检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-16 | 2025-10-31 |  |  | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 由Ang II包被板，Ang II样本稀释液，Ang II酶结合物，酶抑制剂，Ang II校准品，浓度分别为0,20,50，150,400,1000pg/ml，浓缩洗液，发光液A，发光液B,盖板膜组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆中血管紧张素II 的含量。 |  | 2
苏械注准20202020941 |  | 一次性使用皮肤缝合器 | [6 empty] | 2024-10-14 |  |  | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 2030-08-04 | [9 empty] | 一次性使用皮肤缝合器由固定手柄、压簧、压钉板、缝合钉、钉座、钉座外壳、推钉板、击发手柄、弹簧座组成。按缝合器所装缝合钉成型后的宽度不同分为窄型(规格代号后级R)和宽型(规格代号后级W)两种类型，每种类型按缝合器所装钉数的不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于创伤和手术切口的表层皮肤缝合。 | 2
苏械注准20162020477 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020374 |  | 一次性直线型吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2030-11-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20212020950 |  | 一次性使用三级球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
国械注准20163401252 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），TP 重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCl缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记的TP 重组抗原，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1 瓶（50人份： 1mL；100 人份：2mL；200 人份：4mL；300 人份： 6mL；500 人份：10mL），梅毒螺旋体抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阴性，防腐剂：ProClin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 3
湘械注准20212400649 |  | 喹硫平检测试剂盒 (均相酶免疫法) | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400177 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 2029-04-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400579 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-06-26 |  |  | 2019-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-11 | 2029-10-11 | [12 empty] | 2
津械注准20212400822 |  | 糖类抗原125（CA125）检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-18 | 2025-10-31 |  |  | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒由CA125抗体包被的微孔板、辣根过氧化物酶（HRP)标记的CA125抗体、发光底物液和CA125校准品及其他必要辅助试剂组成，采用夹心法原理检测人血清中的CA125含量。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中CA125的含量。 糖类抗原125(Carbohydrate antigen 125,CA125）是一种分子量为200KD 的糖蛋白，CA125不仅存在于卵巢癌组织，而且存在于苗勒氏管起源的组织及少数非卵巢肿瘤组织中。CA125含量测定在卵巢癌以及非卵巢恶性肿瘤如乳腺癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、结肠直肠癌，妇科肿瘤及行经期、子宫纤维变性、急性输卵管炎、胸膜炎和心包感染0患者病情监测及疗效评价等方面有重要的临床价值[1,2]。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中 CA125 的含量。 | 2
冀械注准20212400629 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/心脏型脂肪酸结合蛋白三联检测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400613 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ二联检测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400299 |  | 孕酮测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400303 |  | 促卵泡生成激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400307 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-23 |  | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 2
皖械注准20192170121 |  | 定制式矫治器具 |  |  | 中国/安徽 | [6 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 |  |  |  | 不适用/合肥卓越义齿制作有限公司 | [5 empty] | 该产品由已注册医用口腔材料制作而成。牙胶片压制 保持器型、牙胶片压制型由牙科膜片通过真空压膜成 型工艺制成，支架基托型由牙科正畸基托聚合物与牙 用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成，支 架基托配件型由牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡 环）与牙科正畸成品配件、牙科正畸基托聚合物连接 制成，支架带环型是由牙用不锈钢丝弯制的支架（唇 弓和卡环）与牙科正畸带环、正畸颊面管连接制成 |  | 用于口腔正畸 | 2
冀械注准20212030582 |  | 无菌颅骨钻头套装 |  | 中国 |  | 唐山德高医疗科技有限公司 |  | 2021-08-27 |  | 2024-07-11 |  | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 |  |  | 石家庄致巨生物科技有限公司 | [5 empty] | 见附表1 |  | 用于颅骨钻孔，建立通路 |  | 2
国械注准20213130440 |  | 颅内可电解脱弹簧圈 | [9 empty] | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 3
湘械注准20212401378 |  | 甲氧基肾上腺素检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-07-20 | 2026-05-13 | 2031-07-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20212220118 |  | 一次性使用末梢采血器 |  | 中国 |  | 苏州施莱医疗器械有限公司 |  | 2021-07-01 | 2025-07-14 | 2023-03-15 |  | 2021-07-01 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 |  |  | 苏州施莱医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用末梢采血器（简称采血器）由外壳、弹簧、推发器、针芯、钢针（针尖可增加硅油层）、保护杆、尾盖装配而成。钢针采用06Cr19Ni10制成，弹簧采用碳素弹簧钢丝制成，针芯由符合GB/T11115-2009的PE制成；外壳、推发器、保护杆、尾盖由符合GB/T 12672-2009 的ABS塑料粒子制成。钢针按直径不同分为：17G、18G、21G、23G、26G、28G、30G、31G、32G、33G。说明：针尖默认为针型，可根据需要将采血器的钢针针尖做成刀型。该产品以无菌状态提供，经γ射线或者EB（电子束）辐射灭菌，一次性使用。 |  | 用于临床医学上皮肤穿刺，以采集人体末梢血样。 |  | 2
国械注准20213400266 | 苏械注准20252401465 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2031-04-08 | [12 empty] | 2
国械注准20213010310 |  | 超声软组织切割止血设备 | [9 empty] | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2031-04-28 | [9 empty] | 产品由主机(YMC-01M)、脚踏开关(YMC-FSW01)、换能器 (YMC-02(26)、YMC-12(26))、一次性使用超声软组织手术刀头(型 号：YMC A14、YMC A23、YMC A36、YMC A45、YMC B14、YMC B23、YMC B36、YMC B45、YMC C14、YMC C23、YMC C36、YMC C45)、电源线组成。 |  | 在医疗机构中使用，在手术中用于软组织的切割止血， 可闭合直径不超过5mm的血管。 | 3
浙械注准20172140450 |  | 棉垫 | [9 empty] | 2021-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-08 | 2031-08-08 | [12 empty] | 2
国械注准20173143101 |  | 泡沫敷料 | [9 empty] | 2021-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2031-08-25 | [12 empty] | 3
浙械注准20212140433 |  | 一次性使用介入手术包 | [9 empty] | 2021-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 浙械注准20212140433 |  | 振德医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用介入手术包由一次性使用手术单、包布、一次性使用手术衣、医用外科口罩、医用无纺布帽、医用纱布块、医用手术巾、脱脂棉球、医用手术薄膜、橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、一次性使用塑柄手术刀、弹性绷带、医用擦手纸、手术垫单、垫单、器械保护罩、器械盘套、收集袋、垃圾袋、集液袋、医用胶带、一次性使用医用钳、镊子、一次性消毒刷、夹子、药杯、托盘、弯盘组件组成。 |  | 一次性使用介入手术包供介入手术时用。 |  | 2
粤械注准20212180736 |  | 卵母细胞采集器 | [9 empty] | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | [12 empty] | 2
津械注准20222010400 | 国械注准20253012178 | 超声切割止血系统附件刀头 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 中国 |  |  |  | 2022-08-25 | 2025-10-30 | 2023-02-23 |  | 2022-08-25 | 2025-10-30 | 2027-08-24 | 2030-10-29 |  |  | 天津越安医疗科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由中心杆、钳口、套管、旋钮、手柄、扳机、MAX键、MIN键和扭力扳手组成。 | 产品由刀尖、刀杆、手柄和扭力扳手组成。 | 本产品与附页中所规定的的超声切割止血刀设备主机（含换能器）配套使用，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径不超过3mm的血管。 | 该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的超声软组织手术设备(型号规格:CG01;软件发布版本:1)配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过3mm的血管。 | 2 | 3
赣械注准20212080114 |  | 一次性无菌喉罩 | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2031-03-16 | [12 empty] | 2
国械注进20172070870 |  | 一次性同芯圆针电极 |  | 爱尔兰 |  | 北京市北科数字医疗技术有限公司 |  | 2021-05-06 | 2022-07-26 |  |  | 2021-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2031-05-05 |  |  | 北京市北科数字医疗技术有限公司 |  | 内特斯制造有限公司NatusManufacturingLimited |  |  |  | 该产品由针和针座组成，其中，针由针和针芯组成；针座由针柄、针保护鞘、销和导引电缆组成。 |  | 该产品与刺激/记录设备配合，在肌电图（EMG）、神经诱发电信号的刺激/记录过程中使用。 |  | 2
浙械注准20212090321 |  | 抗血栓梯度压力带 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  |  | 2021-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2031-07-25 |  |  | 振德医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 产品由氨纶丝、锦纶丝、涤纶丝制成 |  | 产品通过向病人下肢提供循序递减的压力，促进下肢静脉血液回流，从而预防深静脉血栓的形成。 |  | 2
赣械注准20162080322 |  | 气管导管喉罩 | [9 empty] | 2021-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [9 empty] | 本产品由医用硅胶材料经过挤、注塑成型后粘接制成，单通道喉罩由气管导管、罩体（含罩囊）、通气阀和接头组成；双通道喉罩在单通道喉罩气管导管上增加了食道引流腔、负压腔（减压腔）；单通道加强型喉罩在单通道喉罩气管导管上增加了不锈钢导丝，经环氧乙烷灭菌、产品无菌。 |  | 本产品适用于临床麻醉、急救及复苏时需快速建立通畅呼吸通道的患者。 | 2
国械注准20203140054 |  | 一次性使用连接管 | [9 empty] | 2020-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2030-01-19 | [12 empty] | 3
皖械注准20212400294 |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-13 |  | 2026-08-12 | 2031-08-12 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400296 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-13 |  | 2026-08-12 | 2031-08-12 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400300 |  | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400304 |  | 促黄体生成素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400305 |  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-19 |  | 2026-08-18 | 2031-08-18 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400306 |  | 泌乳素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-23 |  | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400308 |  | 皮质醇测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-23 |  | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020657 |  | 一次性包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2031-05-30 | [9 empty] | 一次性包皮切割吻合器由钟形龟头座、钉仓套、推钉片、击发手柄、顶体、连杆、钉仓、调节螺母、环形刀、硅胶垫、吻合钉和保险块组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
浙械注准20152400978 |  | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-05-26 | 2026-01-05 | 2031-05-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020622 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20172020383 |  | 一次性使用直线型吻合器及吻合组件 | [9 empty] | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020474 |  | 一次性皮肤吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20162080476 |  | 一次性使用经皮气管切开组套 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
国械注准20213400220 | 苏械注准20252401462 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2031-03-25 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20213400219 | 苏械注准20252401430 | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2023-10-20 |  |  |  | 2021-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2031-03-25 | [12 empty] | 2
国械注准20213400360 | 苏械注准20252402295 | 肿瘤相关抗原125测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-10-09 |  |  |  | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20212140650 |  | 急救止血绷带 |  | 江苏 |  |  |  | 2021-02-19 | 2025-06-09 | 2023-06-15 |  | 2021-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2031-02-18 |  |  | 江苏亚华救生装备有限公司 | [5 empty] | 急救止血绷带按照固定装置的形式不同分为H型和C型两种型号。H型由弹性绷带、敷料垫、魔术贴、H型固定装置组成。C型由弹性绷带、敷料垫、夹板、C型固定装置组成。弹性绷带由40%涤纶低弹丝、46%涤纶短纤、14%乳胶丝制成；敷料垫由符合FZ/T64005-2011要求的非织造布和符合YY/T0330-2015要求的医用脱脂棉组成。魔术贴是由符合GB/T 20218-2006尼龙（聚酰胺）制成；H型固定装置、夹板、C型固定装置是由符合YY/T 0114-2008的聚乙烯（PE）注塑而成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 | 急救止血绷带按照固定装置的形式不同分为H型和C型两种型号。H型由弹性绷带、敷料垫、魔术贴、H型固定装置组成。C型由弹性绷带、敷料垫、夹板、C型固定装置组成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 | 用于体表非慢性创面的护理，或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定的作用 |  | 2
苏械注准20212140034 |  | 一次性使用胸腔穿刺针 |  | 中国扬州 |  |  |  | 2021-01-21 | 2025-05-24 | 2023-06-15 |  | 2021-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2031-01-20 |  |  | 江苏亚华救生设备有限公司 | [5 empty] | 一次性使用胸腔穿刺针由穿刺针、导引套管和外壳组成。穿刺针的针管应采用符合GB/T18457-2015规定的X5CrNi18-9奥氏体不锈钢制成；穿刺针的手柄应采用符合YY/T0806-2010中规定的聚碳酸酯材料制成；导引套管、外壳采用符合标准的YY/T0242-2007医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料中规定的材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性使用胸腔穿刺针由穿刺针、导引套管和外壳组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供对人体做胸腔穿刺用 |  | 2
京经械备20220200号 | 京经械备20220200 | 清洗液Ⅱ | [5 empty] | 2023-04-19 |  |  |  | 2023-04-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 创凝生物技术（北京）有限公司 | [5 empty] | 0.05% PC-300。 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  | 1
苏械注准20162020475 |  | 一次性冲吸器 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20172020031 |  | 一次性使用腹腔镜用圆形吻合器 | [6 empty] | 2025-09-05 |  |  | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用圆形吻合器由抵钉座组件、吻切组件、弯套管组件、手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈和荷包接杆组成该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于在腹腔镜下的微创手术中或开放性手术中，对全消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 2
国械注准20213030282 |  | 一次性使用延长导引导管 | [9 empty] | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2031-04-18 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400196 |  | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400197 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400276 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-选择抑制法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400265 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [6 empty] | 2023-06-21 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400273 |  | 载脂蛋白A-I测定试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-07-03 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400647 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-07-03 |  |  | 2019-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2029-11-28 | [12 empty] | 2
浙械注准20202400011 |  | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-07-24 |  |  | 2020-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-05 | 2030-01-05 | [12 empty] | 2
皖械注准20172170019 |  | 定制式义齿 |  |  | 中国/合肥 | [6 empty] | 2021-09-22 |  | 2026-09-21 | [10 empty] | 该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成。固定式义齿包括冠、桥、贴面、嵌体等，通过固剂将其固定在基牙上;活动式义齿包括基托、卡环和树脂牙等，患者能自行取戴。 和树脂牙等，患者能自行取戴 |  | 固定式义齿用于牙体或牙列缺损的固定修复，活动式义齿用于牙列缺损，牙列缺失的活动修复。 | 2 | 2
浙械注准20172140093 |  | 医用防护口罩 | [9 empty] | 2021-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2031-05-07 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401750 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401753 |  | 肌酸激酶同工酶(CK-MB）检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401695 |  | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-09-09 |  | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400298 |  | B型钠尿肽测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400310 |  | 甲状旁腺激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-23 |  | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400982 |  | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-05-15 | 2026-01-05 | 2031-05-14 | [12 empty] | 2
国械注准20173033091 | 沪械注准20252030317 | 微导丝 | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 3 | 2
浙械注准20192400271 |  | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [6 empty] | 2023-07-03 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20202400045 |  | 尿总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | [6 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2020-01-19 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2030-01-18 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400654 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-05-11 |  |  | 2019-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-05 | 2029-12-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20202400012 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [6 empty] | 2024-07-30 |  |  | 2020-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-05 | 2030-01-05 | [12 empty] | 2
国械注进20152400685 |  | 抗蛋白酶3抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [5 empty] | 赛乐美诊断有限公司Seramun Diagnostica GmbH | [6 empty] | 2
湘械注准20212400650 |  | 唑尼沙胺检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2031-04-25 | [12 empty] | 2
国械注进20193072286 |  | 引流导管 | 引流导管Drainage set |  | 德国 |  | 施康培医药科技（武汉）有限公司 |  | 2025-07-29 |  |  | 2019-07-31 | 2025-07-29 | 2024-07-30 | 2030-07-28 |  |  |  | 施康培医药科技（武汉）有限公司 |  | 默勒医疗设备有限公司Moeller Medical GmbH |  |  |  | 该产品由引流导管和引流袋组成。该产品为灭菌包装、一次性使用产品，引流袋以与引流导管整体灭菌包装和单独灭菌包装（00003149）两种方式提供。 |  | 该产品与脑脊液引流泵配套连接，作为通路进行液体引流，适用于临时性鞘内脑脊液的引流和持续性脑脊液引流。 | 3
湘械注准20212401751 |  | 超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401752 |  | D-二聚体(D-Dimer)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | D-二聚体（D-Dimer）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401691 |  | 肝素结合蛋白(HBP)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 肝素结合蛋白（HBP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-09 |  | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401694 |  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-09-09 |  | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401375 |  | 帕罗西汀检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401377 |  | 高香草酸检测试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2021-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2031-05-13 | [12 empty] | 2
津械注准20212400823 |  | 糖类抗原19-9（CA19-9）检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-18 | 2025-10-31 |  |  | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 |  |  | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本试剂盒由CA19-9抗体包被的微孔板、辣根过氧化物酶（HRP)标记的人AN-9抗体，发光底物液和CA19-9被准品及其他必要辅助试剂组成，采用夹心法原理检测人血清中CA19-9的含 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中 CA19-9 的含量。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中CA19-9的含量。糖类抗原19-9(carbohydrate antigen 19-9,CA19-9)是一种粘蛋白型的糖类蛋白，分子量大于500KD。CA19-9是迄今报道的对胰腺癌敏感性最高的标志物。CA19-9分布于正常胎儿胰腺、胆囊、肝、肠和正常成年人胰腺、胆管上皮等处。CA19-9水平在消化道恶性肿瘤如胰腺癌、肝胆系癌、胃癌、结直肠癌显著升高，且阳性率以胰腺癌为最高，故CA19-9是胰腺癌较好的标志1.2.3]。 |  | 2
冀械注准20212400609 |  | 降钙素原/白介素6二联检测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400608 |  | 降钙素原/C反应蛋白二联检测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400610 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400611 |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
国械注准20213400929 |  | 丙型肝炎病毒抗原抗体（HCV Ag/Ab）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2021-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-11 | 2031-11-11 | [12 empty] | 3
冀械注准20212400607 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401049 |  | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | [9 empty] | 2021-01-13 | 2026-05-13 | 2026-01-12 | 2031-05-12 | [8 empty] | R:硫酸铜、碘化钾、酒石酸钾钠、氢氧化钠。 |  | 用于体外定量测定人血清中总蛋白的浓度。 |  | 2
苏械注准20162020621 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-21 | 2030-12-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020473 |  | 一次性腹腔镜用圆形吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | [12 empty] | 2
国械注进20142075119 |  | 一次性使用心电电极 3M Red Dot Resting EKG Electrodes | 一次性使用心电电极 Red Dot Resting EKG Electrode | 美国 | 加拿大 |  |  | 2023-04-24 |  |  |  | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company | Solventum US LLC |  |  | 该产品由背衬、导电胶、离型纸组成。 |  | 该产品用于短期的静息型心电图诊断过程。 |  | 2
国械注准20213030402 | 津械注准20262030095 | 造影导丝 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 3 | 2
京械注准20212400686 |  | 促甲状腺素受体抗体测定试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2021-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-02 | 2031-12-02 | [12 empty] | 2
京械注准20212400707 |  | 高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2021-12-06 | 2026-12-06 | 2026-12-05 | 2031-12-05 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400612 |  | 促卵泡生成素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
冀械注准20212400628 |  | 白介素6测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
国械注进20213030205 |  | 高压固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 ScoreFlex NC Coronary Dilatation | [7 empty] | 2023-03-23 | 2026-01-26 | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 3
湘械注准20212401754 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 | 2031-09-15 | [12 empty] | 2
皖械注准20212400297 |  | 总甲状腺素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-08-13 |  | 2026-08-12 | 2031-08-12 | [12 empty] | 2

## 挂网目录调整
调整类型 | 组件编号 | CODE编号 | 组件名称 | 注册证编号 | 医保编码 | 规格 | 型号 | 企业
撤网 | 00059833 | 000598335004925 | 液体敷料 | 国械备20181717号 | C17010221604000069240000003 | 20ml/瓶 | 20ml/瓶 | 上药康德乐（上海）医药有限公司