## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
滇械注准20162400019 |  | 血清淀粉蛋白A定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2031-06-27 | [11 empty] | 用于检测人体血清、血浆、全血中的血清淀粉样蛋白A（SAA）含量，临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | 2
国械注准20163401361 |  | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-人IgM的抗体包被的磁微粒，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的乙肝核心抗原复合物，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色，用含蛋白保护剂的稀释液稀释，对Anti-HBc IgM检测呈阳性，含ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色，在人血清（灭活）中制备，对Anti-HBc IgM检测呈阴性，含ProClin300防腐剂。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2。（具体内容详见说明书） | 该产品用于定性检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒核心IgM抗体（Anti-HBc IgM）。 | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒核心IgM抗体（Anti-HBc IgM）。 | 3
冀械注准20212140437 |  | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-03-09 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌硅胶导尿管由管身、球囊、阀组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 供临床常规导尿用 |  | 2
冀械注准20232080008 |  | 一次性使用无菌双腔支气管插管 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  | 2023-01-09 |  | 2028-01-08 |  |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 见附表1 |  | 一次性使用无菌双腔支气管插管放置于支气管主干内，可用于选择性的充气或放气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用。 |  | 2
国械注进20163071956 |  | 一次性使用压力传感器 | 一次性使用有创血压传感器 | [8 empty] | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 | [12 empty] | 3
鄂械注准20162142271 |  | 一次性使用医用口罩 | [5 empty] | 2021-05-21 |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2026-05-20 |  |  |  | 湖北艾马斯-威达劳保用品有限公司 | [5 empty] | 由口罩幅面(聚丙烯无纺布)、口罩带、鼻梁条（聚乙烯材质）组成。其中幅面由二层无纺布与过滤膜一起（过滤膜夹于二层无纺布幅面中间）压合而成；口罩带由绑带（无纺布材质）或松紧带（氨纶材质）制成；过滤膜为熔喷无纺布；鼻梁条由可塑性材料制成。 |  | 适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫生护理。 |  | 2
鲁械注准20212020658 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [6 empty] | 2025-10-16 |  |  | 2021-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2031-07-25 | [9 empty] | 一次性使用输尿管导引鞘由鞘管（表面涂覆亲水涂层（PVP））、带锁定接头的扩张器组成，分为有刻度和无刻度，黑色和蓝色两种。扩张器的材质为聚乙烯（PE），鞘管为聚四氟乙烯（PTFE）加06Cr19Ni10不锈钢丝弹簧加尼龙（PA)材质复合制成。其中Y型鞘管分为一体式（Y-1型）和可拆卸（Y-2型)，Y-1型由鞘管、座和封帽组成，Y-2型由鞘管、座和封帽组成，座可以拆卸。封帽为硅胶制成。 |  |  | 2
苏械注准20172041023 |  | 组合式外固定支架 | [9 empty] | 2021-09-01 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2031-08-31 | [12 empty] | 2
国械注准20213090497 |  | 陡脉冲治疗仪 | [6 empty] | 2026-02-26 |  |  | 2021-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-04 | 2031-07-04 |  |  |  | 天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 | [5 empty] | 产品由主机、脚踏开关、一次性使用陡脉冲电极消融针（YTL-GM01001、YTL-GM01002、YTL-M01003、 YTL-GM01004、YTL-GM01005、YTL-GM01006、YTL-GM01007、YTL-GM01008）及电源线组成。 |  | 产品在医疗机构使用，用于肝脏、胰腺恶性实体肿瘤的消融。 | 3
苏械注准20172150035 |  | 一次性使用配药用注射器 | [9 empty] | 2017-01-09 |  | 2022-01-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20172040329 |  | 单臂一体式外固定支架 | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2031-05-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20172040771 |  | 骨科活检取样器 | [9 empty] | 2021-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2031-08-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212140618 |  | 一次性使用导尿管 | [6 empty] | 2025-09-25 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400201 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2031-09-23 | [12 empty] | 2
国械注准20163131668 |  | 腔静脉滤器系统 | [9 empty] | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-09 | 2031-05-09 | [12 empty] | 3
赣洪械备20160171号 |  | 医用阴道冲洗器 | 阴道洗涤器 | [8 empty] | 2016-07-29 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20213130623 |  | 带袢钛板 | [6 empty] | 2024-07-26 |  |  | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [9 empty] | 带袢钛板由钛板、纽扣钛板或胫骨钛板、线圈、牵引缝线、翻转缝线组成，其中胫骨钛板可单独使用；或由锁扣、钛板、线圈、牵引缝线和翻转缝线组成。钛板由符合GB/T 13810规定的TC4 ELI钛合金制成，纽扣钛板由符合GB/T 13810规定的TA3G纯钛制成，锁扣由符合GB/T 13810规定的TC4 ELI钛合金制成，线圈由白色超高分子量聚乙烯材料制成；胫骨钛板由符合GB/T 13810规定的TC4 ELI钛合金制成。牵引缝线为白色缝线或蓝白色缝 线，白色缝线材料为超高分子量聚乙烯，蓝白色缝线中白线为超高分子量聚乙烯，蓝线为含有蓝色酞菁铜染料的聚丙烯；翻转缝线为蓝白缝线或绿色缝线，绿色缝线由含有D&C Green No.6染料的聚对苯二甲酸乙二酯制成，蓝白色缝线中白线为超高分子量聚乙烯材料制成，蓝线为含有蓝色酞菁铜染料的聚丙烯材料制成，均单独使用。交付方式为环氧乙烷灭菌，灭菌有效期 5 年。 |  | 该产品适用于骨科重建术中韧带或肌腱与骨的固定。 | 3
国械注准20213130627 |  | 可吸收界面螺钉 | [6 empty] | 2024-07-15 |  |  | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 可吸收界面螺钉采用（L-乳酸-D，L乳酸）共聚物、（L-乳酸-三亚甲基碳酸酯）共聚物和颜色添加剂（1,4-二对甲苯氨基蒽醌）熔融共混制成或仅采用（L-乳酸-D，L乳酸）共聚物、（L-乳酸-三亚甲基碳酸酯）共聚物熔融共混制成（不含颜色添加剂），产品采用伽玛射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。 |  | 膝、肩、肘、踝、足、掌和腕关节手术中软组织移植物的固定和保持。 | 3
湘械注准20212401637 |  | 抗血小板抗体IgG检测试剂盒（磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
湘械注准20172140084 |  | 一次性使用胃管 | [6 empty] | 2026-03-12 |  |  | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
国械注准20213030586 |  | 心脏瓣膜球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-08-30 |  | 2026-07-28 | 2031-07-28 | [12 empty] | 3
冀械注准20212140439 |  | 一次性使用鼻胃插管 |  | 邯郸市 |  |  |  | 2021-07-12 | 2026-03-10 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用鼻胃插管由导管、套囊、充气管、单向阀、指示气囊、连接件、弹簧（管壁内置）和导丝组成‘产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供 |  | 用于经鼻向胃肠道引入营养液 |  | 2
冀械注准20212080446 |  | 一次性无菌PVC喉罩 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-03-10 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 | [8 empty] | 一次性无菌PVC喉罩由气囊、连接件、通气管、接头、充气管、指示气囊、充气阀组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用 |  | 2
国械注准20173140011 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 3
湘械注准20212141484 |  | 一次性冲洗吸引器及引流导管 | [6 empty] | 2026-01-12 | 2025-07-28 |  | 2021-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2031-07-28 | [8 empty] | 产品由液流控制器、穿刺器、吸引管、冲洗管、鲁尔连接件、冲洗头（可选）、及备用导管（可选）组成，其中备用导管由管体和鲁尔连接件构成，冲洗头由手柄和喷管组件组成。产品为无菌提供，经环氧乙烷灭菌。 |  |  |  | 2
滇械注准20162400041 |  | 心肌肌钙蛋白I/人心型脂肪酸结合蛋白二合一检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400046 |  | 血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400046 |  | 血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400053 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
国械备20161281号 |  | 医用压敏胶带 3M Transpore White Surgical Tape | 医用压敏胶带 Transpore White Surgical Tape | 德国 | [7 empty] | 2016-08-18 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH | Solventum Germany GmbH |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
鲁械注准20212020634 |  | 一次性使用内窥镜取石网篮 | [6 empty] | 2025-10-10 |  |  | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2031-07-14 | [12 empty] | 2
国械注准20213140637 |  | 输尿管支架 | [6 empty] | 2025-12-05 |  |  | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
国械注准20163401352 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2031-07-14 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50 人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL） 重组乙肝病毒表面抗原包被的磁微粒。在TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50 人份：2.5mL；100人份：10mL；200人份：20mL）， 吖啶酯标记的乙肝病毒表面抗原。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50 人份：2.5mL；100人份：2mL；200人份：4mL）， 含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：1mL×1瓶，不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，10mIU/mL的HBsAb阳性血清稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品3：1mL×1瓶，398mIU/mL的HBsAb 阳性血清稀释于不含HBsAg和HBsAb的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2，校准品3。（具体内容详见产品说明书） | 该产品用于定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）。 |  | 3
国械注进20182172301 |  | 陶瓷托槽Clarity ADVANCED Ceramic Brackets |  | 瑞士 |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2028-08-22 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation | Solventum Orthodontics Corporation |  |  | 本产品分为未预置粘结剂陶瓷托槽、APCTM II 粘结剂预置陶瓷托槽及APCTM PLUS粘结剂预置陶瓷托槽3种类型。陶瓷托槽由托槽主体、底板和颜色参考标记组成。托槽主体的成分是氧化铝。托槽底板的成分是二氧化硅混合物。APCTM II粘结剂的主要组成成分为：硅烷化石英，双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯，双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯。APCTM PLUS粘结剂的主要组成成分为：与羟基化硅烷反应的玻璃，硅烷化石英，聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，枸橼酸二甲基丙烯酸寡聚物。 |  | 用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
湘械注准20212021265 |  | 一次性使用牵开固定器（保护套） | [9 empty] | 2021-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-05 | 2031-07-05 | [9 empty] | 一次性使用牵开固定器（保护套）主要由外卡环、置入环、通道及提拉带（适用时）组成。配有密封组件和支撑环作为其选配件。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口视野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 2
鲁泰械备20200032号 |  | 创口贴 | [5 empty] | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 |  | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 | 2099-12-31 | [8 empty] | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫一般采用可吸收渗出液的材料制成，所含成分不具有药理学作用，所含成分不可被人吸收，非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于小创口、擦伤/切割伤等浅表性创面的急救和临时性包扎 |  | 1
国械注准20163031014 |  | 一次性使用无菌PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2021-03-15 | 2026-04-02 | 2026-03-14 | 2031-04-01 | [12 empty] | 3
滇械注准20162400025 |  | 降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2031-06-25 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400026 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2031-06-25 | [11 empty] | 用于检测人体血清、血浆、全血中的血清淀粉样蛋白A（SAA）含量，临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | 2
湘械注准20222021800 |  | 带过滤无阀穿刺器 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 |  | 2022-09-21 |  | 2023-02-23 |  | 2022-09-21 |  | 2027-09-20 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由无阀穿刺器和过滤组件组成。无阀穿刺器由气腹管接头、气腹管接口、套管、针芯、套管锁、视野锁、手柄、消音盖（当套管规格为10/12mm时适配）组成，由硅胶、PC、PP、06Cr19Ni10材料制成。过滤组件由过滤器、气腹管、接头、延长管（R型适用）、气腹管接头组成，由PVC、PP、PC、聚四氟乙烯材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌 | 产品由无阀穿刺器和过滤组件组成，无阀穿刺器由气腹管接头、套管、针芯、套管锁、视野锁（当套管规格为10/12mm时适配）、手柄、消音盖（当套管规格为10/12mm时适配）组成，由硅胶、PC、PP、06Cr19Ni10、ABS、TPE材料制成。过滤组件由过滤器、气腹管、接头、二合一接头（R型适用）、接头3堵头组成（R型适用）组成，由 PVC、PP、PC、GF、MBS、硅胶材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 用于诊断和/或治疗性的内窥境程序中，通过填充气体扩张腹腔，以建立和维持用于内窥镜器械进入和疏散手术烟雾的通道。 |  | 2
豫械注准20212141711 |  | 一次性使用体表引流管 | [9 empty] | 2021-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2031-09-23 | [8 empty] | 一次性使用体表引流管按引流管管体结构形状分为多通道型、T型、双套管型三种型号；不同型号的配置由引流管、体外吸引连接管、负压引流器，导引针组件选择组合而成。 |  |  |  | 2
鄂械注准20212023305 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-06-28 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20212181987 |  | 抗HPV生物凝胶敷料 |  | -- |  | -- |  | 2021-11-05 | 2026-03-19 | 2025-02-28 |  | 2021-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-04 | 2031-11-04 |  |  | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本品由抗HPV生物凝胶敷料（凝胶由β-葡聚糖、红卡骨架粉、卡波姆、甘油、三乙醇胺、羟苯甲酯钠及纯化水组成）和给凝胶器（由聚丙烯材料制成）两部分组成。 |  | 降低局部HPV病毒的载量。 |  | 2
滇械注准20162400028 |  | 同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2031-06-25 | [8 empty] | HCY试剂盒由两个组分组成，不同批号试剂盒中的组分不可混用。R1:乳酸脱氢酶(LDH):&gt;800KU/L、丝氨酸(SER):1.3mmo/L、NADH: 1mmo1/L。R2:胱硫醚B-合成酶(CBS):&gt;20KU/L、胱硫醚β-分解酶(CBL):&gt;10KU/L、ProClin300:0.1g/L。HCY校准品:同型半胱氨酸抗原、Tris缓冲液(20mmol/L)。校准品靶值具有批特异性，详见瓶签标示，量值可溯源至国家标准物质360047-202001。 |  | 用于检测人体血清、血浆中同型半胱氨酸的含量，临床上主要用于高同型半胱氨酸血症的辅助诊断及心血管病风险的评价。 |  | 2
滇械注准20162400029 |  | 胆碱酯酶检测试剂盒（硫代丁酰胆碱法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2031-06-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212170582 |  | 口腔溃疡含漱液 | [9 empty] | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 | [12 empty] | 2
鲁械注准20172140054 |  | 复合微孔材料止血包 | [9 empty] | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 2
冀械注准20212080441 |  | 一次性使用无菌双腔型喉罩 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-03-10 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 |  |  | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌双腔型喉罩由气囊.通气管、引流管、牙垫、接头、充气管、指示气囊、单向阀、导杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用 |  | 2
苏械注准20202400623 |  | 肝素结合蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20172020087 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
国械注准20163400946 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（胶体金） | [5 empty] | 2021-04-20 | 2025-02-20 |  |  | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2031-04-19 |  |  | 【国产器械】生产单位 | [5 empty] | 1、乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒、2.一次性使用塑料滴管、3、缓冲液（含0.5%Na2HP04、0.5%Casein、0.6%NaC1、0.1%NaN3）的溶液。（具体内容详见产品说明书） |  | 本试剂盒采用免疫层析法，用于定性检测人血清、血浆、全血中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg），乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb），乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg），乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb），乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb），从而辅助临床诊断。 |  | 3
国械注准20243011620 |  | 一次性乳房旋切穿刺针 |  | -- |  | -- |  | 2024-08-27 |  | 2024-10-24 |  | 2024-08-27 |  | 2029-08-26 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由护套、针头、内针、针管、主体、管路组组成。其中针头由符合GB/T 1220标准的05Cr17Ni4Cu4Nb制成，内针、针管由符合GB/T 1220标准的06Cr19Ni10制成，内针由符合GB/T 1220标准的07Cr17Ni7A1制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期3年。 | 产品由护套、针头、内针、针管、主体、管路组组成。其中针头由符合GB/T 1220标准的05Cr17Ni4Cu4Nb制成，针管由符合GB/T 1220标准的06Cr19Ni10制成，内针由符合GB/T 1220标准的07Cr17Ni7A1制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期3年。 | 该产品预期(在影像学引导下)，对患者影像学检查(或触诊检查异常)的乳腺组织进行活检取样，取样过程中可能部分或全部切除病灶组织，活检取样后仍需按照临床标准程序对病灶进行诊断确认和切除治疗。 |  | 3
国械注准20163102187 |  | 血液透析浓缩物 | [9 empty] | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 | [12 empty] | 3
苏械注准20172140399 |  | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | [9 empty] | 2021-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400020 |  | 25羟基维生素D定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2031-06-27 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400024 |  | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [9 empty] | 2021-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2031-06-25 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400042 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ二合一检测试剂盒（胶体金法) | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400043 |  | N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400044 |  | 降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400045 |  | 单胺氧化酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400048 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2031-07-02 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400051 |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400052 |  | 降钙素原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
滇械注准20162400054 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20212401103 |  | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-12-14 | 2026-01-22 |  |  | 2021-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2031-07-25 | [9 empty] | 试剂 1：内含有生物素标记的抗癌胚抗原特异性单克隆抗体（约0.7mg/L，小鼠），pH约6.5的2-(N-吗啉基)乙磺酸蛋白缓冲液（约0.05mol/L），0.1%Proclin300 防腐； 试剂 2：内含有吖啶酯化抗癌胚抗原特异性单克隆抗体（约0.7mg/L，小鼠），pH约6.5的2-(N-吗啉基)乙磺酸蛋白缓冲液（约0.05mol/L），0.1%Proclin300 防腐； 磁颗粒：内含链霉亲和素包被的微粒（约0.9mg/mL），经防腐处理； 校准品1：内含人源性的癌胚抗原（约10ng/mL），0.1%新生牛血清，0.1%Proclin300防腐； 校准品2：内含人源性的癌胚抗原（约600ng/mL），0.1%新生牛血清，0.1%Proclin300防腐； 校准品3：内含人源性的癌胚抗原（约100ng/mL），0.1%新生牛血清，0.1%Proclin300防腐； |  |  | 2
国械注准20163141493 |  | 一次性使用防针刺伤型静脉留置针 | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 3
国械注进20213100387 |  | 连续性血液净化用滤过器及管路套包 | [9 empty] | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
国械注准20163031537 |  | 一次性无菌经外周中心静脉导管 |  | 郑州经济技术开发区经北四路345号 | [7 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [8 empty] | 一次性无菌经外周中心静脉导管有A、B、C、D、E和F六种包装配置形式。不同包装配置由经外周中心静脉导管、支撑导丝、T型延长管、导引穿刺针、导引导丝、插管鞘、套针外周导管、一次性使用无菌注射器 带针、一次性无菌输液接头/肝素帽、无菌塑柄手术刀、一次性止血带、医用脱脂纱布块（不含药物）、测量尺、医用输液贴（不含药物）、一次性使用橡胶外科手套、医用无菌敷料（不含药物）、一次性孔巾、一次性医用中单、镊子/消毒刷、医用棉球（不含药物）、一次性无菌手术衣、裁管盒/剪刀、医用超声探头保护套、超声探头穿刺支架选择组合而成。经外周中心静脉导管由聚氨酯材料制成。环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用。 |  |  |  | 3
国械注进20152171518 |  | 粘结剂预置陶瓷托槽 |  | 瑞士 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  |  | 2024-01-29 |  | 2029-01-28 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation | Solventum Orthodontics Corporation |  |  | 托槽主体由氧化铝构成，托槽底板由二氧化硅混合物构成。APC Flash-Free粘结剂主要由双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯和聚丙烯组成。详见附页。 |  | 适用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
冀械注准20212080443 |  | 一次性使用双腔支气管插管 | [5 empty] | 2021-07-12 | 2026-04-07 |  |  | 2021-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 2031-07-11 | [8 empty] | 一次性使用双腔支气管插管由管体、气管套囊、支气管套囊、管体连接器、支管、接头、支接头、内窥镜接头、盖子、单向阀、呼吸道用吸引导管、导丝等组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 一次性使用双腔支气管插管放置于支气管主干内，用于单侧肺通气。 |  | 2
国械注准20213130655 |  | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | [9 empty] | 2021-08-30 |  | 2026-08-29 | 2031-08-29 | [12 empty] | 3
国械注准20163121584 |  | 植入式心脏起搏器电极导线 | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 3
国械注准20163030450 |  | 推注器 | 环柄注射器 | [8 empty] | 2026-01-26 |  | 2031-01-25 | [13 empty] | 3
苏械注准20212401105 |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-01-26 | 2026-02-11 |  |  | 2021-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2031-07-25 | [11 empty] | 用于检测细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1），临床上用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测。不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 2
苏械注准20212401094 |  | 肿瘤相关抗原72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-01-26 | 2026-01-19 |  |  | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [11 empty] | 用于检测肿瘤相关抗原72-4（CA72-4），临床上用于胃肠系统等恶性肿瘤的疗效监测。不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 2
苏械注准20212401104 |  | 鳞状细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-12-05 | 2026-02-11 |  |  | 2021-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 2031-07-25 | [12 empty] | 2
国械注准20163121583 |  | 植入式心脏起搏器电极导线 | [9 empty] | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 | [12 empty] | 3
赣械注准20162140330 |  | 一次性使用配药用针 | [9 empty] | 2021-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-21 | 2031-12-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20152021217 |  | 线型吻（缝）合器及组件 | 直线型吻合器及一次性组件 | [8 empty] | 2020-09-10 | 2026-03-30 | 2025-09-09 | 2031-03-29 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212020610 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [5 empty] | 2021-07-10 | 2026-05-18 |  |  | 2021-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 2031-07-09 |  |  | 威海威博医疗科技有限公司 | [5 empty] | 该产品由穿刺套和穿刺杆组成。其中，穿刺套由套管、注气阀、套管座、阻气阀、鞘帽组成，穿刺杆由穿刺杆体、穿刺杆座组成。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  | 2
浙械注准20212140271 |  | 一次性使用干封阀式胸腔引流装置 | [9 empty] | 2021-07-01 | 2026-01-16 | 2026-06-30 | 2031-06-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20172080136 |  | 一次性使用麻醉气道导管套件 | [9 empty] | 2021-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 2031-07-26 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20203030062 | 球囊扩张导管 | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J10799 | 钟化企业管理（上海）有限公司
国械注进20203030046 | 球囊扩张导管 | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J10799 | 钟化企业管理（上海）有限公司
国械注进20163032651 | 球囊扩张导管 | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J10799 | 钟化企业管理（上海）有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注进20182172301 | 陶瓷托槽 Clarity ADVANCED Ceramic | J11428 | 3M Unitek Corporation（3M美国口腔护理 | J11428 | Solventum Orthodontics Corporation (舒万诺齿科解决方案正畸产品公司)
国械注进20152171518 | 粘结剂预置陶瓷托槽Clarity ADVANCED Cera | J11428 | 3M美国口腔护理正畸产品公司 3M Unitek Corpo | J11428 | 舒万诺齿科解决方案正畸产品公司Solventum Orthodontics Corporation
国械备20161281号 | 医用压敏胶带 Transpore White Surgica | J11428 | 3M德国公司 3M Deutschland GmbH | J11428 | 舒万诺德国有限公司 Solventum Germany GmbH