## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00003504 | 推注器 | 环柄注射器 | 迪玛克 |  | DMK-Z-II10、DMK-Z-II12、DMK-Z-III10、DMK-Z-III12 |  | DMK-Z-II10、DMK-Z-II12、DMK-Z-III10、DMK-Z-III12 |  | 聚碳酸酯、ABS、硅橡胶、异戊胶 |  | 国械注准20163030450 |  | 2年 | 3年 | APET/TYVEK |  | 推注器是PTCA手术用的辅助器械。推注器主要由手柄、芯杆、外套、活塞和外圆锥锁定接头等组成。推注器为12ml和10ml两种容量。手柄形式为二环、三环两种。 |  | 该产品是用于血管介入手术中，用于造影剂的注射给药。 |  | 该产品是用于血管介入手术中，用于造影剂的注射给药。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
浙械注准20212400302 |  | 脑利钠肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-07-13 |  |  |  | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人脑利钠肽抗体包被的磁微粒；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人脑利钠肽抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、脑利钠肽；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、脑利钠肽；条码卡（选配）。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血浆中脑利钠肽的含量。 |  | 2
粤械注准20212401835 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | [5 empty] | 2021-12-30 | 2026-07-22 |  |  | 2021-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-29 | 2031-12-29 |  |  | 广州市伊川生物科技有限公司 | [5 empty] | 液体单试剂，由试剂R组成，主要成分：R:磷酸烯醇丙酮酸羟化酶（PEPC）：＞100U/L，苹果酸脱氢酶（MDH）：＞200U/L。 校准品（可选）：碳酸氢钠。质控品（可选）：碳酸氢钠。 |  | 适用于体外定量测定人血清中二氧化碳的含量，临床上主要作为体内酸碱平衡的评价指标。 |  | 2
国械注进20173020176 |  | 血管及管状组织闭合系统 | 血管及管状组织闭合系统Vessel Closure System |  | 乐脉血管医疗器械股份有限公司LeMaitre Vascular,Inc. |  | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |  | 2026-04-17 |  |  | 2022-01-13 | 2027-01-13 | 2027-01-12 | 2032-01-12 |  |  |  | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 | [5 empty] | 该产品由闭合钉、手柄及移除器组成。闭合钉材料为纯钛。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用，有效期5年。 |  | AnastoClip GC产品适用于组织穿透时血管及其它小管状结构的翻转吻合。AnastoClip AC适用于动静脉瘘管的修复和血管及其它小管状结构的翻转吻合 | 3
国械注准20163031376 | 京械注准20262030198 | 导管鞘 | [6 empty] | 2026-06-04 |  |  | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20212141375 |  | 医用碘伏棉签 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 医用碘伏棉签是由含量2g/L~10g/L的碘伏和棉签制成，根据棉签长度不同分为19种规格，该产品以非无菌状态提供。一次性使用。 |  | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  | 2
苏械注准20212141374 |  | 无菌医用脱脂棉 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 无菌医用脱脂棉是由医用脱脂棉经分检、卷棉、密封包装加工而成，根据重量不同分为38种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  | 2
国械注准20213130499 |  | 人工生物心脏瓣膜 | [9 empty] | 2021-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2031-07-06 | [12 empty] | 3
赣械注准20212140209 |  | 羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 2 | 2
川械注准20212020214 |  | 输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2021-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [9 empty] | 输尿管导引鞘由导引鞘和扩张器组成，其中导引鞘由鞘管(含亲水涂层)和鞘管座组成，扩张器由扩张器导管和扩张器座组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 |  | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。 | 2
鲁械注准20212140526 |  | 疤痕凝胶 | [9 empty] | 2021-06-17 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2031-06-01 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400184 |  | 抗蛋白酶3抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-05-07 |  |  |  | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、蛋白酶3包被的磁微粒；试剂1：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记抗人IgG抗体；校准品（选配）：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、抗蛋白酶3抗体。质控品（选配）：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、抗蛋白酶3抗体。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清和血浆抗蛋白酶3抗体的含量。 |  | 2
浙械注准20212400255 |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-06-24 |  |  |  | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人细胞角蛋白19片段抗体包被的磁微粒；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人细胞角蛋白19片段抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、细胞角蛋白19片段；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、细胞角蛋白19片段。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量检测人血清和血浆中细胞角蛋白19片段的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
浙械注准20212400264 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人血清淀粉样蛋白A抗体包被的磁微粒；试剂1：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人血清淀粉样蛋白 A抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、血清淀粉样蛋白A；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、血清淀粉样蛋白A；条码卡（选配）。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中血清淀粉样蛋白A的含量。 |  | 2
浙械注准20212400265 |  | 降钙素原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人降钙素原抗体包被的磁微粒；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人降钙素原抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、降钙素原；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、降钙素原；条码卡（选配）。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清和血浆中降钙素原的含量。 |  | 2
浙械注准20212400266 |  | 白介素-6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2031-06-30 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人白介素-6抗体包被的磁微粒；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人白介素-6抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、白介素-6；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、白介素-6；条码卡（选配）。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清和血浆中白介素-6的含量。 |  | 2
国械注进20172401745 |  | 全血血糖质控物 | [9 empty] | 2021-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-13 | 2031-09-13 | [12 empty] | 2
国械注准20213130814 |  | 门型钉 | [6 empty] | 2023-05-26 |  |  | 2021-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2031-10-13 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 门型钉由符合GB 4234.4的铸造钴-铬-钼合金材料制造；产品采用辐照灭菌，灭菌有效期五年。 |  | 适用于膝关节和手部肌腱、韧带，骨与软组织固定。 | 3
鄂械注准20212023261 |  | 一次性使用微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2021-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2031-04-21 | [12 empty] | 2
湘械注准20212171721 |  | 口腔食管温敏凝胶 | [5 empty] | 2021-09-16 | 2025-12-16 |  |  | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2031-09-15 |  |  | 湖南爱杰特生物科技有限公司 | 湖南汉方康养药业有限公司 |  |  |  |  | 本品由泊洛沙姆、海藻糖、卡波姆、碳酸氢钠、山梨酸钾、三氯蔗糖、薄荷素油、纯化水组成。 |  | 适用于肿瘤放疗或化疗引起的口腔黏膜炎、口腔溃疡，食管黏膜炎的创面覆盖，吞咽疼痛和进食困难的缓解。 |  | 2
粤械注准20212401834 |  | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（GSSG底物法） | [5 empty] | 2021-12-30 | 2026-07-22 |  |  | 2021-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-29 | 2031-12-29 |  |  | 广州市伊川生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂R1：氧化型谷胱甘肽＞1mmo1/L,试剂R2：NADPH＞0.1mmo1/L。 校准品（可选）：谷胱甘肽还原酶。 质控品（可选）：谷胱甘肽还原酶。 |  | 适用于体外定量测定人体血清样本中谷胱甘肽还原酶的活性。临床上主要用于葡萄糖-6磷酸脱氢酶（G-6-PD）缺乏症的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20212070654 |  | 一次性组织血氧探头 | [9 empty] | 2026-02-22 |  | 2031-02-21 | [13 empty] | 2
鄂械注准20212023312 |  | 一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400769 |  | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒(白蛋白-钴结合试验法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
津械注准20232080141 |  | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 一次性使用免充气软胶异型喉罩气道导管 |  |  |  |  | 2023-05-30 |  | 2023-11-02 |  | 2023-05-30 |  | 2028-05-29 |  |  |  | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由接头，通气管，通气罩囊组成。 | 由喉罩气道导管和压舌板组成。其中喉罩气道导管由接头、通气管、通气罩囊组成。 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 |  | 2
赣械注准20152020207 |  | 一次性使用冲洗管路 | [9 empty] | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | [13 empty] | 2
湘械注准20212201650 |  | 灸垫 | [9 empty] | 2021-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2031-09-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20162400849 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [6 empty] | 2026-08-26 |  |  | 2021-03-09 | 2026-08-26 | 2026-03-08 | 2031-08-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400303 |  | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [5 empty] | 2021-07-13 |  |  |  | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 |  |  | 宁波海尔施智造有限公司 | [5 empty] | 试剂M：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、生物素标记鼠抗人氨基末端脑利钠肽前体抗体包被的磁微粒；试剂2：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、碱性磷酸酶标记鼠抗人氨基末端脑利钠肽前体抗体；校准品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、氨基末端脑利钠肽前体；质控品：三（羟甲基）氨基甲烷缓冲液、氨基末端脑利钠肽前体；条码卡（选配）。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清和血浆中氨基末端脑利钠肽前体的含量。 |  | 2
粤械注准20212401836 |  | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法） | [5 empty] | 2021-12-30 | 2026-07-22 |  |  | 2021-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-29 | 2031-12-29 |  |  | 广州市伊川生物科技有限公司 | [5 empty] | 液体双试剂，由试剂R1、试剂R2组成，主要成分：R1：糖化氨基酸氧化酶（KAOD)＞10U/mL，蛋白酶＞20KU/mL；R2:4-AAP＞5.0mmo1/L,过氧化物酶（POD)＞1KU/mL。 校准品（可选）：糖化白蛋白。质控品（可选）：糖化白蛋白 |  | 适用于体外定量测定人血清中糖化白蛋白的含量，临床上主要用于反映被检者过去2-3周体内血糖的平均水平，而非样本采集时的瞬间血糖水平；是血糖控制水平监控的重要参数之一，但不是确诊糖尿病的标准。 |  | 2
鲁械注准20202020201 |  | 输尿管鞘 | [9 empty] | 2020-02-26 | 2024-12-11 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [12 empty] | 2
国械注准20213130819 |  | 不可吸收韧带固定螺钉 |  | 中国 |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 |  | 2021-10-14 | 2023-06-01 |  |  | 2021-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2031-10-13 |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 不可吸收韧带固定螺钉由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金制成，产品表面无着色，以灭菌状态交付，灭菌方式为辐照灭菌，灭菌有效期5年。 | 不可吸收韧带固定螺钉由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金制成，产品表面无着色；以灭菌状态交付，灭菌方式为辐照灭菌，灭菌有效期5年。 | 该产品适用于韧带的修复和重建。 | 该产品适用于韧带的修复和重建。 | 3
闽械注准20212020203 |  | 一次性使用腔镜直线切割吻合器和组件 |  | 厦门 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  | 2021-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2031-09-16 |  |  | 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 由器身和组件组成。其中：D型器身由钉仓组件、抵钉座、钉仓夹板、切割刀、外套管、转动手柄、刀片方向切换按钮、击发指示窗、固定手柄、复位按钮、锁合手柄、击发手柄组成，组件由钉仓、推钉片、吻合钉、推动块、钉仓盖板组成，组件可单独包装；O、F、K型器身由铰接连杆、连杆套管、外套管、转动手柄、摆头手柄、击发手柄、击发保险、固定手柄、复位按钮组成，组件由钉仓部件（由钉仓、推钉片、吻合钉、推动块组成）、切割刀、抵钉座、钉仓夹板、连接杆组成，器身和组件分别单独包装。抵钉座由06Cr19Ni10制成，切割刀由30Cr13制成，吻合钉由TA1G制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌 |  | 用于胸腔和腹腔器官、组织的离断、切除和/或建立吻合（不适用于实质脏器或血管切割/吻合）。 |  | 2
国械注准20213140685 |  | 一次性使用输液器 | [9 empty] | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | [12 empty] | 3
国械注进20163164493 |  | 囊袋张力环 | [6 empty] | 2026-08-12 |  |  | 2021-03-15 | 2026-08-12 | 2026-03-14 | 2031-08-11 | [5 empty] | 欧福泰克有限公司 OPHTEC B.V. |  |  |  | 该产品是由聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成的过半圆的圆弧整体结构，圆弧环两端制有手术夹持定位孔，未着色，基本参数如下：275001G：最大外周尺寸（mm）：12、定位孔直径（mm）：0.42、环直径（mm）：0.21；276001G：最大外周尺寸（mm）：13、定位孔直径（mm）：0.42、环直径（mm）：0.21。型号规格375BT1G、376BT1G为带一次性使用推注器的预装式囊袋张力环，分别预装载型号规格275001G、276001G，一次性使用推注器由聚碳酸酯材料上盖、下盖、推杆，不锈钢弹簧，PMMA导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品是一种植入眼内的医用光学辅助器具，适用于白内障摘除联合人工晶体植入手术，在白内障囊外摘除或者超声乳化后吸除后用于帮助维持囊袋。 | 3
苏械注准20212141370 |  | 医用酒精棉签 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 医用酒精棉签是由含量为75%±5%的酒精和棉签制成，根据棉签长度不同分为19种规格，该产品以非无菌状态提供。一次性使用。 |  | 用于临床上对完整皮肤消毒 |  | 2
苏械注准20212141373 |  | 无菌医用绷带 | [5 empty] | 2021-09-27 |  |  |  | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2031-09-26 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 无菌医用绷带以脱脂棉纱布为原料，经复卷、分切而成的，根据尺寸不同分为44种规格。该产品以无菌状态提供发，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 2
鄂械注准20202143152 |  | 一次性使用负压引流管套件 | [9 empty] | 2023-06-08 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2030-12-24 | [12 empty] | 2
国械注进20172401744 |  | 血管炎抗体质控品 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
国械注进20172401755 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
国械注进20172402233 |  | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | [9 empty] | 2021-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-13 | 2031-09-13 | [12 empty] | 2
国械注进20173401888 |  | 肿瘤标记质控物 | [9 empty] | 2021-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2031-09-21 | [12 empty] | 3
国械注进20172401750 |  | 糖化血红蛋白质控物 | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400754 |  | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒(连续监测法) | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400756 |  | 氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | [9 empty] | 2021-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400767 |  | 锌离子测定试剂盒(络合比色法) | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20162400774 |  | 无机磷测定试剂盒(紫外法) | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401279 |  | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)质控品 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2024-11-04 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
鲁械注准20162020372 |  | 一次性包皮环切吻合器（套装） | [9 empty] | 2021-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2031-05-18 | [9 empty] | 一次性包皮环切吻合器套装(成人型/儿童型)由一次性包皮 环切吻合器(成人型/儿童型)、碘伏棉棒、自粘弹力绷带和 伤口护理贴组成。一次性包皮环切吻合器套装(成人护理型/ 儿童护理型)由一次性包皮环切吻合器(成人型/儿童型)、 碘伏棉棒、自粘弹力绷带、伤口护理贴和聚酯衬垫组成。一 次性包皮环切吻合器套装(成人保护型/儿童保护型)由一次 性包皮环切吻合器(成人型/儿童型)和聚酯衬垫组成。 |  |  | 2
粤械注准20242180168 |  | 体外受精显微操作管 |  | 广东省广州市番禺区 |  |  |  | 2024-01-26 |  | 2024-04-10 |  | 2024-01-26 |  | 2029-01-25 |  | 粤械注准20242180168 |  | 广州和弘生物科技有限责任公司 | [5 empty] | 由头端、管体、尾端组成，使用聚碳酸酯制造。 | 体外受精显微操作管由剥卵管和捡卵管组成，剥卵管由头端、管体、尾端组成，捡卵管由管体、接头、护套管组成。 | 用于体外环境下剥离卵母细胞周围的颗粒细胞或转移人类卵母细胞及胚胎。 |  | 2
苏械注准20172142356 |  | 医用输液贴 | [5 empty] | 2017-12-06 |  |  |  | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 |  |  | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | [5 empty] | 医用输液贴由绑扎胶布、吸水层、隔离纸组成，绑扎胶布、吸水层基材采用符合FZ/T64005-2011卫生用薄型非织造布中规定的材料制成。按尺寸分为48种规格型号。采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 用于静脉输液时，固定输液针头。 |  | 2
国械注准20173400489 |  | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2026-08-12 |  |  | 2021-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-13 | 2031-09-13 | [9 empty] | 聚合酶链式反应液（PCR反应液）、脱氧核糖核酸提取液（DNA提取液）、阴性质控品、阳性质控品、临界阳性质控品。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测男性尿道试子、女性尿道拭子、女性生殖道拭子标本中单纯疱疹病毒2型的核酸。 | 3

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20173161447 | 眼科激光光纤导管 | J8020 | 武汉视博视光贸易有限公司 | J10221 | 泰格捷通（北京）医药科技有限公司