## table_1 (16)
附件3
无源检验检测试剂耗材需求表
序号 | 品名 | 货物类型 | 包装规格/型号(参考) | 单位 | 数量 | 备注（参考）
1 | 铅单元素溶液标准物质（CAS:7439-92-1） | 试剂 | 1000 μg/ml /20mL | 瓶 | 5瓶 | 厂家：中国计量科学研究院/GBW08619
2 | 尿素（CAS号57-13-6） | 试剂 | 250g | 瓶 | 2瓶 | 国药试剂/（国药编码）ML1084880250
3 | 肌酐酸（CAS号60-27-5） | 试剂 | 250g | 瓶 | 2瓶 | 国药试剂/（国药编码）62006537
4 | 气管剪刀 | 工具 | / | 个 | 10个 | /
5 | 手提零件盒 | 工具 | 12抽手提零件盒红色 | 个 | 2个 | /
6 | 管道阀 | 工具 | LSA-08 | 个 | 10个 | /
7 | 管道阀 | 工具 | LSA-06 | 个 | 10个 | /
8 | 管道阀 | 工具 | HVFF-06 | 个 | 10个 | /
9 | 管道阀 | 工具 | HVFF-08 | 个 | 10个 | /
10 | 移液管架子 | 工具 | 10孔 | 个 | 2个 | PS材质
11 | 接触镜透射比测试仪用比色皿 | 工具 | / | 个 | 2个 | 厂家上海仙本科技/货号LOTM26014
12 | Duran®实验室镀膜防爆瓶，2000ml，GL45 | 工具 | 2000ml | 个 | 2个 | 厂家Duran/货号218056352/带盖子
13 | 丁腈手套 | 耗材 | L/100只一盒 | 盒 | 10盒 | 厂家;Medicom/蓝色
14 | 丁腈手套 | 耗材 | M/100只一盒 | 盒 | 10盒 | 厂家;Medicom/蓝色
15 | 丁腈手套（加厚） | 耗材 | L/100只一盒 | 盒 | 2盒 | 厂家;Medicom/绿色
16 | 色谱进样瓶瓶架（60孔） | 工具 | 2mL | 个 | 3个
17 | 活动扳手 | 工具 | 多功能管活两用款10寸250mm | 个 | 2个 | 厂家德力西电气
18 | 球阀 | 工具 | 1分内外丝/迷你球阀 | 个 | 1个 | 厂家斐格牌
19 | 活动扳手 | 工具 | 多功能管活两用款12寸300mm | 个 | 2个 | 厂家德力西电气/
20 | 数字压力计 | 工具 | FLUKE-700G27 | 个 | 1个 | 厂家FLUKE
21 | 质量流量计 | 工具 | 普通精度，20slpm | 个 | 1个 | 厂家ALICAT/货号20-1-11-1-20-KM0217/带显示
22 | 万用夹 | 工具 | 总长365mm，最大夹持95mm | 个 | 3个 | /
23 | 铝制十字夹 | 工具 | 宽度32mm，总长118mm，最大夹持21mm | 个 | 3个 | /
24 | 鲁尔塞规 ZC-1962A和鲁尔环规ZC-1962B | 工具 | ZC-1962；ZC-1962 | 对 | 1对 | 济南众测机电/带校准证书
25 | 玻璃搅拌棒 | 工具 | 长度30cm，直径7mm | 根 | 5根 | /
26 | 多功能离心管试管架 | 工具 | （50孔） | 个 | 6个 | （带硅胶垫可倒置，15mL）
27 | 心相印抽纸 | 耗材 | 190×131mm | 包 | 40包 | /
28 | 注射针穿刺用模拟皮肤 | 耗材 | 厚度0.35mm 绍氏A85硬度 | 盒 | 5盒 | 上海威夏环保科技有限公司/符合GB15811模拟皮肤要求
29 | 绿林工具箱套装多功能家用五金维修组套装（旗舰32件锂电套装） | 工具 | / | 套 | 1套 | 厂家绿林
30 | 绿林工具车小推车多功能手推箱维修植物收纳架子层移动柜（大容量抽屉宽） | 工具 | 770*350*755mm | 个 | 1个 | 厂家绿林
31 | 旺邦抽屉式车间汽修车移动零件车多功能手推车维修工具车收纳架子 | 工具 | （全侧带抽三层零件车+背板+螺丝刀架+零件盒+挂钩 尺寸：80*35.5*106.5cm） | 个 | 1个 | 厂家旺邦
32 | 绿林扳手工具套装梅花开口两用扳手（两用22件套） | 工具 | （两用22件套） | 套 | 1套 | 厂家绿林
注：报价时务必备注货期、品牌、规格、货号等详细信息，其他要求详见询价公告