## 耗材转厂信息导出一览表
序号 | 挂网结果ID | 产品名 | 注册证号 | 注册证名称 | 规格 | 型号 | 生产企业 | 申报企业 | 转厂前企业名称 | 转厂后企业名称
1 | 538788980 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-301 | 500-301 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
2 | 538788981 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-302 | 500-302 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
3 | 538790251 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 114-009 | 114-009 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
4 | 538790252 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 117-016 | 117-016 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
5 | 538790253 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 120-009 | 120-009 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
6 | 538790254 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 117-205 | 117-205 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
7 | 538790255 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 120-008 | 120-008 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
8 | 538790457 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 110-001 | 110-001 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
9 | 538790458 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 110-004 | 110-004 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
10 | 538809921 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-303 | 500-303 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
11 | 538809922 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-001 | 500-001 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
12 | 538809923 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-012 | 500-012 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
13 | 538809924 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 | 国械注进20163121385 | 植入性电极导线激光拔除鞘套件 Spectranetics Laser Sheath (SLS) | 500-013 | 500-013 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
14 | 538905734 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-021 | 518-021 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
15 | 538917490 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-018 | 518-018 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
16 | 538917491 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-019 | 518-019 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
17 | 538917492 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-022 | 518-022 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
18 | 538917701 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-062 | 518-062 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
19 | 538917702 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-067 | 518-067 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
20 | 538917709 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-024 | 518-024 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
21 | 538917710 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-027 | 518-027 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
22 | 538993194 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-039 | 518-039 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
23 | 539054303 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 110-002 | 110-002 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
24 | 539055141 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-020 | 518-020 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
25 | 539186076 | 电极导线锁紧装置 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置 Lead Locking Device | 518-023 | 518-023 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
26 | 539201935 | 一次性使用激光光纤导管 | 国械注进20163012941 | 一次性使用激光光纤导管 ELCA Excimer Laser Ablation Catheters | 110-003 | 110-003 | - | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
27 | 535198577 | 血管内超声诊断导管 | 国械注进20193061625 | 血管内超声诊断导管Intravascular Ultrasound Imaging Catheter | 88901 | 88901 | - | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
28 | 539260585 | 一次性使用压力导丝 | 国械注进20233030202 | 一次性使用压力导丝 Pressure Guide Wire | 89185J | 89185J | - | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
29 | 539260586 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 国械注进20233060198 | 一次性使用血管内超声诊断导管 Short Tip Digital IVUS Catheter | 85900PST | 85900PST | - | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
30 | 539292287 | 一次性使用压力导丝 | 国械注进20233030202 | 一次性使用压力导丝 Pressure Guide Wire | 89185 | 89185 | - | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 上海滨霖医疗器械有限公司 | 飞利浦医疗器械（上海）有限公司
31 | 538454711 | 血液滤过器 | 国械注进20153102096 | 血液滤过器Renaflo II Hemofilter | HF1200 | HF1200 | 意大利麦迪卡股份公司 Medica S.p.A. | 日机装（上海）实业有限公司 | 日机装（上海）实业有限公司 | 迈迪可医疗科技（江苏）有限公司
32 | 538594816 | 血液滤过器 | 国械注进20153102096 | 血液滤过器Renaflo II Hemofilter | HF700 | HF700 | 意大利麦迪卡股份公司 Medica S.p.A. | 日机装（上海）实业有限公司 | 日机装（上海）实业有限公司 | 迈迪可医疗科技（江苏）有限公司
33 | 538604858 | 血液滤过器 | 国械注进20153102096 | 血液滤过器Renaflo II Hemofilter | HF400 | HF400 | 意大利麦迪卡股份公司 Medica S.p.A. | 日机装（上海）实业有限公司 | 日机装（上海）实业有限公司 | 迈迪可医疗科技（江苏）有限公司