## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00311410 | 超敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光法） | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 液态试剂 | [13 empty] | 试剂于2-8℃保存，有效期为15个月

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注准20163132023 |  | 金属直型锁定接骨板 | [9 empty] | 2021-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2031-09-08 | [12 empty] | 3
国械注准20163132028 |  | 解剖型锁定接骨板 | [9 empty] | 2021-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | [12 empty] | 3
国械注进20172401751 |  | 心肌标记质控物 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注进20172401752 |  | 凝血质控物 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注进20172401756 |  | 生化多项质控物 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注准20153140698 |  | 电子输注泵 | [9 empty] | 2021-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-05 | 2031-07-05 | [8 empty] | 产品由单向阀加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给液装置、输液管路和圆锥接头组成。其中贮液装置为一次性使用无菌产品。 |  |  |  | 3
国械注准20163132498 |  | 锁定型金属接骨板 | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T 13810标准要求的TA3G纯钛材料制成，表面无着色或经微弧阳极氧化。灭菌和非灭菌包装，灭菌包装的产品经辐照灭菌，有效期为五年。 |  |  | 3
国械注准20213030689 |  | 推送器 | [9 empty] | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20213400831 | 沪械注准20252400496 | 胃泌素释放肽前体(proGRP)检测试剂盒（化学发光法) | [9 empty] | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2031-10-19 | [12 empty] | 3
国械注准20213400935 | 沪械注准20252400497 | 人附睾蛋白4 (HE4）检测试剂盒（化学发光法) | [9 empty] | 2021-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-11 | 2031-11-11 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20172020037 |  | 一次性使用直线型切割吻合器和组件 | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401449 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-02-20 | 2024-10-31 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
国械注进20172406088 |  | 血管炎抗体检测试剂盒（流式点阵免疫发光法） | [9 empty] | 2021-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2031-08-15 | [12 empty] | 2
国械注进20172401754 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（流式点阵免疫发光法） | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
国械注进20172401749 |  | 抗核抗体阳性质控物 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
国械注进20172401660 |  | 免疫分析质控物 | [9 empty] | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2031-08-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20212021242 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [6 empty] | 2026-01-12 |  |  | 2021-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2031-08-25 | [12 empty] | 2
国械注准20163102086 |  | 一次性使用中心静脉导管及附件 | [9 empty] | 2021-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2031-08-18 | [12 empty] | 3
国械注准20163401356 |  | 甲型肝炎病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50 人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），HAV单抗和HAV抗原包被的磁微粒，置于含表面活性剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂2：1瓶（50 人份：1.25mL；100人份：2.5mL；200人份：5mL；300人份：7.5mL；500人份：12.5mL），吖啶酯标记的HAV单抗，置于含蛋白保护剂、表面活性剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂3：1瓶（50 人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL；300人份：6mL；500人份：10mL），含蛋白保护剂、表面活性剂和防腐剂ProClin300的缓冲液。 校准品1：1mL×1瓶，淡黄色，灭活的HAV Ab检测为阳性的人血清或血浆，防腐剂：ProClin300。 校准品2：1mL×1瓶，淡黄色，灭活的HAV Ab检测为阴性的人血清或血浆，防腐剂：ProClin300。 | 试剂1，试剂2，试剂3，校准品1，校准品2。（具体内容详见说明书） | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒总抗体。 |  | 3
国械注准20173400066 |  | 人感染H7亚型禽流感病毒（2013）抗原检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2021-08-23 | 2026-01-22 | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 3
粤械注准20212401734 |  | 全段甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-12-15 | 2025-12-04 | 2026-12-14 | 2031-12-14 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401856 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）质控品 | [9 empty] | 2021-12-31 | 2025-08-28 | 2026-12-30 | 2031-12-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401855 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）/C-反应蛋白（CRP）复合质控品 | [9 empty] | 2021-12-31 | 2025-08-28 | 2026-12-30 | 2031-12-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20222400412 |  | 血栓弹力图试验（肝素酶杯）试剂盒（凝固法） |  |  |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 |  | 2022-03-29 |  |  |  | 2022-03-29 | 2026-03-26 | 2027-03-28 | 2032-03-28 | 粤械注准20222400412 | [7 empty] | 试剂盒由R1试剂和R2试剂，肝素酶测试杯、普通杯测试杯组成。其中，R1试剂：高岭土（0.1mg/mL）；R2试剂：CaCl2(0.2mol/L)；肝素酶测试杯 （黄色带盖）：肝素酶。 |  | 本试剂盒与血栓弹力图仪配套使用，适用于体外检测全血的血凝时间（R）指标，用于人体凝血功能的检测 |  | 2
粤械注准20222400601 |  | 血栓弹力图试验（普通杯）试剂盒（凝固法） | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-09 | 2026-06-12 | 2027-05-08 | 2032-05-08 | 粤械注准20222400601 | [7 empty] | 试剂盒由R1试剂和R2试剂组成。R1主要成分为高岭土，R2主要成分为CaC12 |  | 本试剂盒与血栓弹力图仪配套使用，适用于体外检测全血的血凝时间（R）、血凝速率（Angle）、血块强度（MA）、血块成形时间（K）的指标，用于人体凝血功能的检测。 |  | 2
粤械注准20222400628 |  | 血栓弹力图质控品 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-13 | 2026-06-11 | 2027-05-12 | 2032-05-12 | 粤械注准20222400628 | [7 empty] | 动物抗凝血浆、CaCl2、纯水 |  | 该产品为血栓弹力图质控品，适用于血栓弹力图检测系统的质量控制。 |  | 2
粤械注准20222400708 |  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2022-06-06 | 2026-06-29 | 2027-06-05 | 2032-06-05 | 粤械注准20222400708 | [7 empty] | 试剂盒主要由磁珠包被物(R1)、酶标记物(R2)、校准品和质控品(选配)组成。其中磁珠包被物(R1)主要成分为:鼠抗人ProGRP抗体1包被的超顺磁性微粒;Mops缓冲液; ProClin 300; 酶标记物(R2)主要成分为:鼠抗人ProGRP抗体2碱性磷酸酶标记结合物; Mops 缓冲液; Proclin 300。校准品、 质控品主要成分为:含不同浓度ProGRP重组抗原冻干品。 |  | 用于体外定量测定人血清、血浆中的胃泌素释放肽前体（ProGRP）的含量。 临床上用于小细胞肺癌（SCLC）等的治疗监测。 |  | 2
苏械注准20222021057 |  | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2026-08-07 |  |  | 2022-04-22 | 2027-04-22 | 2027-04-21 | 2032-04-21 | 苏械注准20222021057 |  | 镁格生物科技（江苏）有限公司 | [5 empty] | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器根据外形结构不同分为 MSA 型、MSB 型、MSC 型和 MSD 型四种型号。MSA 型、MSB 型和 MSD 型由卡扣、注气阀、切口保护套、主体、套管、阻气阀、上卡扣板、下卡扣板、密封帽组成，MSC 型由注气阀、密封帽、切口保护套、弹性垫圈、主体、套管、拉绳、拉环和阻气阀组成；切口保护套由外环、内环和通道组成；套管由导向盖、套管底座、密封帽和阻气阀组成。选配件气腹针由注气阀、内管和外管组成；选配件取物袋由袋体和拉绳组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用在腹腔镜手术中用作内窥镜和器械进出切口的通道。 |  | 2
浙械注准20212400348 |  | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF底物法） | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  |  | 2021-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 2031-08-12 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂：NG-2-氯-4-对硝基苯酚-α-L-岩藻糖苷； 校准品：α-L-岩藻糖苷酶、磷酸盐缓冲液； 质控品：α-L-岩藻糖苷酶、磷酸盐缓冲液。 |  | 用于体外定量测定人血清中α-L-岩藻糖苷酶的活性。本产品主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
鄂械注准20172142315 |  | 一次性使用引流管 | [9 empty] | 2021-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 2031-07-21 | [9 empty] | 产品由聚氯乙烯或硅胶材质制成，根据接头型式不同分为有接头型式【双套管（三通接头）A型、双套管（三通接头）B型】和无接头型式（十字型、扁平十字型、扁平多孔型、普通型、Y型、菌型、T型），根据外管外径的不同，每种型号可分为多种规格。可选配件为引导针、采样瓶，均不适用于有接头型式引流管。 |  | 适用于外科手术引流或冲洗引流用。 | 2
国械注准20213140626 |  | 可吸收再生氧化纤维素 | [9 empty] | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [11 empty] | 在外科手术中（眼科、泌尿外科除外，神经外科仅限颅内手术），当结扎或其他传统止血方法无法操作或无效时，该产品可作为辅助止血产品用于控制毛细血管、静脉及小动脉的渗血。 | 3
国械注准20163401298 |  | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2021-01-25 | 2024-05-14 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401278 |  | C反应蛋白（CRP）/降钙素原（PCT）质控品 | [9 empty] | 2021-02-20 | 2024-11-01 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
国械注进20213010153 | 国械注进20212010153 | 分离控制盒WEB Detachment Controller | [9 empty] | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | [12 empty] | 3
国械注进20213130233 |  | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器 | [9 empty] | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2031-06-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20212400985 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品 | [9 empty] | 2021-07-08 | 2025-07-24 | 2026-07-07 | 2031-07-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400069 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂（荧光免疫层析一步法） | [9 empty] | 2021-07-09 | 2025-07-24 | 2026-07-08 | 2031-07-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400068 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析一步法） | [9 empty] | 2021-07-21 | 2025-07-24 | 2026-07-20 | 2031-07-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20172401012 |  | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)测定试剂(荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2021-09-07 | 2025-07-24 | 2026-09-06 | 2031-09-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20172401014 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-10 | 2025-09-17 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20172401013 |  | N末端B型钠尿肽原(NT—proBNP)测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-09-10 | 2025-08-27 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20172401260 |  | 降钙素原（PCT）质控品 | [9 empty] | 2021-09-30 | 2025-08-28 | 2026-09-29 | 2031-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20172401261 |  | 便隐血（FOB）检测试剂（免疫层析法） | [9 empty] | 2021-10-15 | 2026-06-11 | 2026-10-14 | 2032-07-31 | [12 empty] | 2
国械注准20173400479 |  | 淋球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2025-12-25 |  |  | 2021-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2031-09-02 | [9 empty] | 聚合酶链式反应液（PCR反应液）、脱氧核糖核酸提取液（DNA提取液）、阴性质控品、阳性质控品、临界阳性质控品。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定性检测男性尿道拭子、女性宫颈拭子标本中淋病奈瑟菌的核酸。 | 3
粤械注准20212401653 |  | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-12-02 | 2025-12-09 | 2026-12-01 | 2031-12-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20222020855 |  | 一次性使用冲洗吸引器 | [5 empty] | 2022-03-09 | 2026-07-07 |  |  | 2022-03-09 | 2027-03-09 | 2027-03-08 | 2032-03-08 | 苏械注准20222020855 |  | 镁格生物科技（江苏）有限公司 | [5 empty] | 一次性使用冲洗吸引器由阀体、冲洗阀、吸引阀、导管、不锈钢接管、止流夹、吸引接头、穿刺头、穿刺头保护套和接管保护套组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性使用冲洗吸引器由阀体、冲洗阀、吸引阀、导管、不锈钢接管、止流夹、吸引接头、穿刺头、 穿刺头保护套和接管保护套、弹簧套（SID 型适用）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液。 |  | 2
国械注准20213130668 |  | 左心耳封堵器 | [9 empty] | 2021-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | [12 empty] | 3
粤械注准20222400025 |  | 白介素6（IL -6）质控品 | [5 empty] | 2022-01-17 |  |  |  | 2022-01-17 | 2026-03-26 | 2027-01-16 | 2032-01-16 | 粤械注准20222400025 |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 本产品为冻干粉，主要成分为白介素6（IL -6）抗原。 |  | 本产品适用于监控和评价广州万孚生物技术股份有限公司生产的适用仪器及试剂配套组成的检测系统，用于白介素6（IL -6）测定试剂（荧光免疫层析法）检测时的质量控制。 |  | 2
苏械注准20162141373 |  | 硅酮疤痕凝胶 | [9 empty] | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401280 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂(荧光免疫层析一步法) | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)/N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）质控品 | [8 empty] | 2021-02-20 | 2024-11-04 | 2026-02-19 | 2031-02-19 |  |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 | [9 empty] | 2
国械注进20213130513 |  | 颅内支架系统 LVIS Intraluminal Support Device | [9 empty] | 2021-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-08 | 2031-12-08 | [12 empty] | 3
苏械注准20252400942 |  | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2025-05-24 |  |  |  | 2025-05-24 |  | 2030-05-23 |  |  |  | 苏州德沃生物技术有限公司 | [5 empty] | "试剂1液体： 成分：2-氨基-2-（羟甲基）-1,3-丙二醇（tris）缓冲液，pH8.0， 浓度0.66mol/L； 氯化钠1.33mol/L 。 试剂2（液体）： 成分：鼠抗人纤维蛋白（原）降解产物单克隆 抗体致敏胶乳，浓度为0.10-0.14%，来源为小 鼠。 校准品（冻干品，选配）：6X1.0mL 校准品浓度1：①小牛血清，浓度为20%；②磷 酸盐缓冲液pH7.4，浓度为200mM/L;③海藻糖 ，浓度为10%；④吐温-80，浓度为0.1%；③防 腐剂Procline-300，浓度为0.1%;⑧纤维蛋白 （原）降解产物抗原，浓度为2.00-4.00mg/L。 小牛血清来源是牛，纤维蛋白（原）降解产物 抗原来源是人。 校准品浓度2：①小牛血清，“浓度为20%；②磷 酸盐缓冲液pH7.4A浓度为200mML ⑨海藻糖 浓度x01%;⑤防 世代 腐剂Procline-300象度为0.106纤维蛋白 ，浓度为10%；④吐温80， （原）降解产物抗原，“浓度为400-6.00mg/L。 小牛血清来源是牛，纤维蛋白（原）降解产物 抗原来源是人。 校准品浓度3：①小牛血清，浓度为20%；② |  | 用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白（ 原）降解产物(FDP）的含量。 |  | 2
国械注进20213030248 |  | 颅内远端血栓抽吸导管SOFIA Aspiration Catheter |  | 法国 |  | 北京微仙医疗科技有限公司 |  | 2021-07-02 |  |  |  | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | 国械注进20213030248 |  | 北京微仙医疗科技有限公司 |  | MicroVention Europe SARL美科微先欧洲有限公司 |  |  |  | 颅内远端血栓抽吸导管配备线圈和编织加固结构。远端部分具有蒸汽可塑性，带有亲水涂层、不透射线标记。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | SOFIA颅内远端血栓抽吸导管适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 |  | 3
国械注进20213030172 | 国械注进20212030172 | 微导丝Traxcess.007"Mini Guidewire | [9 empty] | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | [12 empty] | 3
粤械注准20172401237 |  | 心肌肌钙蛋白I/N末端B型钠尿肽原联检试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2026-10-14 | 2027-07-20 | [12 empty] | 2
国械注准20163402146 |  | 人EGFR基因突变检测试剂盒（PCR荧光探针法） | [5 empty] | 2021-09-08 | 2026-02-26 |  |  | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 |  |  | 上海源奇生物医药科技有限公司 | [5 empty] | 核酸扩增试剂、对照品、测序部分试剂组成。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测肺癌或结直肠癌患者石蜡包埋切片组织标本中，EGFR基因的Exon18（G719C、G719S）、Exon19（2235–2249del、2236–2250del、2236–2253del、2239–2253del、2239–2256del、2240–2251del、2240–2254del、2240–2257del、2237–2255>T、2238-2248>GC、2237–2252>GCA、2239–2251>C、2254–2277del、2238-2255del、2240–2248del、2239–2259del）、Exon20（V769_D770insASV、D770_N771insG、H773_V774insH）、Exon21（L858R、L861Q）的23种突变。该产品未与具体药物联合进行临床试验，仅针对靶基因突变的检测性能进行了验证。 |  | 3
豫械注准20212081727 |  | 一次性喉罩组件 |  | 河南长垣 |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |  | 2021-09-26 |  |  |  | 2021-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2031-09-25 |  |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 一次性喉罩组件由基本配置和选配配置组成。基本配置为喉罩，由气囊、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀组成；选配配置为牙垫、呼吸管路延长管、固定带，呼吸管路延长管由机器端接头、波纹管、护帽、四通、取样口帽组成。 |  | 供全麻或心肺人工复苏救治中建立短期人工气道用。 |  | 2
鄂械注准20172142321 |  | 一次性使用导管固定装置 | [9 empty] | 2021-10-27 |  | 2027-04-13 | [13 empty] | 2
浙械注准20162400751 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MPT底物法) | [9 empty] | 2021-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2031-08-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20212011283 |  | 一次性等离子射频消融电极刀头 | [9 empty] | 2021-09-01 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2031-08-31 | [12 empty] | 2
国械注准20163401089 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2021-04-29 | 2024-10-14 | 2026-04-28 | 2031-04-28 | [12 empty] | 3
国械注准20173403038 |  | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL）, 鼠抗人IgM（μ链）抗体包被的磁微粒。在TRIS-HCL缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的重组的HDV Ag，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL），HDV IgM抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制。 校准品1：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清（灭活）中制备，对HDV IgM抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清（灭活）)中制备，对HDV IgM抗体检测呈反应阴性，防临剂：ProCLin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的丁型肝炎病毒IgM抗体。 |  | 3
国械注准20173403039 |  | 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL），HDV 重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1 瓶（50 人份：5mL；100 人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的鼠抗人IgG 抗体，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1 瓶（50 人份：5mL；100 人份：10mL；200 人份：20mL），HDV IgG 抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 校准品1：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清(灭活)中制备，对HDV IgG 抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清(灭活)中制备，对HDV IgG 抗体检测呈反应阴性，防腐剂：ProClin300。 | 试剂1、试剂2、试剂3、校准品1、校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的丁型肝炎病毒IgG抗体。 |  | 3
粤械注准20172400644 |  | 血气生化质控液 | [9 empty] | 2021-08-13 | 2025-06-18 | 2026-08-12 | 2031-08-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401307 |  | B型钠尿肽（BNP）质控品 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2025-07-24 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401308 |  | 肌钙蛋白T（TnT）质控品 | [9 empty] | 2021-09-06 | 2025-07-24 | 2026-09-05 | 2031-09-05 | [12 empty] | 2
国械注准20223400139 |  | 肠道病毒71型-柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂（免疫层析法） | [5 empty] | 2022-01-29 |  |  |  | 2022-01-29 | 2026-03-23 | 2027-01-28 | 2032-01-28 | [8 empty] | 试剂由测试卡、样本稀释液（滴瓶）、吸管组成。（具体内容请见产品说明书） |  | 本试剂用于体外定性检测人血清、血浆、静脉全血中的肠道病毒71型IgM抗体和柯萨奇病毒A16型IgM抗体。 |  | 3
国械注准20213030644 |  | 一次性使用微导管 | [9 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
国械注进20172401746 |  | 血管炎抗体校准品 | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
国械注进20172401747 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体校准品 | [9 empty] | 2021-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 2
浙械注准20172140662 |  | 一次性使用吸引管 | [5 empty] | 2021-08-25 | 2025-04-22 | 2025-05-26 |  | 2021-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2031-08-24 |  |  | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | [5 empty] | 吸引管由吸引导管，或吸引导管和吸引连接管组成。 | 产品由吸引导管，或吸引导管和吸引连接管组成。 | 产品供医疗机构抽吸液体用。 |  | 2
苏械注准20172400303 |  | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | [12 empty] | 2
粤械注准20162401440 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂（干式荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-04-27 | 2025-06-13 | 2026-04-26 | 2031-04-26 |  |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 | [9 empty] | 2
苏械注准20162400277 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（免疫增强比浊法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2026-01-25 | 2026-01-24 | 2031-01-24 |  |  | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | [5 empty] | "产品主要组成成分：甘氨酸缓冲液、羊抗鼠 IgG抗体、鼠抗人糖化血红蛋白(HbA1c)单克隆抗体、胶乳。" |  | 用于人全血中糖化血红蛋白（HbA1c）的体外定量测定 |  | 2
国械注准20203400176 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-05-12 | 2024-11-04 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20172400302 |  | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2031-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20252400626 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-04-14 |  | 2030-04-13 |  |  |  | 苏州德沃生物技术有限公司 | [5 empty] | "试剂1（液体）： 成分：2-氢基-2-（羟甲基）-1,3-丙二醇 (tris)缓冲液，pH8.0，浓度为0.66mo1/L; 氯化钠，浓度为1. 33mol/L 。 试剂2 （液体） : 成分：鼠抗人D－二聚体单克隆抗体致敏胶乳， 浓度为0. 10-0. 14%, 来源为小鼠。 校准品（冻干品，选配） : 6 X 1. OmL 校准品浓度1: CD小牛血清，浓度为20%; ＠磷 酸盐缓冲液pH7. 4, 浓度为200mM/L; ＠海藻糖， 浓度为10％；＠吐温－80, 浓度为0. 1 ％；＠防腐 剂Procl i ne-300, 浓度为0. 1%; @D－二聚体抗 原，浓度为0.30-0.60mg/L 。小牛血清来源是牛， D－二聚体抗原来源是人。 校准品浓度2: O小／气言砰尺°％； ＠磷 酸盐缓冲液pH7.4, /, 栽- ,、,、200m 危订急）海藻糖， 浓度为10%; @ 防腐剂Proc li ne-3 体抗原，浓度为0. 是牛， D- 二聚体抗原来源是人。 校准品浓度3: CD小牛血清，浓度为20%; ＠磷 酸盐缓冲液pI-17.4, 浓度为200mM/L; ＠海藻糖， |  | "本试剂盒用于体外定量测定人血浆中D－二聚体 的含量。" |  | 2
粤械注准20212400824 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）质控品 | [9 empty] | 2021-06-07 | 2024-11-26 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20212401554 |  | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-11-11 | 2025-12-09 | 2026-11-10 | 2031-11-10 | [12 empty] | 2
国械注准20163142459 |  | 无菌生物护创膜 | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | [12 empty] | 3
国械注准20163142423 |  | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2031-08-11 | [12 empty] | 3
粤械注准20162401441 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-02-20 | 2024-11-01 | 2026-02-19 | 2031-02-19 | [12 empty] | 2
浙械注准20212400343 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（连续监测法） | [5 empty] | 2021-08-05 |  |  |  | 2021-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2031-08-04 |  |  | 浙江强盛生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、乙二胺四乙酸二钠；试剂2a：磷酸盐缓冲液； 试剂2b：1-肉豆蔻酰-2-（4-硝基苯基琥珀酰基)-sn-丙三基-3-磷酸胆碱；校准品：脂蛋白相关磷脂酶A2、磷酸盐缓冲液； 质控品：脂蛋白相关磷脂酶A2、磷酸盐缓冲液。 |  | 用于体外定量测定人血清中脂蛋白相关磷脂酶A2的含量。 |  | 2
国械注进20163142623 |  | 伤口凝胶敷料 | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 |  |  |  | 天津仁恒生物科技有限公司 | [8 empty] | 3
粤械注准20172401011 |  | 肌红蛋白（Myo）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-10 | 2025-08-27 | 2026-09-09 | 2031-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20173130670 |  | B型硬脑(脊)膜补片 | [9 empty] | 2021-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2031-09-28 | [12 empty] | 3
国械注准20163401353 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | [9 empty] | 2021-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-02 | 2031-08-02 | [12 empty] | 3
国械注准20163401297 |  | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2021-01-22 | 2024-06-17 | 2026-01-21 | 2031-01-21 | [12 empty] | 3
国械注准20163401296 |  | 登革病毒IgG、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2021-01-25 | 2024-05-24 | 2026-01-24 | 2031-01-24 | [12 empty] | 3
国械注进20173402242 |  | 曲霉菌抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2031-08-22 | [12 empty] | 3
国械注进20172401742 |  | 血气分析质控液 | [9 empty] | 2021-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2031-08-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20222401976 |  | 超敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光法） | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  | 2022-11-11 |  |  |  | 2022-11-11 |  | 2027-11-10 |  |  |  | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 【主要组成成分】 A磁珠试剂：磁性微粒（0.048%），生物素化的cTnI抗体（鼠）（3μg/mL），叠氮钠（0.3%），Tris缓冲液（1.2%），吐温-20（0.1%），牛血清白蛋白（0.1%），蛋白稳定剂（0.1%）。 B吖啶酯标记试剂：标记吖啶酯的特异性cTnI抗体（鼠）（0.5μg/mL），叠氮钠（0.3%），Tris缓冲液（1.2%），吐温-20（0.1%），牛血清白蛋白（0.1%），蛋白稳定剂（0.1%）。 超敏心肌肌钙蛋白I质控品（选配）：冻干粉，含两种浓度心肌肌钙蛋白（cTnI）抗原的缓冲液基质，水平1：（0.5±0.15）ng/mL；水平2：（10±3）ng/mL。 超敏心肌肌钙蛋白I校准品（选配）：冻干粉，含两种浓度心肌肌钙蛋白（cTnI）抗原的缓冲液基质，水平1：（0.25±0.075）ng/mL；水平2：（25±7.5）ng/mL。 另外，还配有射频卡（含标准曲线用于产品定标）。 不同批号的试剂盒各组分不可互换。 |  | 主要用于体外定量检测人体血清、血浆或全血中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）含量。肌钙蛋白（Troponin）由肌钙蛋白I、T、C三亚基构成，它们和原肌球蛋白一起通过调节Ca2+对横纹肌动蛋白ATP酶的活性来调节肌动蛋白和肌球蛋白相互作用。当心肌损伤后，心肌肌钙蛋白复合物释放到血液中，4～6小时后，可在血液中检测到升高，且升高的肌钙蛋白I能在血液中保持6～10天，提供了较长的检测期。心肌肌钙蛋白I（cTnI）具有高度的心肌特异性和灵敏度，所以已成为目前较理想的心肌梗死标志物。 临床或实验室常用cTnI检测方法有比浊法、免疫荧光法（IF）、胶体金免疫层析法（GICA）和化学发光免疫分析法（CLIA）。 临床或实验室常用cTnI检测方法有比浊法、免疫荧光法（IF）、胶体金免疫层析法（GICA）和化学发光免疫分析法（CLIA）。 |  | 2
粤械注准20172400643 |  | 血气生化试剂包 | [9 empty] | 2021-12-28 | 2026-06-11 | 2027-04-24 | 2032-04-24 | [12 empty] | 2
国械注准20213130772 |  | 弹簧圈 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | 2031-09-25 | [12 empty] | 3
国械注准20213140340 |  | 便携式电动输液泵 | 便携式电动输液泵 | [8 empty] | 2021-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | [9 empty] | 输液泵包含驱动装置和配用装置两部分。驱动装置由外壳、报警系统、显示系统、操作控制系统、PCA给液系统组成。配用装置由外壳、液袋、小接头、转接头、注液管、锁定接头、止流夹、接头、保护帽、过滤器、输液管组成，配用装置为一次性使用无 菌产品。 |  | 该产品用于在医疗机构中对成人患者经静脉或硬膜外输注镇痛药物，经静脉输注化疗药物。 | 3
豫械注准20212081504 |  | 一次性使用支气管堵塞器 | [9 empty] | 2021-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2031-04-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20212080663 |  | 一次性使用二氧化碳导管 | [9 empty] | 2021-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 2031-03-15 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20172142485 | 敷贴 | J9075 | 上海睿泰生物科技股份有限公司 | J13249 | 上海瑞光创科医疗健康科技有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
豫械注准20222140848 | 一次性使用硅胶导尿管 | HCS04985 | 四环医药（郑州）有限公司 | HCS09904 | 郑州康多尔医疗器械有限公司