## 新办
附件2-1-1：
第一类医疗器械产品备案（新办）台账（2026年09月）
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 结构组成/组成成分 | 适用范围（预期用途） | 备案日期 | 备注
1 | 津械备20260392号 | 天津市柳叶刀医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号四层B区402室、403室、405室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号四层B区402室、403室、405室 | 骨牵引针 | 由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料（00Cr18Ni14Mo3）、钛合金材料（TC4）制成。不在内窥镜下使用，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。 | 2026-9-24
2 | 津械备20260391号 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧一楼 | 压力绷带 | 比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。 | 2026-9-24
3 | 津械备20260387号 | 天津华创动力医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微七路二号中晓园5号厂房D栋-a | 天津经济技术开发区微电子工业区微七路二号中晓园5号厂房D栋-a | 一次性负压吸引导管 | 由密封帽、导管臂、弹性帽、芯轴组成。为一次性使用非无菌提供产品，使用前由医疗机构根据说明书进行灭菌处理。与带工作通道的内窥镜配合使用。 | 用于在体外连接内窥镜和负压吸引器，使内窥镜与负压吸引器组成密闭的引流系统，在手术中或手术后引流、吸引血水、废液。 | 2026-9-22
4 | 津械备20260386号 | 尔美瑞（天津）生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新区华丰路6号G1厂房三层327室 | 天津市东丽区华明高新区华丰路6号G1厂房三层327、328、329、330室 | 缝隙封闭糊剂 | 本产品由丙三醇、交联聚丙烯酸树脂、工艺用水组成。非无菌提供。 | 口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。 | 2026-9-22
5 | 津械备20260379号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 缝隙封闭糊剂 | 本产品由氧化锆、硅酸钙、二氧化硅和聚乙二醇组成。非无菌提供。 | 口腔治疗时起隔离作用。 | 2026-9-11
6 | 津械备20260376号 | 石氏时代（天津）医学科技有限公司 | 天津西青学府工业区才智道35号海澜德大厦1号楼5层A-06室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号（委托生产） | 穴位压力刺激贴 | 本产品由球状体（304不锈钢珠）和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 2026-9-4 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号为受托生产企业天津搏飞科技发展有限公司的生产地址，统一社会信用代码为：911202227803315475
7 | 津械备20260375号 | 天津天好医疗器械有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1203 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1203 | 骨科牵引器 | 由可伸缩牵引架组件、牵引棒、骨科牵引弓、螺钉、牵引钩、牵引绳、锁扣、约束带和内六角扳手组成。采用PLA(聚乳酸)、PC(聚碳酸酯)和不锈钢(304)制成。为非无菌提供一次性使用产品。使用时根据患者调整可伸缩牵引架并用锁扣固定，将牵引棒横行插入可伸缩牵引架的特定孔中，安装约束带，将患肢置于可伸缩牵引架上用约束带固定，骨科牵引弓的牵引耳与牵引棒锁定，牵引钩绳与骨科牵引弓连接，通过施加牵引力与牵引棒可伸缩牵引架达到牵引下肢的目的。 | 用于手术前下肢股骨及髋部骨折的牵引复位和固定。不与手术床连接。 | 2026-9-3
8 | 津械备20260388号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 细胞消化液 | 由胰酶替代物（无动物源的重组酶）、EDTA（乙二胺四乙酸）组成。 | 用于将贴壁细胞或细胞团块转化为单细胞或小细胞簇状态。细胞消化液处理后的人体细胞可进行体外增殖培养或冻存。培养后的人体细胞仅用于体外诊断，不用于细胞治疗、医疗美容、细胞回输和辅助生殖治疗等其他用途。 | 2026-9-23
9 | 津械备20260390号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | 天津市自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【（1，2）-101/（1）-101】号（委托生产） | CD3抗体试剂(流式细胞仪法-PB) | 荧光PB标记的CD3单克隆抗体;磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-9-23
10 | 津械备20260389号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | 天津市自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【（1，2）-101/（1）-101】号（委托生产） | CD56抗体试剂(流式细胞仪法-PE) | 荧光PE标记的CD56单克隆抗体;磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD56的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-9-23
11 | 津械备20260384号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | 天津市自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【（1，2）-101/（1）-101】号（委托生产） | CD197抗体试剂(流式细胞仪法-PE) | 荧光PE标记的CD197单克隆抗体;磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD197的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-9-15
12 | 津械备20260383号 | 天津施特雷生物科技股份有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2号厂房 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2号厂房B区 | 营养琼脂培养基 | 由胰蛋白胨，氯化钠，牛肉浸粉，琼脂、纯化水和培养皿组成。 | 用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2026-9-15
13 | 津械备20260385号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津市南开区体育中心街凌宾路延长线凌奥创意园1期4号楼4层510 | 天津市自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【（1，2）-101/（1）-101】号（委托生产） | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 荧光APC标记的CD8单克隆抗体;磷酸盐缓冲液(组成成分:氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，氯化钾和Proclin 300)。 | 用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-9-15
14 | 津械备20260380号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1，2，3-101;2-1，2，3-201;2-1，2，3-301，天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301 | 核酸提取或纯化试剂 | 主要组成成分包含提取液（异硫氰酸胍、醋酸锂、曲拉通X-100、吐温80），漂洗液A（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、氯化钠），漂洗液B（无核酸酶去离子水），磁珠悬浮液（磁性微球），洗脱缓冲液TE（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、乙二胺四乙酸二钠），蛋白酶K | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 2026-9-14
15 | 津械备20260381号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 流式细胞分析用鞘液 | 由工艺用水和ProClin 300组成。 | 用于与流式技术相关的分析，对样本进行检测时形成鞘流，以利于仪器进行计数分析。 | 2026-9-14
16 | 津械备20260377号 | 弗雷米德生物医药技术（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B,天津经济技术开发区信环北街36号A座101室和102室 | 乳头瘤病毒 (PapillomaVirus)抗体试剂（免疫组织化学法） | 由鼠抗人乳头瘤病毒(HPV)L1壳蛋白单克隆抗体（亚型IgG1）、牛血清白蛋白、ProClin300、磷酸盐缓冲液（NaCl、KCl、Na2HPO4、 KH2PO4）组成。 | 在常规染色 （如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2026-9-7
17 | 津械备20260378号 | 弗雷米德生物医药技术（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B,天津经济技术开发区信环北街36号A座101室和102室 | 免疫显色试剂 | 由酶标山羊抗小鼠IgG、牛血清白蛋白、ProClin300、磷酸盐缓冲液（NaCl、KCl、Na2HPO4、 KH2PO4）组成。 | 在免疫组化反应中与一抗结合，或在原位杂交检测中与首要探针结合，通过显色，对靶点进行标记。包括免疫显色组分，但不包含一抗或首要探针。 | 2026-9-7
18 | 津械备20260382号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性使用样本收集器 | 由采样拭子和含保存液的采样管组成。其中采样拭子的拭子头为尼龙植绒拭子头、拭子杆为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材质，螺旋式采样管管盖和管身均为聚丙烯（PP）材质，卡扣式采样管管帽为聚乙烯（PE）材质、管身为聚苯乙烯（PS）材质，保存液主要成分为乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐（Tris-HCl）、二甲基亚砜（DMSO）、纯化水。非无菌提供。 | 用于口腔唾液样本及粪便样本的收集、运输和储存。 | 2026-9-15

## 变更
附件2-1-2：
第一类医疗器械产品备案（变更）台账（2026年09月）
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期 | 备注
1 | 津械备20190358号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 一次性使用吸引管 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区(宜兴埠) "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
2 | 津械备20200068号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 隔离衣 | 2026年08月25日: 注册地址由"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 "变更为"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402、502（存在多址信息）"。 | 2026-9-23
3 | 津械备20180021号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 夹持钳 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
4 | 津械备20260343号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用护理垫 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
5 | 津械备20180028号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用护理垫（看护垫） | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
6 | 津械备20220503号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 牙科开口器 | 2026年09月23日: 注册地址由" 北辰科技园区（宜兴埠） "变更为" 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
7 | 津械备20180020号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 洗手衣 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
8 | 津械备20200116号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用隔离面罩 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
9 | 津械备20200115号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用隔离眼罩 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
10 | 津械备20200102号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用隔离鞋套 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
11 | 津械备20180024号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 卫生帽 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
12 | 津械备20180023号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 脱脂棉球 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
13 | 津械备20180022号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 口镜 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
14 | 津械备20180034号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 一次性使用三用喷枪头 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
15 | 津械备20220377号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 牙科用剪 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间.; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间.。 | 2026-9-23
16 | 津械备20180027号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用检查垫 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
17 | 津械备20180018号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 牙探针 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
18 | 津械备20210141号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 一次性使用口腔器械盒 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
19 | 津械备20180019号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 吸唾管 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
20 | 津械备20190362号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 一次性使用口腔冲洗器 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区(宜兴埠) "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区(宜兴埠)第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
21 | 津械备20250205号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 医用聚乙烯膜胶带 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
22 | 津械备20180026号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 妇科检查垫 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
23 | 津械备20220376号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 牙科器械钳 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
24 | 津械备20180025号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 检查手套 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区宜兴埠 "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
25 | 津械备20220372号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号 | 一次性使用牙科毛刷 | 2026年09月23日: 注册地址由"北辰科技园区（宜兴埠） "变更为"天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号"; 移除生产场所：北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间; 新增生产场所：天津市北辰区宜兴埠镇景观路12号第二、三生产车间。 | 2026-9-23
26 | 津械备20190299号 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 外科手术固定器械 | 2026年09月16日: 型号规格（包装规格）由"LHTJ3100 ：1台/箱 ，LHTJ3200：1台/箱，LHTJ3300:1台/箱 "变更为"LHTJ3100 ：1台/箱 ，LHTJ3200：1台/箱，LHTJ3300:1台/箱，LHTJ3400:1台/箱 "。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-16
27 | 津械备20170167号 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-1-601 | 医用外固定支具 | 2026年09月16日: 注册地址由"天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-2-601 "变更为"天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-1-601"; 移除生产场所：天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-2-601; 新增生产场所：天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-1-601。 | 2026-9-16
28 | 津械备20210542号 | 天津天颐科苑科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1922（存在多址信息） | 防辐射衣 | 2026年09月16日: 型号规格（包装规格）由"型号：TY-3-1N；TY-3-1Y；TY-3-2N；TY-3-2Y；TY-2-1N；TY-2-1Y；TY-2-2N；TY-2-2Y；TY-1-1N；TY-1-1Y；TY-1-2N；TY-1-2Y；TY-4-1N；TY-4-1Y；TY-4-2N；TY-4-2Y；TY-5-1N；TY-5-1Y；TY-5-2N；TY-5-2Y；TY-6-1N；TY-6-1Y；TY-6-2N；TY-6-2Y；TY-7-1N；TY-7-1Y；TY-7-2N；TY-7-2Y；TY-8-1N；TY-8-1Y；TY-8-2N；TY-8-2Y； 规格：S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL "变更为"型号：TY-3-C1N；TY-3-C1Y；TY-3-C2N；TY-3-C2Y；TY-2-C1N；TY-2-C1Y；TY-2-C2N；TY-2-C2Y；TY-1-C1N；TY-1-C1Y；TY-1-C2N；TY-1-C2Y；TY-4-C1N；TY-4-C1Y；TY-4-C2N；TY-4-C2Y；TY-5-C1N；TY-5-C1Y；TY-5-C2N；TY-5-C2Y；TY-6-C1N；TY-6-C1Y；TY-6-C2N；TY-6-C2Y；TY-7-C1N；TY-7-C1Y；TY-7-C2N；TY-7-C2Y；TY-8-C1N；TY-8-C1Y；TY-8-C2N；TY-8-C2Y 规格：S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-16
29 | 津械备20200047号 | 天津瑞尔德源医用生物材料有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园D-06号 | 医用隔离面罩 | 2026年09月04日: 型号规格（包装规格）由"型号：支架式 规格：1片装、2片装、10片装 "变更为"型号：支架式 规格：长280*宽188*厚度0.1-0.2（mm）、长282*宽178*厚度0.2-0.23（mm）"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
30 | 津械备20210604号 | 天津天颐科苑科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1922（存在多址信息） | 医用射线防护面罩 | 2026年09月04日: 产品描述由"由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 "变更为"由薄厚均匀的铅玻璃、铅树脂的防护材料片组成。"; 型号规格（包装规格）由"TY 0.35 mmPb/120 kV 、TY 0.5 mmPb/120 kV "变更为"型号：TY-1-MZ；TY-2-MZ 规格：普通型"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
31 | 津械备20210542号 | 天津天颐科苑科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1922（存在多址信息） | 防辐射衣 | 2026年09月04日: 产品描述由"由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 "变更为"由薄厚均匀柔软的铅塑料、铅铋塑料、铋塑料、钨铋塑料、锑铋塑料、氧化钐塑料、锑氧化镧、锑氧化钐的防护材料片组成。"; 型号规格（包装规格）由"型号：TY 0.5 mmPb/120 kV 规格：S、M、L、XL "变更为"型号：TY-3-1N；TY-3-1Y；TY-3-2N；TY-3-2Y；TY-2-1N；TY-2-1Y；TY-2-2N；TY-2-2Y；TY-1-1N；TY-1-1Y；TY-1-2N；TY-1-2Y；TY-4-1N；TY-4-1Y；TY-4-2N；TY-4-2Y；TY-5-1N；TY-5-1Y；TY-5-2N；TY-5-2Y；TY-6-1N；TY-6-1Y；TY-6-2N；TY-6-2Y；TY-7-1N；TY-7-1Y；TY-7-2N；TY-7-2Y；TY-8-1N；TY-8-1Y；TY-8-2N；TY-8-2Y； 规格：S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
32 | 津械备20210546号 | 天津天颐科苑科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1922（存在多址信息） | 防辐射裙 | 2026年09月04日: 产品描述由"由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 "变更为"由薄厚均匀柔软的铅塑料、铅铋塑料、铋塑料、钨铋塑料、锑铋塑料、氧化钐塑料的防护材料片组成。"; 型号规格（包装规格）由"型号：TY 0.5 mmPb/120 kV 规格：C1、C2、A1、A2 "变更为"型号：TY-3-Q；TY-2-Q；TY-1-Q；TY-4-Q；TY-5-Q；TY-6-Q； 规格：S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
33 | 津械备20250298号 | 阿舒尔（天津）医疗器械有限公司 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城B2号楼101室 | 咬合纸 | 2026年09月04日: 型号规格（包装规格）由"产品型号分为 ： 卷状薄红、卷状薄蓝； 条形薄红、条形薄蓝、条形厚红、条形厚蓝； 马蹄形薄红、马蹄形薄蓝、马蹄形厚红、马蹄形厚蓝； 椭圆形薄红、椭圆形薄蓝、椭圆形厚红、椭圆形厚蓝； 产品规格划分为： 薄8um、薄23um、薄40um、薄80um、厚100um、厚200um。 20m/盒、30m/盒、50张/盒、100张/盒、200张/盒、 300张/盒。 "变更为"详见附页 咬合纸型号规格一览表"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
34 | 津滨海械备20156040号 | 天津市津东希翼医疗器械厂（普通合伙） | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园C2一层D单元 | 骨牵引针 | 2026年09月04日: 营业执照注册号\社会信用代码由"911201107548242092 "变更为"91120116600854413B"; 产品描述由"由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料和钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 "变更为"由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料和钛合金材料制成。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。一次性使用（非无菌提供）。不在内窥镜下使用。"; 型号规格（包装规格）由"直径为φ0.6、φ0.8、φ1、φ1.2、φ1.5、φ1.8、φ2、φ2.2、φ2.5、φ2.8、φ3、φ3.5、φ4、φ4.5、φ5.0; "变更为"螺纹型和光杆型，直径为φ0.6、φ0.8、φ1、φ1.2、φ1.5、φ1.8、φ2、φ2.2、φ2.5、φ2.8、φ3、φ3.5、φ4、φ4.5、φ5.0；"; 预期用途由"用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定。 "变更为"用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
35 | 津械备20260087号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科大一路14号 | 医用护理垫 | 2026年09月04日: 产品描述由"产品由非织造布、高分子吸水树脂、毛绒浆、纸、木浆和塑料膜复合或缝制而成，非无菌提供，微生物要求细菌菌落总数应≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出，一次性使用。 "变更为"产品由非织造布、高分子吸水树脂、绒毛浆、纸、木浆和塑料膜复合或缝制而成，非无菌提供，一次性使用。 微生物要求细菌菌落总数应≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。"; 型号规格（包装规格）由"长：（10-200）宽：（10-200） 每1cm为一个尺寸间隔 "变更为"长：（10-200）宽：（10-200） 每1cm为一个尺寸间隔 允差：长：±6% 宽：±8% "; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
36 | 津械备20260098号 | 天津市天兴轮椅进出口有限公司 | 武清区王庆坨镇大范口村西 | 手动轮椅车 | 2026年09月04日: 型号规格（包装规格）由"SYIV100-TX-A1，SYIV100-TX-A2，SYIV100-TX-A3，SYIV100-TX-A4，SYIV100-TX-A5，SYIV100-TX-A6，SYIV100-TX-A7，SYIV100-TX-A8，SYIV100-TX-A9，SYIV100-TX-B1，SYIV100-TX-B2，SYIV100-TX-B3，SYIV100-TX-B4，SYIV100-TX-B5，SYIV100-TX-B6，SYIV100-TX-C1，SYIV100-TX-C2，SYIV100-TX-C3，SYIV100-TX-C4，SYIV100-TX-C5，SYIV100-TX-C6，SYIV100-TX-A1-1，SYIV100-TX-A2-1，SYIV100-TX-A3-1，SYIV100-TX-A4-1，SYIV100-TX-A5-1，SYIV100-TX-A6-1，SYIV100-TX-A7-1，SYIV100-TX-A8-1，SYIV100-TX-A9-1，SYIV100-TX-A10，SYIV100-TX-A11，SYIV100-TX-A12，SYIV100-TX-A13，SYIV100-TX-A14，SYIV100-TX-A15，SYIV100-TX-A16，SYIV100-TX-A17，SYIV100-TX-A18，SYIV100-TX-A10-1，SYIV100-TX-A11-1，SYIV100-TX-A12-1，SYIV100-TX-A13-1，SYIV100-TX-A14-1，SYIV100-TX-A15-1，SYIV100-TX-A16-1，SYIV100-TX-A17-1，SYIV100-TX-A18-1，SYIV100-TX-A19，SYIV100-TX-A20，SYIV100-TX-A21，SYIV100-TX-A22，SYIV100-TX-A23，SYIV100-TX-A24，SYIV100-TX-A25，SYIV100-TX-A26，SYIV100-TX-A27，SYIV100-TX-A19-1，SYIV100-TX-A20-1，SYIV100-TX-A21-1，SYIV100-TX-A22-1，SYIV100-TX-A23-1，SYIV100-TX-A24-1，SYIV100-TX-A25-1，SYIV100-TX-A26-1，SYIV100-TX-A27-1，SYIV100-TX-A28，SYIV100-TX-A29，SYIV100-TX-A30，SYIV100-TX-A31，SYIV100-TX-A32，SYIV100-TX-A33，SYIV100-TX-A34，SYIV100-TX-A35，SYIV100-TX-A36，SYIV100-TX-A28-1，SYIV100-TX-A29-1，SYIV100-TX-A30-1，SYIV100-TX-A31-1，SYIV100-TX-A32-1，SYIV100-TX-A33-1，SYIV100-TX-A34-1，SYIV100-TX-A35-1，SYIV100-TX-A36-1，SYIV100-TX-A37，SYIV100-TX-A38，SYIV100-TX-A39，SYIV100-TX-A40，SYIV100-TX-A41，SYIV100-TX-A42，SYIV100-TX-A43，SYIV100-TX-A44，SYIV100-TX-A45，SYIV100-TX-A37-1，SYIV100-TX-A38-1，SYIV100-TX-A39-1，SYIV100-TX-A40-1，SYIV100-TX-A41-1，SYIV100-TX-A42-1，SYIV100-TX-A43-1，SYIV100-TX-A44-1，SYIV100-TX-A45-1。 "变更为"SYIV100-TX-A1，SYIV100-TX-A2，SYIV100-TX-A3，SYIV100-TX-A4，SYIV100-TX-A5，SYIV100-TX-A6，SYIV100-TX-A7，SYIV100-TX-A8，SYIV100-TX-A9，SYIV100-TX-B1，SYIV100-TX-B2，SYIV100-TX-B3，SYIV100-TX-B4，SYIV100-TX-B5，SYIV100-TX-B6，SYIV100-TX-C1，SYIV100-TX-C2，SYIV100-TX-C3，SYIV100-TX-C4，SYIV100-TX-C5，SYIV100-TX-C6，SYIV100-TX-A1-1，SYIV100-TX-A2-1，SYIV100-TX-A3-1，SYIV100-TX-A4-1，SYIV100-TX-A5-1，SYIV100-TX-A6-1，SYIV100-TX-A7-1，SYIV100-TX-A8-1，SYIV100-TX-A9-1，SYIV100-TX-A10，SYIV100-TX-A11，SYIV100-TX-A12，SYIV100-TX-A13，SYIV100-TX-A14，SYIV100-TX-A15，SYIV100-TX-A16，SYIV100-TX-A17，SYIV100-TX-A18，SYIV100-TX-A10-1，SYIV100-TX-A11-1，SYIV100-TX-A12-1，SYIV100-TX-A13-1，SYIV100-TX-A14-1，SYIV100-TX-A15-1，SYIV100-TX-A16-1，SYIV100-TX-A17-1，SYIV100-TX-A18-1，SYIV100-TX-A19，SYIV100-TX-A20，SYIV100-TX-A21，SYIV100-TX-A22，SYIV100-TX-A23，SYIV100-TX-A24，SYIV100-TX-A25，SYIV100-TX-A26，SYIV100-TX-A27，SYIV100-TX-A19-1，SYIV100-TX-A20-1，SYIV100-TX-A21-1，SYIV100-TX-A22-1，SYIV100-TX-A23-1，SYIV100-TX-A24-1，SYIV100-TX-A25-1，SYIV100-TX-A26-1，SYIV100-TX-A27-1，SYIV100-TX-A28，SYIV100-TX-A29，SYIV100-TX-A30，SYIV100-TX-A31，SYIV100-TX-A32，SYIV100-TX-A33，SYIV100-TX-A34，SYIV100-TX-A35，SYIV100-TX-A36，SYIV100-TX-A28-1，SYIV100-TX-A29-1，SYIV100-TX-A30-1，SYIV100-TX-A31-1，SYIV100-TX-A32-1，SYIV100-TX-A33-1，SYIV100-TX-A34-1，SYIV100-TX-A35-1，SYIV100-TX-A36-1，SYIV100-TX-A37，SYIV100-TX-A38，SYIV100-TX-A39，SYIV100-TX-A40，SYIV100-TX-A41，SYIV100-TX-A42，SYIV100-TX-A43，SYIV100-TX-A44，SYIV100-TX-A45，SYIV100-TX-A37-1，SYIV100-TX-A38-1，SYIV100-TX-A39-1，SYIV100-TX-A40-1，SYIV100-TX-A41-1，SYIV100-TX-A42-1，SYIV100-TX-A43-1，SYIV100-TX-A44-1，SYIV100-TX-A45-1，SYIV100-TX-A46-1，SYIV100-TX-A47-1，SYIV100-TX-A48-1，SYIV100-TX-A49-1，SYIV100-TX-A50-1，SYIV100-TX-A51-1，SYIV100-TX-A52-1，SYIV100-TX-A53-1。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台” | 2026-9-4
37 | 津械备20150096号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台镇 | 腹带 | 2026年09月04日: 产品描述由"本产品是间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。 "变更为"间接作用于创面，捆绑到病人腹部，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。"; 型号规格（包装规格）由"A：21*23cm； B:34cm*38cm; C:30cm*40cm; D:37cm*43cm "变更为"长：（10-200）宽：（5-100）；每1cm为一个尺寸间隔；允差：±3cm "; 预期用途由"本产品是医护人员用于对病人加压包扎，达到消除腔隙，临时止血（非动脉止血），保护手术切口，预防疝气灯辅助性治疗效果。 "变更为"通过捆绑在病人腹部，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等作用。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2026-9-4
38 | 津械备20230185号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 核酸提取或纯化试剂 | 2026年09月23日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21006"; 产品描述由"裂解液、漂洗液、磁珠悬浮液、洗脱缓冲液TE "变更为"裂解液（十二烷基硫酸钠、醋酸锂）、漂洗液（无核酸酶去离子水）、磁珠悬浮液（磁性微球）、洗脱缓冲液TE（三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸二钠）"; 预期用途由"用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 "变更为"用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。"。 | 2026-9-23
39 | 津械备20240031号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 磷酸盐缓冲液 | 2026年09月23日: 产品名称（产品分类名称）：由"缓冲液 D-PBS "变更为"磷酸盐缓冲液 "; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22018"; 预期用途由"仅用于提供/维持反应环境。 "变更为"用于一些病理学、免疫学、生物化学、细胞生物学实验。常作为稀释液、洗涤液以及细胞培养缓冲液。"。 | 2026-9-23
40 | 津械备20230283号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD9抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD9检测试剂（CD9-FITC）(流式细胞仪法） "变更为"CD9抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23008"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD9的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
41 | 津械备20230370号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 流式细胞分析用溶血剂 | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"红细胞裂解液 "变更为"流式细胞分析用溶血剂"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21022"; 预期用途由"用于人外周血样本中红细胞的裂解处理。 "变更为"用于裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。"。 | 2026-9-15
42 | 津械备20240022号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 磷酸盐缓冲液 | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"缓冲液PBS "变更为"磷酸盐缓冲液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22018"; 预期用途由"仅用于提供/维持反应环境。 "变更为"用于一些病理学、免疫学、生物化学、细胞生物学实验。常作为稀释液、洗涤液以及细胞培养缓冲液。"。 | 2026-9-15
43 | 津械备20190079号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD3检测试剂 "变更为"CD3抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23003"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
44 | 津械备20190072号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD8检测试剂 "变更为"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23007"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
45 | 津械备20210392号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD10检测试剂（CD10-FITC） "变更为"CD10抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23009"; 预期用途由"用于检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD10的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
46 | 津械备20190076号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD4检测试剂 "变更为"CD4抗体试剂（流式细胞仪法-PE）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23004"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
47 | 津械备20230295号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD11c抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD11c检测试剂（CD11c-APC） "变更为"CD11c抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23011"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD11c的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
48 | 津械备20190078号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD3检测试剂 "变更为"CD3抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23003"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
49 | 津械备20160150号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢西门5层501室 | 细胞消化液 | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"胰酶消化溶液 "变更为"细胞消化液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-00-00000"; 产品描述由"本品主要由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。 "变更为"由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。"; 预期用途由"通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。 "变更为"通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，经处理的细胞后续仅用于临床体外诊断，不用于治疗性用途。"。 | 2026-9-15
50 | 津械备20240683号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 双链DNA(ds-DNA)浓度测定试剂 | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"双链DNA(ds-DNA)浓度测定试剂盒(荧光法) "变更为"双链DNA(ds-DNA)浓度测定试剂"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-00-00000"; 产品描述由"主要由1×工作液A（PicoGreen、DMSO、Tris-Hcl）、1×dsDNA Standard 1、1×dsDNA Standard 2 组成。 "变更为"由1×工作液A[DNA 染料（PicoGreen）、二甲基亚砜（DMSO）、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐（Tris-Hcl）]、双链DNA标准溶液 1（1×dsDNA Standard 1）、双链DNA标准溶液2（1×dsDNA Standard 2 ）组成。"; 预期用途由"与荧光光度计配合使用，用于核酸分析前的定量，对0.2ng至50 ng的双链DNA进行精确的定量，其处理后的产物用于核酸分析。 "变更为"与荧光仪配合使用，仅用于双链DNA的定量检测。不参与后续实验操作，不会对后续检测结果产生影响。"。 | 2026-9-15
51 | 津械备20220703号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD11c抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD11c检测试剂（CD11c-PE-Cy7） "变更为"CD11c抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23011"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD11c的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
52 | 津械备20220701号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-PE-QB594） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD8检测试剂(CD8-PE-QB594) "变更为"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-PE-QB594）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23007"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
53 | 津械备20190074号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD7抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD7检测试剂 "变更为"CD7抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23006"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD7的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD7的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
54 | 津械备20220704号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD5检测试剂（CD5-PE-Cy7） "变更为"CD5抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23005"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD5的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
55 | 津械备20220732号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-QB532） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD3检测试剂（CD3-QB532） "变更为"CD3抗体试剂（流式细胞仪法-QB532）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23003"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
56 | 津械备20190070号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD8检测试剂 "变更为"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23007"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
57 | 津械备20190069号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD10检测试剂 "变更为"CD10抗体试剂（流式细胞仪法-PE）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23009"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD10的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。开封试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。开封试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
58 | 津械备20210396号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-QB450） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD3检测试剂（CD3-QB450） "变更为"CD3抗体试剂（流式细胞仪法-QB450）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23003"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD3的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
59 | 津械备20210722号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD10检测试剂（CD10-APC-Cy7） "变更为"CD10抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23009"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD10的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
60 | 津械备20230533号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD9抗体试剂（流式细胞仪法-QBV450） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD9检测试剂（CD9-QBV450） "变更为"CD9抗体试剂（流式细胞仪法-QBV450）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23008"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD9的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
61 | 津械备20190081号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD2抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD2检测试剂 "变更为"CD2抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23002"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD2的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD2的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
62 | 津械备20230422号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 组织解离试剂 | 2026年09月15日: 产品有效期由"组织解离试剂盒 -25℃~-15℃避光保存，干冰运输。可保存12个月。 "变更为"组织解离试剂-25℃~-15℃避光保存，-15℃以下运输，可保存12个月。"。 | 2026-9-15
63 | 津械备20240803号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 细胞保存液 | 2026年09月15日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21049"。 | 2026-9-15
64 | 津滨海械备20140057号 | 天津灏洋华海生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 缓冲液 | 2026年09月15日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22015"; 预期用途由"仅用于提供/维持反应环境。 "变更为"用于提供/维持反应环境。"。 | 2026-9-15
65 | 津械备20210127号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-QB450） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD4检测试剂（CD4-QB450） "变更为"CD4抗体试剂（流式细胞仪法-QB450）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23004"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD4的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
66 | 津械备20230514号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD1a抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD1a检测试剂（CD1a-PE） "变更为"CD1a抗体试剂（流式细胞仪法-PE）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23001"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD1a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD1a的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
67 | 津械备20210185号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD10检测试剂（CD10-PE-Cy7） "变更为"CD10抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23009"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD10的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
68 | 津械备20190075号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD5检测试剂 "变更为"CD5抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23005"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD5的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "。 | 2026-9-15
69 | 津械备20230511号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD5检测试剂（CD5-PE） "变更为"CD5抗体试剂（流式细胞仪法-PE）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23005"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD5的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
70 | 津械备20190073号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD8检测试剂 "变更为"CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23007"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD8的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-15
71 | 津械备20220091号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD11b抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 2026年09月15日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD11b检测试剂（CD11b-APC） "变更为"CD11b抗体试剂（流式细胞仪法-APC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23010"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD11b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD11b的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-15
72 | 津械备20230350号 | 天津华智诺科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 样本稀释液 | 2026年09月14日: 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21003"; 预期用途由"用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 "变更为"可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测（不包含质谱）。"。 | 2026-9-14
73 | 津械备20210111号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津区武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2026年09月14日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层 （委托生产）; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21006"; 产品描述由"产品由裂解液，洗液 A，洗液 B，洗脱液 ，蛋白酶 K和磁珠悬液组成。 "变更为"由裂解液（盐酸胍、纯化水、吐温 20、三羟甲基氨基甲烷）、蛋白酶K（碱性蛋白酶）、磁珠悬液（磁珠、纯化水）、洗液A（盐酸胍、纯化水）、洗液B（氯化钠、三羟甲基氨基甲烷、纯化水）、洗脱液（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、纯化水）组成。"; 型号规格（包装规格）由"48人份/盒；96人份/盒 "变更为"48人份/盒；96人份/盒；48人份/盒（预分装）"; 产品有效期由"常温条件下储存，有效期12个月 "变更为"10℃-30℃条件下储存，-25℃至42℃条件下运输，有效期12个月。"。 | 2026-9-14
74 | 津械备20210495号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 髓过氧化物酶（MPO）抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"髓过氧化物酶（MPO）检测试剂（MPO-FITC） "变更为"髓过氧化物酶（MPO）抗体试剂（流式细胞仪法-FITC）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23051"; 预期用途由"检测人体生物标本中MPO的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中MPO的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"。 | 2026-9-7
75 | 津械备20210330号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 样本稀释液 | 2026年09月07日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层 （委托生产）; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-21-21003"; 预期用途由"用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 "变更为"可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测（不包含质谱）。 "。 | 2026-9-7
76 | 津械备20190083号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PO） | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD45检测试剂 "变更为"CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PO）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23026"; 预期用途由"检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 "变更为"用于辅助人体样本中CD45的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。 "变更为"储存条件：2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期：未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃的环境中保存4个月，并仅在效期内使用。"。 | 2026-9-7
77 | 津械备20230598号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 单链DNA（ssDNA）浓度测定试剂（荧光法） | 2026年09月07日: 移除生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层（委托生产）; 产品名称（产品分类名称）：由"单链DNA（ssDNA）浓度测定试剂盒（荧光法） "变更为"单链DNA（ssDNA）浓度测定试剂（荧光法） "; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-00-00000"; 产品描述由"主要由： 荧光染料（DNA 染料, 二甲基亚砜）、缓冲液（ 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸）、 单链DNA 溶液1和单链DNA 溶液 2组成。 "变更为"该产品由：荧光染料（DNA 染料, 二甲基亚砜）、缓冲液（ 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸）、 单链DNA 溶液1和单链DNA 溶液 2组成。"; 预期用途由"与荧光仪Qubit3.0、4.0配合使用，用于单链DNA（ssDNA）的定量检测。 "变更为"与荧光仪Qubit3.0、4.0配合使用，仅用于单链 DNA（ssDNA）的定量检测。不参与后续实验操作，不会对后续检测结果产生影响。 "。 | 2026-9-7
78 | 津械备20140092号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 免疫检验系统用底物液 | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"化学发光底物液 "变更为"免疫检验系统用底物液 "; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22010"; 预期用途由"本产品作为辅助试剂，配合博奥赛斯公司生产的化学发光免疫分析仪及配套化学发光免疫分析试剂盒使用。 "变更为"与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。"。 | 2026-9-7
79 | 津械备20140091号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 免疫检验系统用底物液 | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"单组份化学发光底物液 "变更为" 免疫检验系统用底物液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22010"; 预期用途由"本产品作为辅助试剂，配合博奥赛斯公司生产的化学发光免疫分析仪及配套化学发光免疫分析试剂盒使用。 "变更为"与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。"。 | 2026-9-7
80 | 津械备20160112号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 缓冲液 | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"磁性颗粒缓冲液 "变更为"缓冲液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22015"; 预期用途由"本产品作为辅助试剂，用于提供缓冲环境，不参与反应。配合博奥赛斯公司生产的化学发光免疫分析仪及配套化学发光免疫分析试剂盒使用。 "变更为"用于提供/维持反应环境。"。 | 2026-9-7
81 | 津械备20140093号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 免疫检验系统用底物液 | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"碱性磷酸酶化学发光底物液 "变更为"免疫检验系统用底物液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22010"; 预期用途由"本产品作为辅助试剂，配合博奥赛斯公司生产的化学发光免疫分析仪及配套化学发光免疫分析试剂盒使用。 "变更为"与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统"。 | 2026-9-7
82 | 津械备20140094号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 待测物清洗液 | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"浓缩洗涤液 "变更为"待测物清洗液"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-22-22020"; 预期用途由"本产品配合博奥赛斯公司生产的化学发光免疫分析仪及配套化学发光免疫分析试剂盒使用，用于免疫反应过程中免疫反应物的分离和清洗。 "变更为"用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。"。 | 2026-9-7
83 | 津械备20190108号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD25抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 2026年09月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"CD25检测试剂 "变更为"CD25抗体试剂（流式细胞仪法-PE）"; 产品分类编码由"6840 "变更为"6840-23-23017"; 预期用途由"本产品与流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中，白细胞表面CD25抗原表达。 "变更为"用于辅助人体样本中CD25的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。"; 产品有效期由"有效期12个月，开瓶后不影响产品效期。 "变更为"2～8℃避光储存，切忌冷冻。 有效期12个月，开瓶后不影响产品效期。"。 | 2026-9-7
84 | 津械备20210110号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402、502（存在多址信息） | 粪便标本采集保存管 | 2026年09月07日: 注册地址由"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医 药医疗器械产业园 1-1-302、402厂房 "变更为"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402、502（存在多址信息）"; 预期用途由"供医疗机构用于粪便样品的采集、增菌保存运送。 "变更为"用于样本的收集、运输和储存。"。 | 2026-9-7

## 取消备案
附件2-1-3：
第一类医疗器械产品备案（取消备案）台账（2026年09月）
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期 | 备注
1 | 津械备20210238号 | 天津顺皓医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环南路39号神州通物流园综合楼三层308、310、312、314 | 医用固定带 | 2026-9-4
2 | 津械备20240127号 | 天津核安科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇工业园区建设路二支路3号 | 铅屏风 | 2026-9-4